Warunki graniczne dla odczynników do analizatora biochemicznego i immunochemicznego

| Parametry wymagane | Parametry oferowane TAK/NIE |
| --- | --- |
| Maksymalna liczba testów w jednym zestawie odczynnikowym: 100 - do analizatora immunochemicznego |  |
| Dla oznaczeń immunochemicznych kalibracja parametrów musi być ważna dla danej serii odczynnika, z zaleceniem rekalibracji co 28 dni |  |
| Trwałość odczynników, kalibratorów, kontroli, rozcieńczalników minimum 5 miesięcy od momentu otrzymania przez zamawiającego dla obu analizatorów. |  |
| Odczynniki muszą być oznakowane znakiem CE dla obu analizatorów |  |
| Transport odczynników, kalibratorów, kontroli, rozcieńczalników do zamawiającego musi odbywać się w temperaturze podanej na opakowaniu dla obu analizatorów |  |
| Możliwość składania zamówień na odczynniki i niezbędne akcesoria do analizatora telefonicznie lub pocztą elektroniczną. |  |
| Czas realizacji zamówienia od momentu jego złożenia do otrzymania: maksimum 5 dni roboczych. |  |
| Dostarczanie towaru do zamawiającego może odbywać się w dni robocze od godziny 7 do 14; odbiór w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej |  |
| Dla oznaczeń biochemicznych w ofercie należy przewidzieć wykonywanie kontroli jakości naprzemiennie poziom patologiczny i prawidłowy w ilości: dla testów 1000 powyżej: 1 raz dziennie przez 5 dni w tygodniu, dla testów poniżej 1000 oznaczeń: 2 razy w tygodniu. |  |
| Dla oznaczeń immunochemicznych w ofercie należy przewidzieć wykonywanie kontroli jakości 2 razy w tygodniu na 2 poziomach > 200 oznaczeń/rok. W przypadku ilości < 200 oznaczeń/rok 2 razy w miesiącu. |  |
| Aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników w przedstawionej ofercie wraz z pierwszą dostawą odczynników. W wersji elektronicznej |  |

___________________________

Data i podpis Wykonawcy