Włoszczowa, dnia 01.10.2021 r.

MRO.271.1.2021.EW4

ZAPYTANIE  OFERTOWE

1. Zamawiający – Gmina Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia:

2. Przedmiot zamówienia - „Dostawa węgla do budynku byłej szkoły podstawowej w Motycznie 9 oraz do budynku w Koniecznie 125A, miału do budynku byłej szkoły podstawowej w Rogienicach 56, węgla typu groszek do budynku w Kurzelowie przy ul. Kieleckiej 25 w sezonie grzewczym 2021/2022.”

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1) dostawa transportem własnym węgla orzech w ilości 50 ton do budynku byłej szkoły podstawowej w m. Motyczno 9 oraz do budynku w Koniecznie 125A o n/w parametrach:

  - kaloryczność ≥ 28.000 kJ/kg,

  - zawartość siarki ≤ 0,6%,

  - zawartość popiołu ≤ 6%,

2) dostawie transportem własnym miału węglowego w ilości 30 ton do budynku byłej szkoły podstawowej w m. Rogienice 56 o n/w parametrach:

  - kaloryczność ≥ 26.000kJ/kg,

  - zawartość siarki ≤ 06,%,

  - zawartość popiołu ≤ 6%.

3) dostawa transportem własnym ekogroszku w ilości 20 ton do budynku w m. Kurzelów,                        ul. Kielecka 25 o n/w parametrach:

a. wartość opałowa Qri ≥ 24.000 kJ/kg,

b. zawartość siarki ≤ 0,6%,

c. zawartość popiołu ≤ 10%

d. granulacja 8-25 mm

Podane przez Zamawiającego ilości są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo  do zamówienia węgla typu ,,orzech”, ,,groszek” oraz ,,miału węglowego” w mniejszym lub większym zakresie, w zależności od potrzeb grzewczych.

4. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej.

  - Ofertę należy złożyć przez platformę zakupową.

  - Ceny wyrażone w ofercie winny być wyrażone cyfrowo i słownie.

  - Oferta winna być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

5. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.10.2021r. do godz. 1400 przez platformę zakupową.

6.  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 15.10.2021 r. do 30.04.2022 r.

7.  Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego: Cena : waga kryterium 100%

8. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcą: Michał Ślęzak – Naczelnik Wydziału Mienia
    Gminnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – tel. 660 295 150

9. Informacje dotyczące zawarcia umowy.

W przypadku złożenia propozycji cenowej, na której sfinansowanie Zamawiający posiada

wystarczające środki finansowe, niezwłocznie po wysłaniu informacji o wyborze oferty Wykonawca

winien przystąpić do realizacji zamówienia.