## zadania
Załącznik nr 2 do SWZ 21/2024
Sukcesywne dostawy opatrunków oraz sterylnych wyrobów medycznych
Formularz cenowy
Dotyczy wszystkich zadań: UWAGA! W celu wyliczenia ceny zadania należy uzupełnić wyłącznie kolumny: - cena netto opakowania, - ilość w opakowaniu (ilości wskazane w formularzu są przykładowe i mogą być zmieniane według uznania Wykonawcy za wyjątkiem zad. nr 11 poz. 1 i 2 oraz zad. nr 18 poz. 1, w których Zamawiający wymaga zaoferowania wskazanej ilości) - stawka VAT. Pozostałe dane zostaną uzupełnione automatycznie z uwzględnieniem następujących zasad: - ilość opakowań jest zaokrąglana do pełnego opakowania w górę, - wartość pozycji jest zaokąglana do 2 miejsc po przecinku (do 1 grosza). UWAGA! Wyliczenia wykonane w inny sposób będę traktowane jako niezgodne z SWZ.
Wszystkie oferowane wyroby medyczne muszą posiadać aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami (certyfikaty, deklaracje zgodności CE producenta potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej, potwierdzenie zgłoszenia do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych Prezesa Urzędu Rejestracji produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych).
Zadanie nr 1
Opatrunki
33141110-4
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Lignina arkusze medyczne bielona | 40 cm x 60 cm | kg | 650 | 5 | 130 |  | 0 | 0 | 0
2 | Lignina arkusze medyczne bielona | 20 cm x 20 cm | kg | 350 | 1 | 350 |  | 0 | 0 | 0
3 | Bandaż samoprzylepny, elastyczny, tkany, przeznaczony jest do stosowania jako bandaż do mocowania opatrunków oraz szyn usztywniających. Dopuszcza się sterylizację parą wodną i tlenkiem etylenu. | 12 cm x 4 m | szt. | 450 | 1 | 450 |  | 0 | 0 | 0
4 | Podkład ginekologiczny z możliwością sterylizacji parą wodną | 34 cm x 9 cm | szt. | 5500 | 6 | 917 |  | 0 | 0 | 0
5 | Syntetyczny podkład gipsowy | 15 cm x 3 m | szt. | 2200 | 6 | 367 |  | 0 | 0 | 0
6 | Syntetyczny podkład gipsowy | 12 cm x 3 m | szt. | 2200 | 1 | 2200 |  | 0 | 0 | 0
7 | Opaska gipsowa szybkowiążąca min 4- 5 min, nawinięta na rdzeń z tworzywa sztucznego perforowany obustronnie pokryta gipsem naturalnym (o zawartości mim . 94 % gipsu naturalnego). Surowce wchodzące w skład gipsu nie mogą wywoływac uczuleń i podraznień skóry. | 15 cm x 3 m | szt. | 1400 | 1 | 1400 |  | 0 | 0 | 0
8 | Opaska gipsowa szybkowiążąca min 4-5 min, nawinięta na rdzeń z tworzywa sztucznego perforowanego . Opaska obustronnie pokryta gipsem naturalnym (o zawartości mim . 94 % gipsu naturalnego). Surowce wchodzące w skład gipsu nie mogą wywoływac uczuleń i podraznień skóry | 12 cm x 3 m | szt. | 1400 | 1 | 1400 |  | 0 | 0 | 0
9 | Jałowe kompresy chłonne 16 warstwowe (8warstw gazy i 8 warstw włókniny) wykonane z włókniny medycznej od zewnątrz oraz gazy od wewnątrz. Rozmiar 10 cm x 20 cm, sterylizowany parą wodną w nadciśnieniu. Pakowany a’1 szt. | 10 cm x 20 cm | szt. | 800 | 1 | 800 |  | 0 | 0 | 0
10 | Jałowy tupfer z gazy w kształcie rożka, wykonany z wykroju gazy o wymiarach 18x18 cm, pakowany a’1 szt. Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister w kształcie tacki. Opakowanie ze wskaźnikiem chemicznym informującym o przejściu procesu sterylizacji, umieszczonym na papierze opakowania. | 18 cm x 18 cm, | szt | 750 | 10 | 75 |  | 0 | 0 | 0
11 | Zestaw opatrunkowy : tupfer kula 20 cm x 20 cm – 6 szt , kompres włókninowy 7,5 cm x 7,5 cm -2 szt Pęseta anatomiczna plastikowa 13 cm- 1 szt . Dwie komory blistra – łatwa separacja materiału czystego od brudnego oraz możliwość użycia jednej z komór jako pojemnika na płyny.Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister w kształcie tacki. Opakowanie ze wskaźnikiem chemicznym informującym o przejściu procesu sterylizacji, umieszczonym na papierze opakowania. | podany w opisie | szt | 500 | 1 | 500 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | Wartość VAT | 0
Zadanie nr 2
Opatrunki
33141110-4
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Serweta z włókniny kompresywnej 40 g/ m2 | 80 cm x 60 cm | szt | 35000 | 50 | 700 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 3
Zestawy opatrunkowe
33141116-6
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Pakiet zabiegowy nr 1 (opis pakietu poniżej). Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister w kształcie tacki. Opakowanie ze wskaźnikiem chemicznym informującym o przejściu procesu sterylizacji, umieszczonym na papierze opakowania. | podany w opisie | szt | 20 | 1 | 20 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pakiet zabiegowy nr 2 (opis pakietu poniżej). Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister w kształcie tacki. Opakowanie ze wskaźnikiem chemicznym informującym o przejściu procesu sterylizacji, umieszczonym na papierze opakowania. | podany w opisie | szt | 420 | 1 | 420 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
PAKIET ZABIEGOWY NR 1 (jednorazowy zestaw do karetek)
| Serweta na stół narzędziowy włókniny foliowanej 150 cm x 90cm | 1szt
| Pokrowiec na kończynę dolna z włóniny polipropylenowej 120 x 80 cm | 1 szt.
| Tupfery kule 30 x 30 cm 17 N | 5 szt
| Kompresy włókninowe40 g/m2 4W 10 cm x 20 cm | 5 szt
| Kompresy włókninowe 40 g/m2 4 W 7,5 cm x 7,5 cm | 10szt
| Nożyczki do cięcia pępowiny 12,5 cm | 1 szt.
| Zaciski na pępowinę | 2 szt.
| Flaneka dla dziecka 160 x 75 cm | 1 szt.
| Czapeczka | 1 szt.
| Podkład Chłonny typu Seni Soft 90 x 60 cm | 1 szt.
| Serweta z włókniny kompresowej 40 g/m2 80 cm x 60 cm | 1 szt.
| Nożyczki do cięcia krocza 18 cm | 1 szt.
| Korcang metalowy jednorazowy 24 cm | 1 szt.
| Nerka plastikowa na łożysko | 1szt
| Rękawice lateksowe bezpudrowe rozmiar M | 2 szt.
| Centymetr do mierzenia noworodka | 1 szt.
PAKIET ZABIEGOWY NR 2
| Serweta z włókniny kompresowej 40 g/m2 80 cm x 60 cm | 4 szt.
| Podkład Chłonny typu Seni Soft 90 x 60 cm | 1szt
| Czapeczka | 1szt
| Zaciski na pępowinę | 1szt
| Serweta włókniny foliowanej 75 cm x 90cm | 1szt
1. Wyroby muszą posiadać dokumenty, na podstawie których są wprowadzone w Polsce do obrotu i używania tj. Certyfikat CE wystawiony dla producenta przez Jednostkę Notyfikowaną, Deklaracja zgodności wyrobów medycznych oraz Zgłoszenie lub potwierdzenie wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych, dokument potwierdzający walidację procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot oferty pod postacią Raportu z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji, wykonywanej z określoną częstotliwością zgodnie z: PN-EN ISO 17665-1 dla wyrobów sterylizowanych parą wodną, a także oświadczenie, iż wyroby stanowiące przedmiot oferty są zgodne z Ustawą o Wyrobach Medycznych, z dnia 20 maja 2010 roku oraz Dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 roku dotycząca wyrobów medycznych oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 roku w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia. 2.Każdy wyrób musi posiadać opakowanie foliowo-papierowe z widoczną zawartością zgodnie z normą PN-EN 868-5, zawierające m.in. wskaźnik informujący o przejściu procesu sterylizacji. 3.Każdy wyrób jałowy musi być sterylizowany parą wodą w nadciśnieniu ( dla wyrobów termolabilnych zamawiający dopuszcza sterylizację niskotemperaturową). 4.Wyroby będą stosowane na Bloku operacyjnym w zabiegach chirurgicznych jako inwazyjny wyrób medyczny(rejestracja w klasie II a reguła7). 5.Kompresy w pakietach przewiązywane nitką po 10 sztuk. 6.Gaza musi spełniać wymogi zawarte w Farmakopei Polskiej tom VI ( str.968)
Zadanie nr 4
Zestawy opatrunkowe
33141116-6
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Pakiet zabiegowy nr 1 (opis pakietu poniżej) * | podany w opisie | szt | 350 | 1 | 350 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pakiet zabiegowy nr 2 (opis pakietu poniżej )* | podany w opisie | szt | 300 | 1 | 300 |  | 0 | 0 | 0
3 | Pakiet zabiegowy nr 3 (opis pakietu poniżej)* | podany w opisie | szt | 150 | 1 | 150 |  | 0 | 0 | 0
4 | Pakiet zabiegowy nr 4 (opis pakietu poniżej )* | podany w opisie | szt | 3200 | 1 | 3200 |  | 0 | 0 | 0
5 | Pakiet zabiegowy nr 5 (opis pakietu poniżej)* | podany w opisie | szt | 80 | 1 | 80 |  | 0 | 0 | 0
6 | Pakiet zabiegowy nr 6 (opis pakietu poniżej)* | podany w opisie | szt | 250 | 1 | 250 |  | 0 | 0 | 0
7 | Pakiet zabiegowy nr 7 (opis pakietu poniżej)* | podany w opisie | szt | 1000 | 1 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
8 | Pakiet zabiegowy nr 7 (opis pakietu poniżej)* | podany w opisie | szt | 760 | 1 | 760 |  | 0 | 0 | 0
9 | Pakiet zabiegowy nr 9 ( opis pakietu poniżej)* | podany w opisie | szt | 96 | 1 | 96 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
* Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister w kształcie tacki. Opakowanie ze wskaźnikiem chemicznym informującym o przejściu procesu sterylizacji, umieszczonym na papierze opakowania.
PAKIET ZABIEGOWY NR 1
| Serweta z taśmą 4 W 45 x 45 cm RTG 17N | 6 szt.
| Kompresy 16 W17N 10 x 10 cm RTG | 20 szt.
PAKIET ZABIEGOWY NR 2
| Serweta 4W 45 x 45 cm | 2 szt.
| Kompresy 8 W 17N 7,5 x 7,5 cm RTG | 20 szt
| Foliowa osłona na przewody 15 cm x 250 cm | 1szt
PAKIET ZABIEGOWY NR 3
| Kompresy 12 W 17 N 7,5 x 7,5 cm | 10szt
| Barierowy rękaw na kończynę 120 cm x 45 cm | 1szt.
| Taśma medyczna mocująca 9cm x 50 cm | 2szt
| Foliowa osłona na przewody 15 cm x 250 cm | 1szt.
PAKIET ZABIEGOWY NR 4
| Serweta z włókniny podfoliowanej 50x50cm | 1 szt.
| Kompresy 8 W 17N 7,5 x 7,5 cm RTG | 7 szt.
| Opatrunek do zabezpieczania wkłuć 8x5,8 cm | 2 szt.
PAKIET ZABIEGOWY NR 5
| Serweta z taśmą 4 W 45 x 45cm RTG 17N | 4 szt.
| Kompresy 16 W17N 7,5 x 7,5 cm RTG | 2 x 20 szt.
| Kompresy 16 W 17N 10 x10 cm RTG | 2 x 20 szt.
| Tupfery kule 20 x 20 cm RTG | 10 szt.
| Tupfery fasolki 15 x 15 cm RTG | 2 x 10 szt.
| Setony 5 cm x 2 m 4W RTG | 1 szt.
PAKIET ZABIEGOWY NR 6
| Kompres włókninowy 4-warstwowy 7,5cm x 7,5cm | 5 sztuk
| Tupfer kula 20cm x 20cm | 3 sztuki
| Serweta podfoliowana 75cm x 45cm | 1 sztuka
| Serweta podfoliowana 60cm x 50cm z otworem o średnicy 8cm i przylepcem wokół otworu | 1 sztuka
| Imadło metalowe 13cm | 1 sztuka
| Pęseta metalowa chirurgiczna 12cm | 1 sztuka
| Pęseta plastikowa 13cm | 1 sztuka
| Nożyczki metalowe ostro-ostre | 1 sztuka
PAKIET ZABIEGOWY NR 7
Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister w kształcie tacki. Opakowanie ze wskaźnikiem chemicznym informującym o przejściu procesu sterylizacji, umieszczonym na papierze opakowania.
| Nieprzylepna serweta z włókniny polipropylenowej 75 cm x 90 cm, o gramaturze min. 55 g/m2 | 1 szt
| Plastikowe kleszczyki typu pean 13 cm | 1 szt
| tupfery gazowe w kształcie kuli, z gazy, 17 nitkowej - rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm | 6 szt
| Kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17N, 8W | 5 szt
| Kompresy włókninowe 7,5 cm x 7,5 cm, z włókniny 30g/m2, 4W | 5 szt
| Przylepna serweta z włókniny polipropylenowej 60 cm x 50 cm, o gramaturze min. 55 g/m2 (z przylepcem na dłuższym boku) | 1 szt
| Strzykawka 5 ml j u | 1 szt
| Strzykawka 2 ml j. u | 1 szt
| Igła podskórna, 25G (0,5x25mm) | 1 szt
| Igła podskórna, 18G (1,2 x 40 mm) | 1 szt
| Sterylny, samoprzylepny opatrunek chłonny 7,2 cm x 5 cm. | 1 szt
PAKIET ZABIEGOWY NR 8
| Serweta z laminatu FB 45 x 75 cm | 1 szt
| Serweta z laminatu dwuwarstowego 45 x 75 cmz otworem średnicy 8 cm i przylepcem wokół otworu ( materiał zgodny z EN 795 1-3 odporność na rozerwanie min 150kPa w obszarach niewzmocnionych i wzmocnionych . | 1 szt
| Kompresy z gazy 17N, 8W 7,5 x 7,5 cm. | 10 szt
| Tupfer kula 17 N 20 x 20 cm | 10 szt
| Pęsęta plastikowa dł 13 cm | 1 szt
| Strzykawka 10 ml | 1 szt
| Strzykawka 20 ml | 1 szt
| Igła j u 1,2 x 40 mm | 1 szt
| Igła j u 0,8 x 40 mm | 1 szt
| Ostrze chirurgiczne nr 11 | 1 szt
| Imadło metalowe dł 13 cm | 1 szt
PAKIET ZABIEGOWY NR 9
| Serweta z przylepcem na dłuższym boku 240 x 200 cm | 1 szt
| Serweta z przylepcem na krótszym boku 240 x 200 cm | 2szt
| Serweta z przylepcem na szerszym boku 90 x 75 cm | 2szt
| Taśma medyczna 90 x 75 cm | 1szt
| Serweta na stół instrum. 190x150 cm(z dodatkowym wzmocnieniem min.190 x 65) | 1 szt
| Serweta na stolik Mayo 145x 80 (złożoną teleskopowo do środka z warstwą chłonna min 85x 75 cm ) | 1szt
| Serwetki do rąk 50x40 . 1 szt Osłona na przewody 15 x 250 , 1 szt kieszeń z kształtką , | 4 szt
| 2 fartuchy chirurgiczne z wółokniny typu SMS , 20 szt kompresów 13N8W 10 x 10 | 2 szt
1. Wyroby muszą posiadać dokumenty, na podstawie których są wprowadzone w Polsce do obrotu i używania tj. Certyfikat CE wystawiony dla producenta przez Jednostkę Notyfikowaną, Deklaracja zgodności wyrobów medycznych oraz Zgłoszenie lub potwierdzenie wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych, dokument potwierdzający walidację procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot oferty pod postacią Raportu z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji, wykonywanej z określoną częstotliwością zgodnie z: PN-EN ISO 17665-1 dla wyrobów sterylizowanych parą wodną, a także oświadczenie, iż wyroby stanowiące przedmiot oferty są zgodne z Ustawą o Wyrobach Medycznych, z dnia 20 maja 2010 roku oraz Dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 roku dotycząca wyrobów medycznych oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 roku w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia. 2.Każdy wyrób musi posiadać opakowanie foliowo-papierowe z widoczną zawartością zgodnie z normą PN-EN 868-5, zawierające m.in. wskaźnik informujący o przejściu procesu sterylizacji 3.Każdy wyrób jałowy musi być sterylizowany parą wodą w nadciśnieniu ( dla wyrobów termolabilnych zamawiający dopuszcza sterylizację niskotemperaturową). 4.Wyroby będą stosowane na Bloku operacyjnym w zabiegach chirurgicznych jako inwazyjny wyrób medyczny(rejestracja w klasie II a reguła7). 5.Kompresy w pakietach przewiązywane nitką po 10 sztuk. 6.Gaza musi spełniać wymogi zawarte w Farmakopei Polskiej tom VI ( str.968)
Zadanie nr 5
Plastry
33141112-8
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Przylepiec chirurgiczny na tkaninie bawełnianej hypoalergiczny, o dużej przylepności, łatwy do dzielenia bez użycia nożyczek, ząbkowane krawędzie, pokryty równomiernie na całej powierzchni klejem akrylowym bez dodatku uczulającego cynku i kauczuku. | 1,25cm x 9,14 m | szt. | 240 | 24 | 10 |  | 0 | 0 | 0
2 | Przylepiec chirurgiczny na tkaninie bawełnianej hypoalergiczny, o dużej przylepności, łatwy do dzielenia bez użycia nożyczek, ząbkowane krawędzie, pokryty równomiernie na całej powierzchni klejem akrylowym bez dodatku uczulającego cynku i kauczuku. | 2,5 cm x 9,14 m | szt. | 1200 | 12 | 100 |  | 0 | 0 | 0
3 | Przylepiec chirurgiczny, z włókniny poliestrowej, hypoalergiczny, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, oddychający, z klejem akrylowym, wodoodporny, o dużej przylepności długoterminowej i pierwotnej. | 1,25cm x 9,14 m | szt. | 288 | 12 | 24 |  | 0 | 0 | 0
4 | Przylepiec chirurgiczny, z włókniny poliestrowej, hypoalergiczny, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, oddychający, z klejem akrylowym, wodoodporny, o dużej przylepności długoterminowej i pierwotnej. | 2,5 cm x 9,14 m | szt. | 1600 | 12 | 134 |  | 0 | 0 | 0
5 | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z przezroczystego mikroporowatego polietylenu, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, elastyczny z wodoodpornym klejem akrylowym. | 1,25cm x 9,14 m | szt. | 300 | 24 | 13 |  | 0 | 0 | 0
6 | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z przezroczystego mikroporowatego polietylenu, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, elastyczny z wodoodpornym klejem akrylowym. | 2,5 cm x 9,14 m | szt. | 2800 | 12 | 234 |  | 0 | 0 | 0
7 | Plaster opatrunkowy włókninowy, hypoalergiczny, przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza o wymiarach. | 6 cm x 1m | szt. | 80 | 1 | 80 |  | 0 | 0 | 0
8 | Przylepiec opatrunkowy na półelastycznej białej włókninie o wysokiej przylepności, wodoodporny, hypoalergiczny, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni lepnej na rolce. | 5 cm x 10 m | szt. | 200 | 1 | 200 |  | 0 | 0 | 0
9 | Przylepiec opatrunkowy na półelastycznej białej włókninie o wysokiej przylepności, wodoodporny, hypoalergiczny, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni lepnej, na rolce. | 10 cm x 10 m | szt. | 250 | 1 | 250 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 6
Opatrunki
33141110-4
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Opatrunek zbudowany z 3 hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej .Cienki elastyczny, półprzezroczysty. Sterylny. | 10 cm x 10 cm | szt. | 2500 | 1 | 2500 |  | 0 | 0 | 0
2 | Opatrunek hydrokoloidowy składający się z 3 hydrokoloidów żelatyny, pektyny, karbosymetylocelulozy.zawieszonych w macierzy polimerowej . Cienki elastyczny, półprzezroczysty. Sterylny. | 15cm x 15 cm | szt. | 400 | 1 | 400 |  | 0 | 0 | 0
3 | Opatrunek piankowy oparty o technologię Hydrofiber. Zbudowany z zew. warstwy poliureta nowej, warstwy absorbującej wykonanej z nie tkankowych włókien w technologii Hydrofiber, cienkiej warstwy kontaktującej z raną . Przylepny. | 10 cm x 10 cm | szt. | 2000 | 1 | 2000 |  | 0 | 0 | 0
4 | Opatrunek zawierający dwie warstwy wykonane z włókien karboksymetylocelulozy sodowej opartej o technologię typu Hydrofiber zawierający jona srebra 1,2 % o działaniu bakteriobójczym. Opatrunek posiada właściwości zaburzające strukturę i pochłaniające biofilm.Opatrunek pochłaniający dużeilości płynu wysiękowego.Sterylny | 10 cm x 10 cm | szt. | 2000 | 1 | 2000 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 7
Opatrunki
33141110-4
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Opaska dziana wiskozowa indywidualnie pakowana | 4 m x 5 cm | szt. | 800 | 1 | 800 |  | 0 | 0 | 0
2 | Opaska dziana wiskozowa indywidualnie pakowana | 4 m x 10 cm | szt. | 11000 | 1 | 11000 |  | 0 | 0 | 0
3 | Opaska dziana wiskozowa indywidualnie pakowana | 4 m x 15 cm | szt. | 8000 | 1 | 8000 |  | 0 | 0 | 0
4 | Opaska elastyczna z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego | 4 m x 12 cm | szt. | 5500 | 1 | 5500 |  | 0 | 0 | 0
5 | Siatka opatrunkowa | 2,5-3 cm x 14 m | szt | 490 | 1 | 490 |  | 0 | 0 | 0
6 | Siatka opatrunkowa | 3,5-4 cm x 15 m | szt | 270 | 1 | 270 |  | 0 | 0 | 0
7 | Siatka opatrunkowa | 5,5-6 cm x 15 m | szt | 180 | 1 | 180 |  | 0 | 0 | 0
8 | Siatka opatrunkowa | Min 10 x 16,5 m | szt | 165 | 1 | 165 |  | 0 | 0 | 0
9 | Chusta trójkatna | 96 cm x 96 cm x 136 cm | szt | 500 | 1 | 500 |  | 0 | 0 | 0
Razem |  | 14 x 11,6 m | [6 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 8
Opatrunki
33141110-4
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Kompresy gazowe 8W ,17 N .Podwijane brzegi niesterylne | 7,5 cm x 7,5 cm | szt | 16000 | 100 | 160 |  | 0 | 0 | 0
2 | Kompresy włókniny 40 G 4W niesterylne. | 7,5 cm x 7,5 cm | szt | 100000 | 100 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
3 | Gaza bawełniana niesterylna 1 m 17 N 8W(26 x18) | 90cm | szt | 8000 | 1 | 8000 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 9
Gaza medyczna
33141114-2
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Gaza wyjałowiona 17 N1 m . Sterylna | 1m x 1m | szt. | 10000 | 1 | 10000 |  | 0 | 0 | 0
2 | Gaza wyjałowiona 17 N1/2 m. Sterylna | 0,5m x 1m | szt. | 10000 | 1 | 10000 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
1.Wyroby muszą posiadać dokumenty, na podstawie których są wprowadzone w Polsce do obrotu i używania tj. Certyfikat CE wystawiony dla producenta przez Jednostkę Notyfikowaną. Deklaracja zgodności wyrobów medycznych oraz Zgłoszenie lub potwierdzenia wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych, dokument potwierdzający walidację procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot oferty pod postacią Raportu z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji, wykonywanej z określoną częstotliwością zgodnie z PN-EN ISO 17665-1 dla wyrobów sterylizowanych parą wodną, a także oświadczenie, iż wyroby stanowiące przedmiot oferty są zgodne z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010r. oraz z Dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14.06.1993r. dotycząca wyrobów medycznych oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.11.2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia. 2. Każdy wyrób musi posiadać opakowanie foliowo-papierowe z widoczną zawartością zgodnie z normą PN-EN 868-5 zawierające m.in. wskaźnik informujący o przejściu procesu sterylizacji. 3. Każdy wyrób jałowy musi być sterylizowany parą wodną w nadciśnieniu (dla wyrobów termolabilnych zamawiający dopuszcza sterylizację niskotemperaturową). 4. Gaza musi spełniać wymogi zawarte w Farmakopei Polskiej tom VI (str.968)
Zadanie nr 10
Opatrunki
33141110-4
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Opatrunek gazowy nasączony miękką parafiną i 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny. Opatrunek sterylny. | 10 cm x 10 cm | szt. | 2500 | 10 | 250 |  | 0 | 0 | 0
2 | Opatrunek gazowy nasączony parafiną. Opatrunek sterylny. | 10 cm x 10 cm | szt. | 1200 | 10 | 120 |  | 0 | 0 | 0
3 | Szpatułki drewniane laryngologiczne z drzewa brzozowego. Sterylne. | 150 x 18x 1,6 mm | szt. | 8500 | 100 | 85 |  | 0 | 0 | 0
4 | Gaziki nasączone alkoholem 70%. |  | szt. | 32000 | 100 | 320 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 11
Zestawy opatrunkowe
33141116-6
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Kompresy 7,5 x 7,5 cm 17N8W (. Gaza musi spełniać wymogi zawarte w Farmakopei Polskiej tom VI ( str.968) | podany w opisie | szt. | 250000 | 5 | 50000 |  | 0 | 0 | 0
2 | Kompresy 7,5 x 7,5 cm 17N8W (. Gaza musi spełniać wymogi zawarte w Farmakopei Polskiej tom VI ( str.968) | podany w opisie | szt. | 200000 | 2 | 100000 |  | 0 | 0 | 0
3 | Kompresy włókninowe 4 W 7,5x7,5cm Od 30 do 40g/m z nacięciem w kształcie „Y” | podany w opisie | szt. | 5000 | 2 | 2500 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
1. Wyroby muszą posiadać dokumenty, na podstawie których są wprowadzone w Polsce do obrotu i używania tj. Certyfikat CE wystawiony dla producenta przez Jednostkę Notyfikowaną, Deklaracja zgodności wyrobów medycznych oraz Zgłoszenie lub potwierdzenie wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych, dokument potwierdzający walidację procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot oferty pod postacią Raportu z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji, wykonywanej z określoną częstotliwością zgodnie z: PN-EN ISO 17665-1 dla wyrobów sterylizowanych parą wodną, a także oświadczenie, iż wyroby stanowiące przedmiot oferty są zgodne z Ustawą o Wyrobach Medycznych, z dnia 20 maja 2010 roku oraz Dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 roku dotycząca wyrobów medycznych oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 roku w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia. 2. Każdy wyrób musi posiadać opakowanie foliowo-papierowe z widoczną zawartością zgodnie z normą PN-EN 868-5, zawierające m.in. wskaźnik informujący o przejściu procesu sterylizacji. 3.Wyroby będą stosowane na Bloku operacyjnym w zabiegach chirurgicznych jako inwazyjny wyrób medyczny(rejestracja w klasie II a reguła7).
Zadanie nr 12
Plastry
33141112-8
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Bakteriobójczy przylepny opatrunek z PU do cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny o natychmiastowym działaniu po aplikacji. Przezroczysty, z wycięciem, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem, 8,5 x 11,5 cm, 2 szerokie min. 2,5-3,5 cm aplikatory, z ramką, metką i 2 paskami mocującymi, klej akrylowy naniesiony ze wzorem siateczki dla wysokiej przepuszczalności pary wodnej, wyrób medyczny klasy III, opakowanie typu folia-folia. | 8,5x 11,5 cm I.V. | szt. | 550 | 25 | 22 |  | 0 | 0 | 0
2 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej i foliowej, klej diamond patern o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 włókninowe paski mocujące łatwo odklejalne od opatrunku i cewnika, metka do oznaczenia, rozmiar 8,5x11,5cm, przezroczyste okno 6,3x5,5cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. | 8,5x 11,5 cm I.V. | szt. | 600 | 50 | 12 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 13
Opatrunki przylepne
33141111-1
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Opatrunek sterylny z klejem akrylowym, przeznaczony do mocowania i stabilizacji kaniul w miejscu wkłucia. Stosuje się go podczas wkłuć krótkoterminowych (krótkoczasowych).Włóknina opatrunku jest perforowana (ma otwartą strukturę) co pozwala dobrze przymocować kaniulę, zapewnia przepuszczalność powietrza oraz pary wodnej. Składa się jeszcze z dodatkowego opatrunku używanego jako podkładki pod stopkę kaniuli, która zmniejsza ucisk i dodatkowo ją stabilizuje. Opatrunek stosuje się żeby zmniejszyć ryzyko infekcji oraz powstawania stanów zapalnych. Produkt jest elastyczny, dzięki czemu dostosowuje się do kształtu ciała w miejscu przyklejenia. | 8 cm x 6 cm (+/-0,5 cm) | szt. | 60000 | 100 | 600 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 14
Opatrunki przylepne
33141112-8
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Plaster włókninowy, sterylny, hypoalergiczny z centralnie umieszczoną wkładką o wysokiej chłonności, nieprzywierający do rany podczas zmiany opatrunku oraz o bardzo dobrej przylepności włókniny do skóry, klej hypoalergiczny akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni lepnej bez dodatku uczulającego cynku i kauczuku. | 5 cm x 7,2 cm | szt. | 12000 | 100 | 120 |  | 0 | 0 | 0
2 | Plaster włókninowy, sterylny, hypoalergiczny z centralnie umieszczoną wkładką o wysokiej chłonności, nieprzywierający do rany podczas zmiany opatrunku oraz o bardzo dobrej przylepności włókniny do skóry, klej hypoalergiczny akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni lepnej bez dodatku uczulającego cynku i kauczuku. | 6 cm x 10 cm | szt. | 8000 | 50 | 160 |  | 0 | 0 | 0
3 | Plaster włókninowy, sterylny, hypoalergiczny z centralnie umieszczoną wkładką o wysokiej chłonności, nieprzywierający do rany podczas zmiany opatrunku oraz o bardzo dobrej przylepności włókniny do skóry, klej hypoalergiczny akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni lepnej bez dodatku uczulającego cynku i kauczuku. | 10 cm x 8 cm (+/-2 cm) | szt. | 9000 | 30 | 300 |  | 0 | 0 | 0
4 | Plaster włókninowy, sterylny, hypoalergiczny z centralnie umieszczoną wkładką o wysokiej chłonności, nieprzywierający do rany podczas zmiany opatrunku oraz o bardzo dobrej przylepności włókniny do skóry, klej hypoalergiczny akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni lepnej bez dodatku uczulającego cynku i kauczuku. | 10 cm x 15 cm (+/- 2 cm) | szt. | 9000 | 30 | 300 |  | 0 | 0 | 0
5 | Plaster włókninowy, sterylny, hypoalergiczny z centralnie umieszczoną wkładką o wysokiej chłonności, nieprzywierający do rany podczas zmiany opatrunku oraz o bardzo dobrej przylepności włókniny do skóry, klej hypoalergiczny akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni lepnej bez dodatku uczulającego cynku i kauczuku. | 10 cm x 20 cm | szt. | 6500 | 25 | 260 |  | 0 | 0 | 0
6 | Plaster włókninowy, sterylny, hypoalergiczny z centralnie umieszczoną wkładką o wysokiej chłonności, nieprzywierający do rany podczas zmiany opatrunku oraz o bardzo dobrej przylepności włókniny do skóry, klej hypoalergiczny akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni lepnej bez dodatku uczulającego cynku i kauczuku. | 10 cm x 25 cm | szt. | 3500 | 25 | 140 |  | 0 | 0 | 0
7 | Plaster włókninowy, sterylny, hypoalergiczny z centralnie umieszczoną wkładką o wysokiej chłonności, nieprzywierający do rany podczas zmiany opatrunku oraz o bardzo dobrej przylepności włókniny do skóry, klej hypoalergiczny akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni lepnej bez dodatku uczulającego cynku i kauczuku. | 10 cm x 35 cm | szt. | 5000 | 25 | 200 |  | 0 | 0 | 0
8 | Samoprzylepny, jałowy opatrunek do mocowania kaniul. Włókninowo - foliowy. Skrzydełka od wewnątrz wzmocnione włókniną zawniają odpowiednią stabioizację kaniuli. Górna część opatrunku wykonana z woodoodpornej folii PU umowżliwia obserwację miejsca wkłucja bez konieczności zdejmowania opatrunku. stanowi barierę dla drobnoustrojów ibakterii minimalizując ryzyko infekcji. Posiada wygodny, trójstopniowy system aplikacji. Posiada taśmę do opisu. | 5,8cm x 8cm | szt. | 2000 | 100 | 20 |  | 0 | 0 | 0
9 | Samoprzylepny opatrunek z wkładem chłonnym oraz przecięciem i centralnym otworem O, umożliwiającym aplikację opatrunku wokół założonego drenu, wykonany z hydrofobowej włókniny, pokryty klejem akrylowym, hipoalergiczny, jałowy. | 9 cm x 10 cm | szt. | 300 | 30 | 10 |  | 0 | 0 | 0
10 | Samoprzylepny opatrunek z wkładem chłonnym oraz przecięciem i centralnym otworem O, umożliwiającym aplikację opatrunku wokół założonego drenu, wykonany z hydrofobowej włókniny, pokryty klejem akrylowym, hipoalergiczny, jałowy. | 12 cm x 14 cm | szt. | 100 | 25 | 4 |  | 0 | 0 | 0
11 | Paski przylepne do łączenia brzegów ran, sterylne, wzmocnione nitką jedwabną, hypoalergiczne o wymiarach 6mm x 38mm, opakowania jednostkowe foliowe zgrzewane (op. a' 50 kopert x 6 pasków). | 6 mm x 38 mm | szt. | 3500 | 300 | 12 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 15
Opatrunki przylepne
33141111-1
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Kompres wysokochłonny jałowy, o budowie warstwowej: hydrofilowa włóknina- warstwa celulozy - pulpa celulozowa - hydrofobowa włóknina. Zewnętrzna nieprzemakalna dla płynów hydrofobowa włóknina w kolorze niebieskim, pakowany w w opakowanie papier- folia, | 20 cm x 40 cm | szt. | 1600 | 8 | 200 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 16
Opatrunki przylepne
33141112-8
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Opatrunek hemostatyczny typu standard używany jest w do blokowania krwawienia, opatrywania krwawiących miejsc o utrudnionym dostępie i dużej wilgotności np. krwawień żylnych, tętniczych i włośniczkowych. Opatrunek hemostatyczny wykonany jest z oczyszczonej wieprzowej pianki żelatynowej, rozpuszcza się po 3 - 5 dniach. Przy kontakcie z raną gąbka aktywuje płytki krwi i przyspiesza proces krzepnięcia., Opatrunek wchłania płyn i cząsteczki krwi w ilościach wielokrotnie przekraczających jego własną masę, uciska więc tym samym mechanicznie krwawiące naczynia. | 80x 50x 10 mm | szt. | 500 | 10 | 50 |  | 0 | 0 | 0
2 | Opatrunek hemostatyczny typu specjal używany jest w do blokowania krwawienia, opatrywania krwawiących miejsc o utrudnionym dostępie i dużej wilgotności np. krwawień żylnych, tętniczych i włośniczkowych. Opatrunek hemostatyczny Opatrunek wykonany jest z oczyszczonej wieprzowej pianki żelatynowej, rozpuszcza się po 3 - 5 dniach. Przy kontakcie z raną gąbka aktywuje płytki krwi i przyspiesza proces krzepnięcia., Opatrunek wchłania płyn i cząsteczki krwi w ilościach wielokrotnie przekraczających jego własną masę, uciska więc tym samym mechanicznie krwawiące naczynia | 80x50x 1 mm | szt. | 500 | 10 | 50 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 17
Opatrunki
33141110-4
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Opatrunek foliowy, sterylny z wkładem chłonnym o strukturze plastra miodu, umożliwiającym obserwację rany. Folia poliuretanowa o wysokiej paroprzepuszczalości dla pary wodnej (współczynnik MVTR powyżej 14000g/m2/24h/37C) nieprzepuszczalny dla płynów bakterii i wirusów. Warstwę adhezyjną stanowi klej akrylowy naniesiony w sposób siateczkowy. | 8cm x 10cm | szt. | 100 | 20 | 5 |  | 0 | 0 | 0
2 | Opatrunek foliowy, sterylny z wkładem chłonnym o strukturze plastra miodu, umożliwiającym obserwację rany. Folia poliuretanowa o wysokiej paroprzepuszczalości dla pary wodnej (współczynnik MVTR powyżej 14000g/m2/24h/37C) nieprzepuszczalny dla płynów bakterii i wirusów. Warstwę adhezyjną stanowi klej akrylowy naniesiony w sposób siateczkowy. | 15cm x10cm | szt. | 100 | 20 | 5 |  | 0 | 0 | 0
3 | Opatrunek foliowy, sterylny z wkładem chłonnym o strukturze plastra miodu, umożliwiającym obserwację rany. Folia poliuretanowa o wysokiej paroprzepuszczalości dla pary wodnej (współczynnik MVTR powyżej 14000g/m2/24h/37C) nieprzepuszczalny dla płynów bakterii i wirusów. Warstwę adhezyjną stanowi klej akrylowy naniesiony w sposób siateczkowy. | 20cm x 10cm | szt. | 100 | 20 | 5 |  | 0 | 0 | 0
4 | Opatrunek foliowy, sterylny z wkładem chłonnym o strukturze plastra miodu, umożliwiającym obserwację rany. Folia poliuretanowa o wysokiej paroprzepuszczalości dla pary wodnej (współczynnik MVTR powyżej 14000g/m2/24h/37C) nieprzepuszczalny dla płynów bakterii i wirusów. Warstwę adhezyjną stanowi klej akrylowy naniesiony w sposób siateczkowy. | 25cm x 10cm | szt. | 100 | 20 | 5 |  | 0 | 0 | 0
5 | Opatrunek foliowy, sterylny z wkładem chłonnym o strukturze plastra miodu, umożliwiającym obserwację rany. Folia poliuretanowa o wysokiej paroprzepuszczalości dla pary wodnej (współczynnik MVTR powyżej 14000g/m2/24h/37C) nieprzepuszczalny dla płynów bakterii i wirusów. Warstwę adhezyjną stanowi klej akrylowy naniesiony w sposób siateczkowy. | 30cm x 10cm | szt. | 100 | 20 | 5 |  | 0 | 0 | 0
6 | Opatrunek foliowy, sterylny z wkładem chłonnym o strukturze plastra miodu, umożliwiającym obserwację rany. Folia poliuretanowa o wysokiej paroprzepuszczalości dla pary wodnej (współczynnik MVTR powyżej 14000g/m2/24h/37C) nieprzepuszczalny dla płynów bakterii i wirusów. Warstwę adhezyjną stanowi klej akrylowy naniesiony w sposób siateczkowy. | 35cm x 10cm | szt. | 100 | 20 | 5 |  | 0 | 0 | 0
7 | Opatrunek do podciśnieniowej terapii ran- zestaw składajacy się z miękkiego portu oraz miekkiego kanału doprowadzającego, opatrunku piankowego, folii. Opatrunek mały wykonany z pianki poliuretanowej o wymiarach 10 cm x 8 cm x 3 cm. | 10cmx8cmx3cm | szt. | 40 | 1 | 40 |  | 0 | 0 | 0
8 | Opatrunek do podciśnieniowej terapii ran- zestaw składajacy się z miękkiego portu, miękkiego kanału doprowadzającego, opatrunku piankowego, folii. Opatrunek średni wykonany z pianki poliuretanowej o wymiarach 20 cm x 12,5 cm x 3 cm | 20cm x 12,5cm x 3cm | szt. | 40 | 1 | 40 |  | 0 | 0 | 0
9 | Opatrunek do podciśnieniowej terapii ran- zestaw składający się z miękkiego portu, miękkiego kanału doprowadzającego, opatrunku piankowego, folii.Opatrunek duży wykonany z pianki poliuretanowej o wymiarach 25 cm x 15 cm x 3 cm. | 25cm x 15cm x 3cm | szt. | 40 | 1 | 40 |  | 0 | 0 | 0
10 | Zestaw piankowy do doraźnego zamknięcia jamy brzusznej. Skłąd zestawu: 1 szt. Soft Port, dł. 69cm, głowica aplikatora 15cm x 10cm; 2 pianki 43cmx 30cm x 3 cm, 6 transparentnych folii 20cm x 30cm, 1 warstwa zabezpieczająca narządy 89cm x 66cm, | 43cmx30cmx3cm | szt. | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
11 | Pojedynczo pakowany miękki port z miękkim wyściełanym kanałem o dł. 69cm, który mimo zgniecenia, skręcenia pozwala na pracę systemu. Głowica portu o wymiarach 15cm x 10cm | 15cmx10cm | szt. | 15 | 1 | 15 |  | 0 | 0 | 0
12 | Szczelny kanister z substancją żelującą wysięk oraz wbudowanym filtrem antybakteryjnym. Przewód kanistra łączący z opatrunkiem, dł. 168cm, zakończony bezpiecznym łączem Qiuck-Clik, z klapką umożliwiającą postawienie 300ml | 300ml | szt. | 40 | 1 | 40 |  | 0 | 0 | 0
13 | Szczelny kanister z substancją żelującą wysięk oraz wbudowanym filtrem antybakteryjnym. Przewód kanistra łączący z opatrunkiem, dł. 168cm, zakończony bezpiecznym łączem Qiuck-Clik 800ml | 800ml | szt. | 40 | 1 | 40 |  | 0 | 0 | 0
14 | Transparentna folia 20cmx30cm | 20cmx30cm po 10szt | szt. | 10 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 18
Kompresy
33141119-7
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Kompresy włókninowe 30 G jałowe. | 5 cm x 5 cm | pakiet (2 szt.) | 350000 | 75 | 4667 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 19
Zestawy opatrunkowe
33141116-6
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Pakiet zabiegowy nr 1 (opis pakietu poniżej) ** | podany w opisie | szt | 1000 | 1 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pakiet zabiegowy nr 2 (opis pakietu poniżej )** | podany w opisie | szt | 300 | 1 | 300 |  | 0 | 0 | 0
3 | Pakiet zabiegowy nr 3 (opis pakietu poniżej)** | podany w opisie | szt | 100 | 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0
4 | Pakiet zabiegowy nr 4 (opis pakietu poniżej)** | podany w opisie | szt | 170 | 1 | 170 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Pakiet zabiegowy nr 1 (opis pakietu poniżej) **
Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister w kształcie tacki. Opakowanie ze wskaźnikiem chemicznym informującym o przejściu procesu sterylizacji, umieszczonym na papierze opakowania.
| Kompres z gazy 8-warstwowy 7,5cm x 7,5cm | 8 sztuk
| Tupfer kula 20cm x 20cm | 5 sztuki
| Pojemnik plastikowy poj. 100-130ml do środka dezynfekcyjnego | 1 sztuka
| Rękawice nitrylowe bezpudrowe M | 1 para
| Serweta podfoliowana 60cm x 50cm lub 70 x 50 cm | 1 sztuka
| Serweta podfoliowana 60cm x 50cm lub 50 x 75cm z otworem średnicy 5cm lub 7cm i rozcięciem | 1 sztuka
| Pęseta plastikowa 13cm | 1 sztuka
| Kleszcze plastikowe 14cm | 1 sztuka
| *Lubrykant z 2% Lignokainą w strzykawce 6ml | 1 sztuka
| *Sterylna woda z 10% gliceryną w strzykawce 10ml | 1 sztuka
Zestaw do cewnikowania. Opakowanie: twardy blister, 1 komora. Elementy oznaczone * zapakowane poza twardym blistrem
Pakiet zabiegowy nr 2 ( opis poniżej)**
Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister w kształcie tacki. Opakowanie ze wskaźnikiem chemicznym informującym o przejściu procesu sterylizacji, umieszczonym na papierze opakowania.
| tuper w kształcie kuli z gazy 17N o wymiarach 20cmx20cm | 6 sztuki
| pęseta plastikowa anatomiczna zielona 13 cm | 1 sztuka
| pęseta plastikowa anatomiczna niebieska 13 cm | 1 sztuka
| rękawice nitrylowe rozm. M | 2 sztuki
| kompresy z włókniny 30g/m2 4W, 7,5cmx7,5cm | 2sztuki
| ostrze chirurgiczne nr 11 | 1 sztuka
| worek PE 24 cm x 32 cm | 1 sztuka
Zestaw do zmiany opatrunku. Opakowanie: twardy blister, 3 komory
Pakiet zabiegowy nr 3 (opis pakietu poniżej) **
Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister w kształcie tacki. Opakowanie ze wskaźnikiem chemicznym informującym o przejściu procesu sterylizacji, umieszczonym na papierze opakowania.
| serweta włókniny polipropylenowej SMS 45cm x 45 cm (owinięcie zestawu) | 1 sztuka
| serweta z laminatu dwuwarstwowego 75cm x 45 cm | 1 sztuka
| kleszczyki metalowe do trzymania igły (MAYO HEGAR) proste 15 cm | 1 sztuka
| HEGAR) proste 15 cm nożyczki chirurgiczne, metalowe ostro-ostre, 15 cm | 1 sztuka
| Pęseta metalowa anatomiczna 14cm | 1 sztuka
| Pęseta chirurgiczna metalowa typ Gillies, ząbki 1 w 2, długość pęsety 15 cm, nacinanie części chwytnej | 1 sztuka
| Kompres z gazy 8-warstwowy 10cm x 10cm | 10 sztuk
Zestaw do szycia krocza. Opakowanie: torebka papierowo-foliowa
Zestaw do cewnikowania. Opakowanie: twardy blister, 1 komora. Elementy oznaczone * zapakowane poza twardym blistrem
Pakiet zabiegowy nr 4 (opis pakietu poniżej) **
Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister w kształcie tacki. Opakowanie ze wskaźnikiem chemicznym informującym o przejściu procesu sterylizacji, umieszczonym na papierze opakowania.
| serweta z laminatu dwuwarstwowego 150cm x 90 cm (owinięcie zestawu) | 1 sztuka
| serweta z laminatu dwuwarstwowego 113cm x 90 cm z kieszenią, pod pośladki | 1 sztuka
| Metalowe nożyczki do przecięcia pępowiny | 1 sztuka
| Metalowe kleszczyki zaciskowe typu Rochester Pean proste, bransze nacinane, długość 14 cm | 1 sztuka
| Zacisk do pępowiny 55mm, podwójny | 1 sztuka
| Serweta z włokniny kompresowej 50g/m2, 80cm x 60 cm. | 2 sztuki
| kompresy z gazy 17N 12W, 7,5cmx7,5cm | 2 sztuk1
| Serweta z gazy 17N , 45 cm x 45 cm, z nitką kontrastującą w RTG | 15 sztuk
1 sztuka
Zestaw do porodu. Opakowanie: torebka papierowo-foliowa
Zadanie nr 20
Opatrunki
33141110-4
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Opatrunek z nieprzywierająca warstwa kontaktowa. Materiał nośny składa się z włókien poliamidowych pokrytych srebrem elementarnym. Jest impregnowany maścią na bazie triglicerydów (tłuszczów obojętnych) niezawierającą substancji czynnych. Miękki, cienki i łatwy do układania materiał nośny zapewnia dobry kontakt z podłożem rany. Powierzchnia materiału nośnego i maść zapobiegają przyklejaniu się opatrunku do rany, dzięki czemu można go zmieniać. Działa jak opatrunek barierowy z maścią zawierający srebro. Maść chroni brzegi rany, zapobiegając maceracji. Nie zawiera substancji czynnych ani parafiny.W jałowych opakowaniach po 1 sztuce. | 5cm x 5cm | szt. | 100 | 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0
2 | Opatrunek z nieprzywierająca warstwa kontaktowa. Materiał nośny składa się z włókien poliamidowych pokrytych srebrem elementarnym. Jest impregnowany maścią na bazie triglicerydów (tłuszczów obojętnych) niezawierającą substancji czynnych. Miękki, cienki i łatwy do układania materiał nośny zapewnia dobry kontakt z podłożem rany. Powierzchnia materiału nośnego i maść zapobiegają przyklejaniu się opatrunku do rany, dzięki czemu można go zmieniać. Działa jak opatrunek barierowy z maścią zawierający srebro. Maść chroni brzegi rany, zapobiegając maceracji. Nie zawiera substancji czynnych ani parafiny.W jałowych opakowaniach po 1 sztuce. | 10cm x 10cm | szt. | 200 | 1 | 200 |  | 0 | 0 | 0
3 | Opatrunek z nieprzywierająca warstwa kontaktowa. Materiał nośny składa się z włókien poliamidowych pokrytych srebrem elementarnym. Jest impregnowany maścią na bazie triglicerydów (tłuszczów obojętnych) niezawierającą substancji czynnych. Miękki, cienki i łatwy do układania materiał nośny zapewnia dobry kontakt z podłożem rany. Powierzchnia materiału nośnego i maść zapobiegają przyklejaniu się opatrunku do rany, dzięki czemu można go zmieniać. Działa jak opatrunek barierowy z maścią zawierający srebro. Maść chroni brzegi rany, zapobiegając maceracji. Nie zawiera substancji czynnych ani parafiny.W jałowych opakowaniach po 1 sztuce. | 10 cm x20 cm | szt. | 50 | 1 | 50 |  | 0 | 0 | 0
4 | Opatrunek wykonany z politereftalanu etylenu (PET) jako materiału nośnego, który jest pokryty obustronnie żelem silikonowym (opartym na polidimetylosiloksanie). Ta warstwa kontaktująca się z raną jest cienka, miękka, może być przycinana do rozmiaru i dopasowywana. Przepuszczalna dla wysięku z powodu otwartej struktury sieci. Nie przykleja się do rany. | 10 cm x 20 cm | szt. | 150 | 1 | 150 |  | 0 | 0 | 0
5 | Opatrunek wykonany z politereftalanu etylenu (PET) jako materiału nośnego, który jest pokryty obustronnie żelem silikonowym (opartym na polidimetylosiloksanie). Ta warstwa kontaktująca się z raną jest cienka, miękka, może być przycinana do rozmiaru i dopasowywana. Przepuszczalna dla wysięku z powodu otwartej struktury sieci. Nie przykleja się do rany. | 7,5cm x10cm | szt. | 200 | 1 | 200 |  | 0 | 0 | 0
6 | Opatrunek wykonany z politereftalanu etylenu (PET) jako materiału nośnego, który jest pokryty obustronnie żelem silikonowym (opartym na polidimetylosiloksanie). Ta warstwa kontaktująca się z raną jest cienka, miękka, może być przycinana do rozmiaru i dopasowywana. Przepuszczalna dla wysięku z powodu otwartej struktury sieci. Nie przykleja się do rany. | 20 cm x30 cm | szt. | 100 | 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0
7 | Hydroaktywny opatrunek z unikatowym mechanizmem płucząco-absorpcyjnym oraz antybakteryjną substancją PHMB (chlorowodorek poliheksametylenu biguanidyny). Ma zastosowanie do powierzchniowych ran niegojących się, zanieczyszczonych tkanką nekrotyczną, z krytyczną kolonizacją drobnoustrojową; również we współpracy z terapią kompresyjną. Opatrunek aktywowany płynem Ringera z zawartością antydrobnoustrojowej substancji PHMB (chlorowodorek poliheksametylenu biguanidyny). Pozwala obniżyć koszty terapii ran przewlekłych, ryzyko powikłań oraz zwiększa komfort pacjenta - opatrunek może pozostać na ranie do 3 dni. W jałowych opakowaniach po 1 sztuce | 7,5 CM X 7,5 CM | szt. | 200 | 1 | 200 |  | 0 | 0 | 0
8 | Hydroaktywny opatrunek z unikatowym mechanizmem płucząco-absorpcyjnym oraz antybakteryjną substancją PHMB (chlorowodorek poliheksametylenu biguanidyny). Ma zastosowanie do powierzchniowych ran niegojących się, zanieczyszczonych tkanką nekrotyczną, z krytyczną kolonizacją drobnoustrojową; również we współpracy z terapią kompresyjną. Opatrunek aktywowany płynem Ringera z zawartością antydrobnoustrojowej substancji PHMB (chlorowodorek poliheksametylenu biguanidyny). Pozwala obniżyć koszty terapii ran przewlekłych, ryzyko powikłań oraz zwiększa komfort pacjenta - opatrunek może pozostać na ranie do 3 dni. W jałowych opakowaniach po 1 sztuce | 10 cm x 10 cm | szt. | 20 | 1 | 20 |  | 0 | 0 | 0
9 | Opatrunek wykonany z miękkich włókien alginianów wapnia. W zetknięciu z wydobywającą się z rany wydzieliną, włókna opatrunku przekształcają się w wilgotny żel, stwarzający korzystny dla procesu gojenia wilgotny mikroklimat. Opatrunek szybko wchłania wydzielinę i zawarte w niej drobnoustroje, zamykając je w strukturze żelu – jest więc odpowiedni również dla ran zakażonych. Daje się łatwo tamponować. W przypadku ran głębokich i szczelinowych doskonale przylega do leczonej powierzchni. Zapewnia bardzo skuteczne oczyszczanie. Nie przywiera do rany, zmiany opatrunku są bezbolesne. Dostępny w formie tamponady o długości 30 cm. W opakowaniach jałowych po 1 szt. | 2g/30 cm | szt. | 200 | 5 | 40 |  | 0 | 0 | 0
10 | Opatrunk składający się z włókien alginianu wapnia i polisorbatu. W zetknięciu z solami sodowymi występującymi w wydzielinie z rany, włókna alginianu przekształcają się w żel. Zapewnia to uzyskanie wilgotnego środowiska, stwarzającego korzystne warunki dla naturalnego gojenia się rany. Dzięki nietkanej strukturze materiału oraz fizycznym i chemicznym właściwościom włókien alginianowych, opatrunek charakteryzuje się dużą pojemnością wchłaniania wydzieliny z rany, co ma szczególne znaczenie w terapii ran średnio do silnie sączących. dopasowuje się do kształtu rany, szczelnie ją wypełnia i chroni przed wysuszeniem.. Jałowy . | 10 cm x 10 cm | szt. | 180 | 3 | 60 |  | 0 | 0 | 0
11 | Opatrunk składający się z włókien alginianu wapnia i polisorbatu. W zetknięciu z solami sodowymi występującymi w wydzielinie z rany, włókna alginianu przekształcają się w żel. Zapewnia to uzyskanie wilgotnego środowiska, stwarzającego korzystne warunki dla naturalnego gojenia się rany. Dzięki nietkanej strukturze materiału oraz fizycznym i chemicznym właściwościom włókien alginianowych, opatrunek charakteryzuje się dużą pojemnością wchłaniania wydzieliny z rany, co ma szczególne znaczenie w terapii ran średnio do silnie sączących. dopasowuje się do kształtu rany, szczelnie ją wypełnia i chroni przed wysuszeniem.. Jałowy . | 10 cm c 20 cm | szt. | 180 | 3 | 60 |  | 0 | 0 | 0
12 | Chłonny, samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy. Pod wpływem wydzieliny z rany, wchłanianej przez cząsteczki hydrokoloidu, dochodzi do wytworzenia żelu, który wypełnia ranę, stwarzając w niej wilgotne środowisko, które pobudza czynność fibroblastów, uczestniczących w procesie tworzenia nowej tkanki. Zmiany opatrunku są całkowicie bezurazowe i bezbolesne. Warstwa wierzchnia stanowi barierę dla bakterii, brudu i wilgoci. | 10 cm x 10 cm | szt. | 100 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0
13 | Chłonny, samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy. Pod wpływem wydzieliny z rany, wchłanianej przez cząsteczki hydrokoloidu, dochodzi do wytworzenia żelu, który wypełnia ranę, stwarzając w niej wilgotne środowisko, które pobudza czynność fibroblastów, uczestniczących w procesie tworzenia nowej tkanki. Zmiany opatrunku są całkowicie bezurazowe i bezbolesne. Warstwa wierzchnia stanowi barierę dla bakterii, brudu i wilgoci.W opakowaniach jałowych po 1 szt. | 15 cm x 15 cm | szt. | 50 | 10 | 5 |  | 0 | 0 | 0
14 | Chłonny, samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy. Pod wpływem wydzieliny z rany, wchłanianej przez cząsteczki hydrokoloidu, dochodzi do wytworzenia żelu, który wypełnia ranę, stwarzając w niej wilgotne środowisko, które pobudza czynność fibroblastów, uczestniczących w procesie tworzenia nowej tkanki. Zmiany opatrunku są całkowicie bezurazowe i bezbolesne. Warstwa wierzchnia stanowi barierę dla bakterii, brudu i wilgoci. W opakowaniach jałowych po 1 szt. | 20 cm20 cm | szt. | 20 | 10 | 2 |  | 0 | 0 | 0
15 | Transparentny, samoprzylepny, jalowy opatrunek z folii poliuretanowej, wodoodporny - skutecznie zatrzymuje bakterie i brud chroniąc ranę przed infekcją, paroprzepuszczalny - przepuszcza parę wodną i tlen, nie zakłócając swobodnego oddychania skóry, pokryty hipoalergicznym klejem nie powoduje podrażnień skóry także podczas zdejmowania | 10x15cm | szt. | 500 | 50 | 10 |  | 0 | 0 | 0
16 | Transparentny, samoprzylepny, jalowy opatrunek z folii poliuretanowej, wodoodporny - skutecznie zatrzymuje bakterie i brud chroniąc ranę przed infekcją, paroprzepuszczalny - przepuszcza parę wodną i tlen, nie zakłócając swobodnego oddychania skóry, pokryty hipoalergicznym klejem nie powoduje podrażnień skóry także podczas zdejmowania | 20 x 30 cm | szt. | 100 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0
17 | Amorficzny, przezroczysty hydrożel, który natychmiast po wprowadzeniu do rany, tworzy w niej wilgotne środowisko. Rozmiękcza suchą tkankę martwiczą i ułatwia jej usunięcie. Minimalizuje ból podczas zmiany opatrunku. Dozownik w formie strzykawki z podwójną podziałką, umożliwiającą bardzo dokładny odczyt zarówno ilości oddanej do rany, jak i pozostałej w strzykawce, zapewnia precyzyjne dozowanie żelu oraz ułatwia prowadzenie dokumentacji rany. Dzięki możliwości całkowitego wyciśnięcia zawartości strzykawki, wykorzystanie żelu jest bardzo ekonomiczne.15 g w jałowych dozownikach w formie strzykawek. | 1 szt ( 15g) | szt. | 100 | 20 | 5 |  | 0 | 0 | 0
18 | Opatrunek z pianki poliuretanowej o specjalnej strukturze porów, umożliwiającej szybką i optymalną eliminację wydobywających się z ran wysięków, lepkich wydzielin i fragmentów komórek. Miękki, o dobrych właściwościach wyściełających. Minimalizuje ryzyko maceracji skóry wokół rany. Zmiany opatrunku przebiegają bezboleśnie. Cechuje go bardzo wysoki potencjał retencyjny - prawie 90% wchłoniętych płynów zostaje zatrzymane w strukturze opatrunku przy zastosowaniu standardowej terapii uciskowej – jest więc polecany do zastosowania w połączeniu z terapią kompresyjną. | 10 cm x 10 cm | szt. | 200 | 10 | 20 |  | 0 | 0 | 0
19 | opatrunek z pianki poliuretanowej o specjalnej strukturze porów, umożliwiającej szybką i optymalną eliminację wydobywających się z ran wysięków, lepkich wydzielin i fragmentów komórek. Miękki, o dobrych właściwościach wyściełających. Minimalizuje ryzyko maceracji skóry wokół rany. Zmiany opatrunku przebiegają bezboleśnie. Cechuje go bardzo wysoki potencjał retencyjny - prawie 90% wchłoniętych płynów zostaje zatrzymane w strukturze opatrunku przy zastosowaniu standardowej terapii uciskowej – jest więc polecany do zastosowania w połączeniu z terapią kompresyjną. | 10cm x 20 cm | szt. | 100 | 5 | 20 |  | 0 | 0 | 0
20 | opatrunek z pianki poliuretanowej o specjalnej strukturze porów, umożliwiającej szybką i optymalną eliminację wydobywających się z ran wysięków, lepkich wydzielin i fragmentów komórek. Miękki, o dobrych właściwościach wyściełających. Minimalizuje ryzyko maceracji skóry wokół rany. Zmiany opatrunku przebiegają bezboleśnie. Cechuje go bardzo wysoki potencjał retencyjny - prawie 90% wchłoniętych płynów zostaje zatrzymane w strukturze opatrunku przy zastosowaniu standardowej terapii uciskowej – jest więc polecany do zastosowania w połączeniu z terapią kompresyjną. | 20 cm x 20 cm | szt. | 60 | 3 | 20 |  | 0 | 0 | 0
21 | Chłonny, samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy. Pod wpływem wydzieliny z rany, wchłanianej przez cząsteczki hydrokoloidu, dochodzi do wytworzenia żelu, który wypełnia ranę, stwarzając w niej wilgotne środowisko, które pobudza czynność fibroblastów, uczestniczących w procesie tworzenia nowej tkanki. Zmiany opatrunku są całkowicie bezurazowe i bezbolesne. Warstwa wierzchnia stanowi barierę dla bakterii, brudu i wilgoci. Sterylny, pakowany pojedynczo | 10 cm x 10 cm. | szt. | 200 | 10 | 20 |  | 0 | 0 | 0
22 | Chłonny, samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy. Pod wpływem wydzieliny z rany, wchłanianej przez cząsteczki hydrokoloidu, dochodzi do wytworzenia żelu, który wypełnia ranę, stwarzając w niej wilgotne środowisko, które pobudza czynność fibroblastów, uczestniczących w procesie tworzenia nowej tkanki. Zmiany opatrunku są całkowicie bezurazowe i bezbolesne. Warstwa wierzchnia stanowi barierę dla bakterii, brudu i wilgoci. Sterylny, pakowany pojedynczo | 15 cm x 15 cm | szt. | 100 | 5 | 20 |  | 0 | 0 | 0
23 | Chłonny, samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy. Pod wpływem wydzieliny z rany, wchłanianej przez cząsteczki hydrokoloidu, dochodzi do wytworzenia żelu, który wypełnia ranę, stwarzając w niej wilgotne środowisko, które pobudza czynność fibroblastów, uczestniczących w procesie tworzenia nowej tkanki. Zmiany opatrunku są całkowicie bezurazowe i bezbolesne. Warstwa wierzchnia stanowi barierę dla bakterii, brudu i wilgoci. Sterylny, pakowany pojedynczo | 20cm x 20 cxm | szt. | 50 | 5 | 10 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 21
Opatrunki przylepne
33141111-1
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Opatrunek cewnikowy reagujący na wilgoć z paskami mocującymi i etykietą dokumentującą. Opatrunk z przezroczystej folii, przeznaczonym w szczególności do spełniania potrzeby stabilizacji cewnika i ochrony miejsca podawania infuzji dożylnej. Wykonany z folii typu REACTIC o dużej przepuszczalności powietrza i pary wodnej w porównania do folii wyprodukowanych przy zastosowaniu innych technologii. Folia chroni miejce wkłucia dożylnego, działając jak fizyczna bariera dla płynów, cząstek stałych i zanieczyszczeń mikrobiologicznych, rozprowadza się przy użyciu kleju. Do opatrunku dołączone są także sterylne paski mocujące klasy medycznej i etykieta dokumentacyjna. | 9 cm x 12 cm (+/-0,5 cm) | szt. | 500 | 50 | 10 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 22
Zestawy opatrunkowe
33141116-6
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Kompresy włókninowe 4 W 7,5x7,5cm 40g/m2 RTG | podany w opisie | szt. | 80 | 10 | 8 |  | 0 | 0 | 0
2 | Kompresy 7,5 x 7,5 RTG 17 N 16 W | podany w opisie | szt. | 16000 | 10 | 1600 |  | 0 | 0 | 0
3 | Kompresy 7,5 x 7,5 RTG 17 N 16 W | podany w opisie | szt. | 32000 | 20 | 1600 |  | 0 | 0 | 0
4 | Kompresy 10x10 cm rtg 17N 16W | podany w opisie | szt. | 16000 | 10 | 1600 |  | 0 | 0 | 0
5 | Kompresy 10x10 cm rtg 17N 16W | podany w opisie | szt. | 16000 | 20 | 800 |  | 0 | 0 | 0
6 | Tupfery małe 9,5 x 9,5 RTG | podany w opisie | szt. | 2000 | 10 | 200 |  | 0 | 0 | 0
7 | Tupfery kule 17N 20 x 20 RTG | podany w opisie | szt. | 5000 | 10 | 500 |  | 0 | 0 | 0
8 | Tupfery fasolki 15 x 15 RTG | podany w opisie | szt. | 3000 | 10 | 300 |  | 0 | 0 | 0
9 | Setony 17 N, 1 cm x 2m 4W RTG | podany w opisie | szt. | 750 | 1 | 750 |  | 0 | 0 | 0
10 | Setony 17 N 5 cm x 2 m 4 W RTG | podany w opisie | szt. | 750 | 1 | 750 |  | 0 | 0 | 0
11 | Setony 17 N 2 cm x 2m 4W RTG | podany w opisie | szt. | 750 | 1 | 750 |  | 0 | 0 | 0
12 | Serweta 45x45 cm 17N 4W z taśmą i nitką RTG (wszystkie brzegi podwinięte do środka) | podany w opisie | szt. | 3000 | 2 | 1500 |  | 0 | 0 | 0
13 | Serweta 45x45 cm 17N 4W z taśmą i nitką RTG (wszystkie brzegi podwinięte do środka) | podany w opisie | szt. | 500 | 5 | 100 |  | 0 | 0 | 0
14 | Serweta 45x45 cm 17N 8W z taśmą i nitką RTG (wszystkie brzegi podwinięte do środka) | podany w opisie | szt. | 1200 | 2 | 600 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
1. Wyroby muszą posiadać dokumenty, na podstawie których są wprowadzone w Polsce do obrotu i używania tj. Certyfikat CE wystawiony dla producenta przez Jednostkę Notyfikowaną, Deklaracja zgodności wyrobów medycznych oraz Zgłoszenie lub potwierdzenie wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych, dokument potwierdzający walidację procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot oferty pod postacią Raportu z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji, wykonywanej z określoną częstotliwością zgodnie z: PN-EN ISO 17665-1 dla wyrobów sterylizowanych parą wodną, a także oświadczenie, iż wyroby stanowiące przedmiot oferty są zgodne z Ustawą o Wyrobach Medycznych, z dnia 20 maja 2010 roku oraz Dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 roku dotycząca wyrobów medycznych oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 roku w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia. 2. Każdy wyrób musi posiadać opakowanie foliowo-papierowe z widoczną zawartością zgodnie z normą PN-EN 868-5, zawierające m.in. wskaźnik chemiczny informujący o przejściu procesu sterylizacji. 3. Każdy wyrób jałowy musi być sterylizowany parą wodą w nadciśnieniu ( dla wyrobów termolabilnych zamawiający dopuszcza sterylizację niskotemperaturową). 4. Wyroby będą stosowane na Bloku operacyjnym w zabiegach chirurgicznych jako inwazyjny wyrób medyczny(rejestracja w klasie II a reguła7). 5. Kompresy w pakietach przewiązywane nitką po 10 sztuk. 6. Gaza musi spełniać wymogi zawarte w Farmakopei Polskiej tom VI ( str.968)
Zadanie nr 23
Myjki
33141000-0
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Sucha , bez zawartości srodków myjacych . Nienasączona myjka -rękawica , z miękkiej i delikatnej włókniny do mycia pacjenta . Wykonana z materiału typu Molton ,bardzo chłonna , odporna na rozerwanie. | 16cm x 22 cm | szt | 15000 | 50 | 300 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 24
Serweta operacyjna do zabiegów na kończynie
33141000-0
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Serweta operacyjna do zabiegów na kończynie. Serweta operacyjna do chirurgii kończyny wzmocniona. Wymiar 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm umieszczonym centralnie, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Gramatura laminatu podstawowego min. 57,5 g/m2. Odporność na rozerwanie na sucho min: 245 kPa, na mokro min. 270 kPa. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach min. 100 cm x 50 cm ( +/- 1 cm ). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny lub opakowny w dwa kartony | podany w opisie | szt. | 450 | 18 | 25 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 25
Serweta w kształcie worka
33141000-0
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Serweta w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację ,wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 65 g/m2. Wielkość wzmocnienia min. 65 cm x 80 cm. Materiał spełnia wymagania normy PN EN 13795. Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT ,datę ważności oraz dane producenta. Produkt zapakowany pojedynczo w opakowanie papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu. | 80 x 145 cm | szt. | 560 | 40 | 14 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 26
Sterylna serweta z wycięciem U
33141000-0
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Sterylna serweta z wycięciem U posiadająca samoprzylepny obszar wokół wycięcia o szerokości 5 cm Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego ( włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa). Gramatura laminatu min. 57,5 g/m2. Odporność na rozerwanie na sucho min: 245 kPa, na mokro min. 270 kPa Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Serweta posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie jednostkowe papierowo foliowe, sterylizacja tlenkiem etylenu. Pojedyncze sterylne serwety zapakowane do transportu w kartonowy dyspenser oraz karton zewnętrzny. | 225 x 260 cm wycięcie 10 x 100 cm | szt. | 300 | 1 | 300 |  | 0 | 0 | 0
2 |  | 150 x 200 cm wycięcie 10 x 65 cm- | szt. | 100 | 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 27
Zestaw do operacji uniwersalny
33141000-0
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Zestaw do operacji uniwersalny Skład zestawu: serweta z przylepcem 1 szt 240x150 serweta z przylepcem 1 szt 180x170 serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku 2 szt 90x75 taśma medyczna 1szt 50x9 serweta na stół instrum. 1 szt 190x150 (z dodatkowym wzmocnieniem min.190 x 65) serweta na stolik Mayo 1 szt 145x80 (złożoną teleskopowo do środka z warstwą chłonna min 85 x 75 cm) serwetki do rąk 2 włók. kom. 40x20. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny lub opakowny w dwa kartony. | podany w opisie | zestaw | 2200 | 1 | 2200 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Wymogi: - materiał serwet bezwzględnie musi spełniać wymogi wysokie normy EN 13795 1-3 - materiał musi składać się minimum z dwóch warstw na całości (folia polietylenowa +włóknina polipropylenowa), o min gramaturze materiału na całej powierzchni 56g/m2 - odpornośćna na wypychanie na sucho i mokro min. 150 kPa - produkty powinny posiadać informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczania na protokole operacyjnym - posiadać oznaczenia CE - sterylne, z okresem przydatności min. 1 rok od daty dostawy - wszystkie opisy na opakowaniach zbiorczych ( pakowanych w dwa kartony z czego jeden może służyc jako dyspenser) i jednostkowych powinny być zgodne z ustawą o wyrobach medycznych w języku polskim - dopuszczalna tolerancja rozmiarów dla zestawu +/- 10 cm
Zadanie nr 28
Podkład operacyjny wysokochłonny
33141000-0
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny w rozmiarze 100cm (+/-4cm) x 75 cm (+/-5cm). Powierzchnia chłonna pikowana w rozmiarze 50cm (+/-2cm) x 67 cm (+/-5cm). Chłonność min. 4L potwierdzona badaniem z niezależnego akredytowanego laboratorium. | podany w opisie | zestaw | 1000 | 20 | 50 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Wymogi: -materiał serwet bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3 - materiał musi składać się minimum z dwóch warstw(folia polietylenowa +włóknina polipropylenowa), o min gramaturze materiału na całej powierzchni 50g/m2+ dodatkowy pad :w częściach wzmocnionych o gramaturze min 100g/m2 -minimalna odporność na przenikanie płynów powyżej 150 cm H2O w obszarach niewzmocnionych -odporność na rozerwanie min. 150 kPa w obszarach niewzmocnionych i min 300 kPa w obszarach wzmocnionych - niepylące, niezawierające lateksu - produkty powinny posiadać informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczania na protokole operacyjnym - posiadać oznaczenia CE - sterylne, z okresem przydatności min. 1 rok od daty dostawy - wszystkie opisy na opakowaniach zbiorczych i jednostkowych powinny być zgodne z ustawą o wyrobach medycznych w języku polskim - dopuszczalna tolerancja rozmiarów dla zestawu +/- 10 cm (oprócz osłony na kończynę) - zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.
Zadanie nr 29
Sterylny zestaw do operacji kolana
33141000-0
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Zestaw do operacji kończyny dolnej Skład minimalny: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( owinięcie ) 2 ręczniki 30 x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo Special 80 x 145 cm 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm 1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm 1 serweta operacyjna dwuwarstwowa 150 x 180 cm 1 serweta na kończynę dwuwarstwowa 270/200 x 335 cm z dodatkowym wzmocnieniem polipropylenowym, z elastycznym otworem 7 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 60 g/m2. Odporność na rozerwanie na sucho min: 245 kPa, na mokro min. 270 kPa. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 130 cm x 50 cm ( +/- 1 cm ). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie jednostkowe papierowo foliowe, sterylizacja tlenkiem etylenu. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny lub opakowny w dwa karton. | podany w opisie | zestaw | 200 | 1 | 200 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 30
Zestaw do cięcia cesarskiego
33141000-0
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Zestaw do cięcia cesarskiego 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm ( owinięcie ) 2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm 1 serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery "T" 230/200 cm x 312 cm z otworem 27 cm x 33 cm w obszarze jamy brzusznej wypełnionym folią operacyjną z workiem do zbiórki płynów 360 stopni. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania. Ekran anestezjologiczny wykonany z folii polietylenowej. Materiał obłożenia spełnia normę PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie jednostkowe papierowo foliowe, sterylizacja tlenkiem etylenu. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny lub opakowny w dwa kartony | podany w opisie | zestaw | 120 | 1 | 120 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 31
Sterylny zestaw do operacji biodra
33141000-0
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Sterylny zestaw do operacji biodra. 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm ( owinięcie ) - 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm ( wzmocniona włókniną oraz laminatem dwuwarstwowym ) 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm 2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny ) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 60 cm , z osłoną podpórek kończyn górnych 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 260 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny lub opakowny w dwa kartony. | podany w opisie | zestaw | 500 | 1 | 500 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57,5 g/m2. Odporność na rozerwanie na sucho min: 245 kPa, na mokro min. 270 kPa. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm ( +/- 1 cm ). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie jednostkowe papierowo foliowe, sterylizacja tlenkiem etylenu. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych samoprzylepnych pokryta klejem hypoalergicznym i repozycjonowalnym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.
Zadanie nr 32
Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33141000-0
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Sterylna, transparentna folia do obłożenia pola operacyjnego | 30 cm x 35 cm (+/-5 cm) | szt. | 20 | 20 | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Sterylna, transparentna folia do obłożenia pola operacyjnego | 45 cm x 50 cm (+/- 5 cm) | szt. | 60 | 20 | 3 |  | 0 | 0 | 0
3 | Sterylna ściereczka chłonna, wykonana z bardzo chłonnej celulozy, służąca do wycierania rąk przez operatora po myciu chirurgicznym oraz osuszania jałowych powierzchni. Pakowane w pakiety po 2 szt. W kartoniku zbiorczym umożliwiającym higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. | 40cm x 40cm (+/- 5 cm) | pakiet (1 szt.) | 8000 | 1 | 8000 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 33
Sterylne obłożenie do przezcewkowych zabiegów urologicznych
33141000-0
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Zestaw do zabiegów TUR Skład minimalny: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( owiniecie ) 2 ręczniki 30 x 40 cm 1 uchwyt typu rzep do mocowania przewodów 2,5 x 20/24 cm 1 serweta do procedur TUR 225/260 x 210 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne z otworem w okolicy odbytu 5 cm, z otworem nadłonowym 8 cm oraz ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i zaworem do podłączenia drenu, z bezlateksową osłoną na palec. Laminat dwuwarstwowy na całej powierzchni, gramatura laminatu min. 57,5 g/m2. Odporność na rozerwanie na sucho min: 245 kPa, na mokro min. 270 kPa Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Serwety posiadają 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. . Opakowanie jednostkowe papierowo foliowe, sterylizacja tlenkiem etylenu. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny lub opakowny w dwa kartony. | podany w opisie | szt. | 100 | 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0
2 | Sterylny zestaw ginekologiczno- urologiczny Skład minimalny: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( owinięcie ) 2 ręczniki 30 x 40 cm 1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm 1 serweta pod pacjenta dwuwarstwowa 75 x 120 cm 1 serweta dwuwarstwowa do ginekologii 175/260 x 210 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z samoprzylepnym otworem w okolicy odbytu 10 x 15 cm Laminat dwuwarstwowy na całej powierzchni, gramatura laminatu min. 57,5 g/m2. Odporność na rozerwanie na sucho min: 245 kPa, na mokro min. 270 kPa Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Serwety posiadają 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. . Opakowanie jednostkowe papierowo foliowe, sterylizacja tlenkiem etylenu. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny lub opakowny w dwa kartony | podany w opisie | szt. | 400 | 1 | 400 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 34
Sterylna samoprzylepna kieszeń
33141000-0
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Sterylna samoprzylepna kieszeń, wykonana z mocnej folii przezroczystej, wyposażona w sztywnik. Produkt powinien posiadać informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczania na protokole operacyjnym. | 30 x 32 cm (+/- 5cm) | szt. | 800 | 1 | 800 |  | 0 | 0 | 0
2 | Sterylna osłona na aparaturę z mocnej przezroczystej folii PE na ramię C aparatu RTG, wyposażona w gumkę do mocowania oraz dodatkowa gumkę do zabezpieczenia w górnej części ramienia C. Produkt powinien posiadać informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczania na protokole operacyjnym. | 100 x 220 cm (+/- 5cm) | szt. | 400 | 1 | 400 |  | 0 | 0 | 0
3 | Sterylna osłona na aparaturę z mocnej przezroczystej folii PE, sciągnięta gumką. Produkt powinien posiadać informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczania na protokole operacyjnym. | 80 x 150 cm (+/- 5cm) | szt. | 400 | 1 | 400 |  | 0 | 0 | 0
4 | Sterylny pokrowiec foliowy na przewody z mocnej, przezroczystej folii PE do laparoskopii złożony teleskopowo z taśmą przylepną do mocowania na końcówkach. Produkt powinien posiadac informacje o dacie waznosci , numerze serii w postaci naklejki do umieczczenia na protokole operacyjnym. | 16 x 250 cm (+/- 5cm) | szt. | 700 | 1 | 700 |  | 0 | 0 | 0
5 | Sterylna kieszeń samoprzylepna dwukomorowa na ssak i koagulację, wykonana z mocnej przezroczystej folii, wyposażona w sztywnik do modelowania brzegów. Produkt powinien posiadać informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczania na protokole operacyjnym. | 42 x 38 cm (tolerancja +/-5cm) | szt. | 800 | 1 | 800 |  | 0 | 0 | 0
6 | Osłona ortopedyczna na kończynę o wymiarach 33 x 110 cm z 2 taśmami samoprzylepnymi 10 x 50 cm. Osłona ortopedyczna na kończynę wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57,5 g/m2. Odporność na rozerwanie na sucho min: 245 kPa, na mokro min. 270 kPa. Pakowana a' 1 szt. z 2 polietylenowymi taśmami samoprzylepnymi 10 x 50 cm szt. Osłona złożona w sposób ułatwiający jałową aplikację na kończynę pacjenta- włóknina polipropylenowa wewnątrz, folia polietylenowa na zewnątrz zabezpiecza przed przemakaniem. Opakowanie jednostkowe papierowo foliowe, sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. | 33 x 110 cm (tolerancja +/-5cm) | szt. | 400 | 1 | 400 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 35
Sterylna serweta chirurgiczna
33141000-0
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Sterylna serweta chirurgiczna dwuwarstwowa samoprzylepna | 150 x 240 cm | szt. | 500 | 1 | 500 |  | 0 | 0 | 0
2 | Sterylna serweta chirurgiczna dwuwarstwowa samoprzylepna | 150 x 180 cm | szt. | 500 | 1 | 500 |  | 0 | 0 | 0
3 | Sterylna serweta chirurgiczna dwuwarstwowa samoprzylepna | 50 x 50 cm | szt. | 500 | 1 | 500 |  | 0 | 0 | 0
4 | Sterylna serweta chirurgiczna dwuwarstwowa samoprzylepna | 75 x 90 cm i otworem o średnicy min 5 cm, samoprzylepnym | szt. | 1000 | 100 | 10 |  | 0 | 0 | 0
5 | Sterylna serweta chirurgiczna dwuwarstwowa samoprzylepna | 50 x 60 cm (+/-5 cm) z otworem samoprzylepnym | szt | 1000 | 200 | 5 |  | 0 | 0 | 0
6 | Sterylna serweta chirurgiczna dwuwarstwowa, nieprzylepna Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa). Gramatura laminatu min. 57,5 g/m2. Odporność na rozerwanie na sucho min: 245 kPa, na mokro min. 270 kPa Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Serweta posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie jednostkowe papierowo foliowe, sterylizacja tlenkiem etylenu. Pojedyncze sterylne serwety zapakowane do transportu w kartonowy dyspenser oraz karton zewnętrzny. | 100 x 150 cm (+/- 5 cm) | szt. | 500 | 1 | 500 |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 150 x 180 cm (+/- 5 cm) | szt. | 1300 | 1 | 1300 |  | 0 | 0 | 0
8 | Czyścik do koagulacji 5 x 5 cm | podany w opisie | szt. | 800 | 1 | 800 |  | 0 | 0 | 0
9 | Serweta operacyjna do zabiegów na kończynie. Serweta operacyjna do chirurgii kończyny wzmocniona. Wymiar 150 cm x 180 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy od 3do 4 cm umieszczonym centralnie, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Gramatura laminatu podstawowego min. 57,5 g/m2. Odporność na rozerwanie na sucho min: 245 kPa, na mokro min. 270 kPa. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach min. 100 cm x 50 cm ( +/- 1 cm ). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Pojedyncze sterylne serwety zapakowane do transportu w kartonowy dyspenser oraz karton zewnętrzny. | podany w opisie | szt. | 50 | 1 | 50 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego ( włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa ). Gramatura laminatu min. 57,5 g/m2. Odporność na rozerwanie na sucho min: 245 kPa, na mokro min. 270 kPa Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Serweta posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie jednostkowe papierowo foliowe, sterylizacja tlenkiem etylenu.
Zadanie nr 36
Sterylny fartuch chirurgiczny,
33141000-0
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Jednorazowy jałowy uniwersalny fartuch operacyjny, pełnobarierowy, wykonany z włókniny SMMMS, pięciowarstwowy, posiadający miękkie poliestrowe mankiety (min. 7cm) nie powodujące ucisku na skórę, podwójny szew na szerokich rękawach, zapewniających swobodę ruchów. O gramaturze 35g/m2, przy szyi zapinany na rzep, w pasie wiązany na trok. . Wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem, złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, posiadający czytelne oznaczenie rozmiaru umieszczone w widocznym miejscu po wyjęciu fartucha z opakowania, a przed rozłożeniem. Odporność na przenikanie cieczy > 100cm H2O Odporność na rozerwanie na sucho/mokro 200kPa IB – 6,0 Produkt sterylny, pakowany z 2 ręcznikami 30x30 cm w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W rozmiarach M-XXL zamawiany wg potrzeb zamawiającego. | M- XXXL | szt | 8000 | 1 | 8000 |  | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowy jałowy uniwersalny fartuch operacyjny, pełnobarierowy, wykonany z włókniny SMMMS, pięciowarstwowy, posiadający miękkie poliestrowe mankiety (min. 7cm) nie powodujące ucisku na skórę, podwójny szew na szerokich rękawach, zapewniających swobodę ruchów. Fartuch o gramaturze 35g/m2, przy szyi zapinany na rzep, w pasie wiązany na trok. Posiadający przepuszczające powietrze wzmocnienia z laminatu w części przedniej i na rękawach o gramaturze 50g/m2. Wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, posiadający czytelne oznaczenie rozmiaru umieszczone w widocznym miejscu po wyjęciu fartucha z opakowania, a przed rozłożeniem. Odporność na przenikanie cieczy > 100cm H2O Odporność na rozerwanie na sucho/mokro 200kPa IB – 6,0 Produkt sterylny, pakowany z 2 ręcznikami 30x30 cm w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W rozmiarach M-XXL zamawiany wg potrzeb zamawiającego. | M-/XXXL | szt. | 2000 | 1 | 2000 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Producent | L.p.
.................................................................................
(data i podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)