Zasady postępowania dla wykonawców/podwykonawców robót w obszarze zarządzania BHP oraz środowiskiem

I. Informacje ogólne

1. Obowiązkiem pracowników wykonawców/podwykonawców robót jest przestrzeganie i stosowanie się do wymagań prawnych i procedur i instrukcji wewnętrznych Zamawiającego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
2. Wykonawca/podwykonawca robót realizujący prace/roboty na terenie Zamawiającego:
a) informuje swoich pracowników i pracowników podwykonawcy (jeżeli dotyczy) o potencjalnych zagrożeniach mogących wystąpić podczas prowadzenia prac/robót w obszarze objętym Umową i sposobie minimalizacji tych zagrożeń,
b) dokonuje uzupełnienia formularza bhp dla wykonawcy/podwykonawcy (zał. 9a) dla obszaru objętego zapisami umownymi,
b) przed rozpoczęciem prac przekazuje podpisane oświadczenie wraz z załącznikami Służbie BHP Zamawiającego,
b) korzysta z mediów w ramach zapisów Umowy,
c) ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez swoich pracowników i podwykonawcy na rzecz pracowników i pacjentów/Klientów Szpitala,
d) w sytuacjach awaryjnych zapewnia apteczkę pierwszej pomocy na potrzeby swoich pracowników i podwykonawcy,
e) niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu incydenty, wypadki, zdarzenia potencjalnie wypadkowe i inne zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników i pacjentów/Klientów Szpitala w formie: telefon lub e-mail,
f) zapewnia Służbie BHP możliwość realizowania kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
3. Strony wyznaczą koordynatora bhp i podpiszą porozumienie o wyznaczeniu koordynatora (zał. 9b). Funkcję koordynatora pełni osoba wyznaczona przez dział/sekcję odpowiedzialny za przedmiotową usługę.

II. Obowiązki Zamawiającego

1. Szpital zamawiający wykonanie prac/robót u podwykonawcy, usługodawcy i zleceniobiorcy odpowiada za:
a) przekazanie niezbędnych informacji do zgodnego z przepisami prawnymi przygotowania oraz wykonania prac,
b) przekazanie informacji o zagrożeniach występujących na terenie szpitala (zał.9c),sposobie postępowania z odpadami medycznymi (z grupy 18) (zał.9d) i oznakowaniu preparatów chemicznych (zał.9e),
c) istotnych informacji dot. wzajemnej komunikacji oraz zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych (załącznik 9f),
d) protokolarne przekazanie terenu objętego wykonywaniem prac,
e) harmonogramu prac wykonywanych zgodnie z umową (jeżeli dotyczy),
f) przekazanie numerów alarmowych i umożliwienie korzystania z pomocy Izby Przyjęć Szpitala, w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia (Centralna Izba Przyjęć 71 39-57-453),
g) okresowe monitorowanie działań podwykonawcy pod kątem bhp i środowiska przez koordynatora bhp i Służbę BHP Szpitala,
h) organizację prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w zakresie wymaganym przez przepisy przedmiotowe.

III. Obowiązki Wykonawcy/Podwykonawcy robót

1. Wykonawca/podwykonawca jest zobowiązany współdziałać z Zamawiającym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w obszarze ochrony środowiska w procesie przygotowania i realizacji robót, w szczególności:
a) zapozna pracowników z zapisami niniejszego załącznika, z Planem BIOZ i Instrukcjami Bezpiecznego Wykonywania Robót (jeżeli dotyczy), z koordynatorem ds. BHP, z procedurami i instrukcjami obowiązującymi na terenie Szpitala i przedstawi pisemne potwierdzenie zapoznania się pracowników z powyższymi zasadami (Oświadczenie zał. 9 do PQ – 4C),
b) przedstawi oraz zapozna pracowników z Instrukcją Bezpiecznego Wykonania Robót (jeżeli dotyczy) zgodne z wytycznymi zawartymi w Planie BIOZ,
c) wyznaczy osobę odpowiedzialną za bezpośredni nadzór nad pracownikami i zapewni bezpieczny sposób wykonywania robót,

c) prowadzi dokumentację z przebiegu prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) zapewni zgodnie z wymaganiami prawnymi przygotowanie pracowników, potwierdzone stosownymi dokumentami:
- orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku pracy wydanymi przez lekarza medycyny pracy zgodnymi ze skierowaniami lekarskimi,
- aktualnymi zaświadczeniami ukończenia szkoleń bhp i ochrony przeciwpożarowej oraz szkoleń stanowiskowych przez pracowników,
- świadectwami i uprawnieniami potwierdzającymi kwalifikacje do wykonywania powierzonych prac, obsługi sprzętu lub kierowania maszynami i pojazdami,
- ocenami ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy wraz z potwierdzeniem zapoznania się pracowników z oceną ryzyka zawodowego.
e) zapewni pracownikom odzież i obuwie robocze spełniające wymagania norm, odpowiednie środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, posiadające certyfikaty CE,
f) zapewni wykorzystywanie odpowiedniego sprzętu pomocniczego i zabezpieczającego zgodnie z jego przeznaczeniem przy pracach na wysokościach (jeżeli dotyczy),
g) odgrodzi i oznakuje miejsca prowadzonych prac wraz z informacją o występujących zagrożeniach (np. tablice informacyjne, ostrzegawcze),
g) zapewni sprawne maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania robót oraz stosowane przeglądy i kontrole,
h) w przypadku korzystania z preparatów chemicznych sporządzi wykaz stosowanych preparatów i udostępni pracownikom aktualne karty charakterystyki,
i) zapewni pracownikom oraz podwykonawcom odpowiednie warunki socjalne, magazyn na narzędzia pracy i materiały oraz inne pomieszczenia niezbędne do prowadzenia prac,
j) przestrzega i egzekwuje zakaz wnoszenia alkoholu i środków odurzających na teren Szpitala,
k) zapewni utrzymanie terenu oraz jego otoczenie w stanie wolnym od przeszkód na ciągach komunikacyjnych a w szczególności oznakowanie przejść i wyjść ewakuacyjnych,
k) wyznaczy miejsce do wstępnego magazynowania wytworzonych przez siebie odpadów,
l) zapewni selektywną zbiórkę odpadów umożliwiającą przekazywanie ich do dalszego wykorzystania uprawnionym podmiotom,
ł) zapewni ilościową i jakościową ewidencję odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów w systemie BDO,
n) zabezpieczy grunt przed wyciekiem substancji niebezpiecznych, ropopochodnych i innych (jeżeli dotyczy),
o) wyposaży miejsca realizacji przedmiotu Umowy w środki neutralizujące wycieki (np. sorbent, apteczki środowiskowe) (jeżeli dotyczy),
p) ograniczy emisję pyłów i innych zanieczyszczeń poprzez stosowanie zabezpieczeń przed pyleniem (jeżeli dotyczy),
r) zabezpieczy pnie i korzenie drzew występujących na terenie prowadzenia prac przed uszkodzeniami mechanicznymi (jeżeli dotyczy),
s) odpowiada za spowodowane przez siebie lub podwykonawcę zanieczyszczenia środowiska,
t) powiadamia Dział Techniczny Szpitala o awariach urządzeń wykorzystywanych podczas prac w celu niedopuszczenia do awarii środowiskowych.

…………………………………………	………………………………………….
      nazwa/pieczęć firmy zewn.	miejscowość, data

Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy robót w zakresie bhp i ochrony środowiska

Oświadczam, że przed przystąpieniem do prac na terenie WSS im. J. Gromkowskiego w związku z realizacją Umowy nr …………..…. z dnia ……………... osoby ujęte w zestawieniu i wskazane do wykonywania prac zostały zapoznane z powyższymi zasadami i zobowiązują się do ich przestrzegania i stosowania.

Oświadczam, że wymienione osoby zostały zapoznane z (*):

- przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
- oceną ryzyka zawodowego związanego ze stanowiskiem pracy,
- Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ),
- Instrukcją Bezpiecznego Wykonywania i Robót (IBWR),
- zagrożeniami występującymi na terenie Szpitala i prowadzonych prac,
- obowiązkiem stosowania odzieży roboczej i wskazanych środków ochrony indywidualnej,
- obowiązkiem niezwłocznego powiadamiania o zdarzeniach wypadkowych, zdarzeniach potencjalnie wypadkowych i awariach środowiskowych.

L.p.	Imię i nazwisko	Stanowisko/rodzaj wykonywanej pracy	Podpis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

…………………………………………………………………..
(data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)

(*) Niepotrzebne skreślić