Zamawiający:

Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

Państwowy Instytut  Badawczy

im. Józefa Tuliszkowskiego

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka

Oznaczenie sprawy: TGZ/ 02 /2025

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na

dostawę komory klimatycznej umożliwiającej zadanie zmiennych warunków otoczenia na badane urządzenie zamontowane do ramy testowej zestawu pomiarowego do symulowania zadawania obciążenia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 5 382 000 euro prowadzone w trybie podstawowym

Specyfikację zatwierdzono:        .01.2025 r.

/ Dyrektor CNBOP-PIB  st. bryg. dr inż. Paweł Janik /

- OKREŚLENIE POSTĘPOWANIA:

Postępowanie na dostawę komory klimatycznej umożliwiającej zadanie zmiennych warunków otoczenia na badane urządzenie zamontowane do ramy testowej zestawu pomiarowego do symulowania zadawania obciążenia

  - Numer /znak/ sprawy: TGZ/02/2025.

# Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym winni powoływać się na ten numer /znak/ sprawy.

  - Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
z wykorzystaniem platformy zakupowej platformazakupowa.pl – Elektronicznej Platformy OPEN NEXUS Sp. z o.o.

  - Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.cnbop.pl/pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne

  - Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą zamieszczane na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

  - Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

II. ZAMAWIAJĄCY:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka

www.cnbop.pl ,  e-mail: cnbop@cnbop.pl,

tel.:  22- 7693 300,  fax 22- 7693356

III. TRYB POSTĘPOWANIA:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm./ zwanej dalej ustawą Pzp.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

- Po dokonaniu oceny ofert złożonych  w odpowiedzi na ogłoszenie Zamawiający zdecyduje czy będzie prowadził negocjacje. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji, Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich Wykonawców, 
którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

- Miejsce, termin i sposób przeprowadzenia negocjacji  oraz kryteria oceny ofert  w ramach których będą prowadzone  negocjacje  w celu ulepszenia treści ofert – zostaną wskazane 
w zaproszeniu do negocjacji.

- Wykonawca nie ma obowiązku uczestniczyć w negocjacjach.

- Zamawiający poinformuje jednocześnie wszystkich wykonawców, których oferty zostały  złożone  w odpowiedzi  na ogłoszenie o zamówieniu i nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji i zaprosi wszystkich, którzy złożyli oferty na  ogłoszenie o zamówieniu do składania ofert dodatkowych,  określając  sposób i termin składania ofert dodatkowych, język  w jakim muszą  być  one sporządzone oraz termin otwarcia tych ofert.

- Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna  w żadnym  z kryteriów oceny  wskazanych  w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi  na ogłoszenie  o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać  wykonawcę, w zakresie  w jakim  złożył  on ofertę dodatkową  zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych  w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa, która  jest mniej korzystna  w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu lub negocjacjach niż  oferta złożona w odpowiedzi  na ogłoszenie  podlega odrzuceniu.

- Jeżeli zaproszony wykonawca nie złoży oferty dodatkowej, Zamawiający do ostatecznej oceny ofert przyjmuje ofertę złożoną w odpowiedzi na ogłoszenie, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  - Przedmiotem zamówienia jest:

komora klimatyczna umożliwiająca zadanie zmiennych warunków otoczenia na badane urządzenie zamontowane do ramy testowej zestawu pomiarowego do symulowania zadawania obciążenia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Opis Przedmiotu Zamówienia.

  - Nazwy i kody wg wspólnego słownika zamówień (CPV):

38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia.

  - Okres rękojmi musi być o 3 miesiące dłuższy od okresu gwarancji.

  - Jeżeli gdziekolwiek w SWZ jest odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

- Zamówienie nie jest podzielone na części.

- Zamawiający nie dopuszcza częściowego składania ofert.

Celem postępowania jest wybór wykonawcy na dostarczenie skompletowanego stanowiska badawczego. W przypadku podziału zamówienia np. na poszczególne branże Zamawiający miałby trudności w skoordynowaniu działań różnych wykonawców realizujących w tym samym miejscu i czasie poszczególne części zamówienia, co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Brak podziału zamówienia na części nie utrudnia udziału podmiotom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia – do  30.05.2025 r.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu

na podstawie art.108 ust. 1 ustawy Pzp,  oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji  na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835 z późn.zm.), tj. :                                                                                                                      z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599   ) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463 z późn.zm.),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745.),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-308 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2008 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2008 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału   w postępowaniu w zakresie określonym w art. 112 ust.2 ustawy Pzp, tj. dotyczących warunku że:

    - zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

    - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

    - zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności zawodowej (posiadania wiedzy i doświadczenia) jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował – a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje - co najmniej 2 (dwie) dostawy aparatury badawczej o wartości min. 200 000,00 zł brutto każda, i wykaże, że została ona zrealizowana w sposób należyty.

VIII. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

XI.  ZALICZKI

Zamawiający nie przewiduje zaliczek.

X. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ i  DOKUMENTÓW

- Do oferty  każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert:

- Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia - wg załącznika nr 3 do SWZ

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  - wg załącznika nr 4 do SWZ

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli oferta nie została podpisana zgodnie 
z zasadą reprezentacji w KRS/CEiDG

- Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań postawionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- potwierdzenie odbycia wizji lokalnej – wg załącznika nr 7 do SWZ.

- Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. Kwalifikowany podpis elektroniczniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty powinny być widoczne na dokumencie wraz z sygnaturą czasu złożenia podpisu i personaliami osoby składającej podpis.

- Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych  kopii dokumentów  musi być zgodny z wymaganiami  określonym 
w rozporządzeniach:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020  w sprawie  podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich  może żądać zamawiający  od wykonawcy (Dz. U z 2020  poz. 2415)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020  w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U  z 2020 poz. 2452).

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

    - wykonawcy w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1   ustawy Pzp.

    - każdy  z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, składa  oświadczenie  potwierdzające o braku podstaw wykluczenia.

    - warunki udziału dotyczące zdolności technicznej i zawodowej mogą być spełnione łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

    - wymagane złożenie wraz z ofertą oświadczenia na podstawie art.117 ust.4  ustawy Pzp.

- Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:

- wykazu dostaw wykonanych (o których mowa w dziale VII. WARUNKI UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ust. 2 pkt. 4) a w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie wymaganym w pkt VII 2.4 niniejszej SWZ. Wraz z wykazem konieczne jest  podanie ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, 
na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (na załączniku nr 6 do SWZ);

- Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, wraz z informacją 
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania 
i odbierania korespondencji elektronicznej.

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu  Platformy Zakupowej.

  - Wejście na platformę poprzez link:  platformazakupowa.pl

Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej, email:

gzawistowski@cnbop.pl, z zastrzeżeniem że ofertę należy złożyć tylko za pośrednictwem platformy

  - Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Grzegorz Zawistowski – tel. (22) 76 93 339 w kwestii formalnej;

Paweł Stępień – tel. (22) 76 93 226 w kwestii merytorycznej;

Marcin Wawerek - tel. (22) 76 93 335 w kwestii merytorycznej;

  - Ofertę wraz z załącznikami sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2008 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2080 z późn.zm.).

  - Zamawiający dopuszcza przesłanie plików w formacie RAR.

  - Zamawiający dopuszcza również po upływie terminu składania  ofert możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 
lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej

  - Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Pzp,

  - Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

  - Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 2 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2008 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.

  - Zamawiający przewiduje obsługę innych formatów plików niż te wskazane powyżej  – przesłanych w formacie RAR.

  - W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022.1233 t.j.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. W przypadku gdy wykonawca nie wyodrębni i nie zabezpieczy w ten sposób poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści razem z informacjami jawnymi.

  - Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty 
lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 
inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

  - W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej.

  - Rekomendacje Zamawiającego:

- Zaleca się sporządzenie oferty i oświadczeń w formacie PDF i podpisanie podpisem 
w formacie PAdES.

- Nie zaleca się stosowania podpisu zewnętrznego XADES (2 pliki do przekazania)

- Plik z tajemnicą przedsiębiorstwa nie powinien być zawarty wraz z innymi plikami 
w jednym folderze archiwum  następnie podpisanym. Taki plik powinien zostać wydzielony, podpisany i złożony w odpowiednim miejscu na platformie.

- Pełnomocnik nie może poświadczać za zgodność skanu swojego pełnomocnictwa

- Po podpisaniu pliku a przed jego wysłaniem do Platformy uczestnik powinien upewnić się, że plik jest prawidłowo podpisany a jego weryfikacja jest pozytywna. Przykładowo pozytywny komunikat w ADOBE READER nie zawsze oznacza prawidłowy podpis – może to być np. pieczęć kwalifikowana wskazująca na instytucję a nie osobę, lub inny podpis, któremu ufa ADOBE ale nie jest on podpisem kwalifikowanym w rozumieniu eIDAS.

- Wiele różnych dokumentów w formacie PDF można scalić w jeden plik PDF 
a następnie go podpisać jednym podpisem w formacie PADES.

- Uczestnik nie powinien najpierw drukować formularzy, podpisywać ich ręcznie, 
a następnie skanować i na końcu podpisywać elektronicznie. Wystarczy od razu wypełnić elektronicznie, zapisać jako PDF i podpisać wymaganym podpisem elektronicznym.

- Podpis elektroniczny zastosowany z poziomu programu MS OFFICE nie spełnia wymogu poprawnej weryfikacji.

- Nie zaleca się podpisywania folderu Archiwum (zip) zawierającego niepodpisane pliki – powinno nastąpić najpierw podpisanie plików a potem ewentualnie spakowanie do zip.

  - Pozostałe informacje dotyczące korzystania z platformy zakupowej

- komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

- Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

  - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

  - zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,

  - włączona obsługa JavaScript,

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

  - Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

  - Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie Platformy zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

  - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). 
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące 
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, 
który wynosi max 5MB.

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie 
z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na co najmniej 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

- Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

  - Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów 
lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do zadawania pytań przy użyciu Platformy Zakupowej Open Nexus.

  - Zamawiający dopuszcza również po upływie terminu składania  ofert możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej.

  - Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Pzp.

  - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji korzystania dla Wykonawców. Instrukcja jest udostępniona na Platformie Zakupowej.

  - Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest założyć konto na platformie do komunikacji elektronicznej pod adresem https://platformazakupowa.pl. Oznacza to obowiązek akceptacji regulaminu platformy i zapoznania się z instrukcjami korzystania 
z konta na platformie.

  - Aktualne wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy Zakupowej – wskazane są na stronie internetowej logowania i rejestracji Platformy - pod adresem: https://platformazakupowa.pl

1) System operacyjny Windows/Mac/Linux w aktualnie wspieranych wersjach. Uwaga: Windows 7 nie jest wspierany od 14 stycznia 2020.

2) Przeglądarka internetowa IE od 10 w górę / Edge / FireFox / Chrome / Opera / Safari, w aktualnych wersjach.

3) Włączona obsługa kodu JavaScript 4) Sprawne połączenie internetowe, upload min. 2Mb/s 8. Sposób przesyłania plików (oferty, oświadczeń, dokumentów) za pośrednictwem Platformy Zakupowej oraz potwierdzenia złożenia plików zostały opisane w Instrukcjach (filmach) użytkowników Platformy Zakupowej. Wykonawca jest zobowiązany zapoznawać się z bieżącymi instrukcjami Platformy Zakupowej.

23. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oraz wymagane podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa 
w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2008 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2080 z późn.zm.).

24. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 10 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2008 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.

25. Zamawiający przewiduje obsługę innych formatów plików niż te wskazane powyżej – przesłanych w formacie RAR.   W przypadku gdy plik sporządzony przez wykonawcę 
w jednym z formatów opisanych powyżej nie jest wskazany na liście plików obsługiwanych przez Platformę Zakupową, wystarczy go zapisać w folderze archiwum zip i przesłać w tej postać.

26. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233    ) Wykonawca, 
w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku korzystając na Platformie Zakupowej z pola do przekazywania plików oznaczonego jako Tajemnica Przedsiębiorstwa. W przypadku gdy wykonawca nie wyodrębni i nie zabezpieczy w ten sposób poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści razem z informacjami jawnymi.

27. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

28. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

29. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 
w postaci papierowej.

30. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do SWZ”. Odpowiedzi na pytania zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

31. Za datę wpływu do Zamawiającego ofert, oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
oraz informacji przyjmuje się datę wygenerowaną przez Platformę Zakupową.

32. Terminem przekazania informacji do wykonawcy przez zamawiającego jest data wygenerowana przez Platformę Zakupową. Przekazanie informacji to złożenie pliku na Platformie.

33.  Po terminie składnia ofert/ wniosków, wykonawca znajdzie kierowane do niego wezwania lub informacje w zakładce „Do Wykonawcy”

33. Odpowiedzi na wezwania Zamawiającego są składane przez Wykonawcę w oknie Platformy Zakupowej przeznaczonym do składania plików do Zamawiającego w podziale na pliki jawne i te z zastrzeżoną tajemnicą przedsiębiorstwa.

34. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 20 MB każdy 
w formatach: pdf, doc, docx, xls, xlsx, xades, xml, zip. Za pośrednictwem Platformy Zakupowej można przesłać wiele pojedynczych plików we wskazanym formacie lub plik archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików, w tym wypadku w dowolnym, akceptowalnym przez Zamawiającego formacie.

35. Wykonawca nie może ustanawiać hasła dostępu do składanego pliku. Wykonawca nie może samodzielnie szyfrować przekazywanych plików.

37. Plik załączony przez Wykonawcę w Platformie Zakupowej, nie jest widoczny ani identyfikowalny dla zamawiającego do czasu upływu terminu składania ofert / wniosków.

38. Oferta i oświadczenia wraz z nimi składane mogą być wycofane i złożone przez wykonawcę ponownie przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

39. Po upływie terminu składania ofert nie będzie możliwe wycofanie lub zmiana złożonej oferty.

40. Wykonawca ma obowiązek śledzić komunikaty generowane przez Platformę Zakupową. Podstawowym źródłem informacji jest Platforma Zakupowa, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty e-mail obciążone są ryzykiem błędów związanych 
z działaniem serwerów pocztowych, na których działanie zamawiający nie ma wpływu.

41. Rekomendacje Zamawiającego:

a) Zaleca się sporządzenie oferty i oświadczeń w formacie PDF i podpisanie podpisem 
w formacie PAdES.

b) Nie zaleca się stosowania podpisu zewnętrznego XADES (2 pliki do przekazania)

c) Wykonawca powinien stosować znacznik czasu (wariant T), w podpisie nie jest rekomendowany wariant „BES”.

d) Plik z tajemnicą przedsiębiorstwa nie powinien być zawarty wraz z innymi plikami 
w jednym folderze archiwum następnie podpisanym. Taki plik powinien zostać wydzielony, podpisany 
i złożony w odpowiednim miejscu na platformie.

e) Pełnomocnik nie może poświadczać za zgodność skanu swojego pełnomocnictwa

g) Po podpisaniu pliku a przed jego wysłaniem do Platformy Zakupowej uczestnik powinien upewnić się, że plik jest prawidłowo podpisany a jego weryfikacja jest pozytywna.

Przykładowo pozytywny komunikat w ADOBE READER nie zawsze oznacza prawidłowy podpis – może to być np. pieczęć kwalifikowana wskazująca na instytucję a nie osobę, 
lub inny podpis, któremu ufa ADOBE ale nie jest on podpisem kwalifikowanym w rozumieniu eIDAS.

f) Wiele różnych dokumentów w formacie PDF można scalić w jeden plik PDF a następnie go podpisać jednym podpisem w formacie PADES.

g) Uczestnik nie powinien najpierw drukować formularzy, podpisywać ich ręcznie, 
a następnie skanować i na końcu podpisywać elektronicznie. Wystarczy od razu wypełnić elektronicznie, zapisać jako PDF i podpisać wymaganym podpisem elektronicznym.

h) Podpis elektroniczny zastosowany z poziomu programu MS OFFICE nie spełnia wymogu poprawnej weryfikacji.

j) Nie zaleca się podpisywania folderu Archiwum (zip) zawierającego niepodpisane pliki – powinno nastąpić najpierw podpisanie plików a potem ewentualnie spakowanie do zip.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 21 marca 2025 r.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- OKREŚLENIE MIEJSCA ORAZ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

- Oferty należy składać poprzez platformę zakupową  do dnia   21.02.2024 r. do godz. 10:00.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 11:00.

- SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:

  - Cenę należy podać w walucie polskiej.

  - Cenę należy podać, jako: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto (cena do zapłaty).
w PLN.

  - Wykonawca oblicza cenę oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do zrealizowania zamówienia wynikających wprost z SWZ oraz ujmie wszystkie inne koszty 
i składniki w nich niezawarte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów 
i sposobu liczenia punktów:

1. Kryteria oceny:

- Cena   -  60 %

- Termin dostarczenia  - 20 %

- Gwarancja – 20 %

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą oceną punktową łącznie.

2. Sposób oceny w poszczególnych kryteriach:

1) Kryterium ceny:

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt, a każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), liczoną wg wzoru:

cena  oferty najniższej

Liczba punktów oferty badanej   =   ---------------------------------	   x 60

cena oferty badanej

2) Kryterium termin realizacji – 20 %

a) za skrócenie terminu realizacji o 7 dni – 10 pkt,

b) za skrócenie terminu realizacji o 14 dni – 20 pkt

3) Gwarancja – 20 %:

a) za okres gwarancji 24 miesięcy – 0 pkt,

b) za okres gwarancji 36 miesięcy – 10 pkt,

c) za okres gwarancji 48 miesięcy – 20 pkt.

Przyjmuje się, że 1% równa się 1 pkt. Punkty wyliczane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku poprzez ich zaokrąglenie zgodnie z zasadami matematyki.

- ZAPROSZENIE  DO NEGOCJACJI.  WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            - Po otwarciu ofert zamawiający dokona badania i oceny ofert.

            - W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

            - Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

            - W przypadku, o którym mowa w ust. 3 ppkt  2 i 3 zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki 
lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

            - W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1,5 i 10 ustawy Pzp zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień chyba, że rozbieżność wynika 
z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

            - W przypadku gdy  zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru  najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych 
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

            - W przypadku gdy zamawiający  będzie prowadził negocjacje:

  - Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty o:

- wykonawcach, których oferty nie zostały odrzucone oraz o punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne.

  - Zamawiający  zaprosi do negocjacji wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu wskazując miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji.

  - Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, 
o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.

  - Zamawiający wyznacza termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie tych ofert, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych.

  - Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje 
w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych 
w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie 
o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,  KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY

- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w wzorze umowy znajdującym się 
w załączniku nr 5 do SWZ.

- Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta w formie pisemnej.

- Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione  z wyłonionym Wykonawcą.

- Przewidywane warunki umożliwiające dokonanie zmiany umowy zostały zawarte we wzorze umowy.

- UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ I ZMIANA SWZ

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni, przed upływem terminu składnia ofert.

  - Odpowiedź zostanie umieszczona na stronie prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytania.

  - Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 2, przedłuża termin składania ofert albo ofert podlegających negocjacjom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert albo ofert podlegających negocjacjom.

  - W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 1, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.

  - Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 4, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań.

  - W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

  - W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ 
i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

  - Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została odpowiednio udostępniona SWZ.

  - Informację o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom zamawiający zamieszcza  w ogłoszeniu  o zmianie ogłoszenia.

  - Dokonaną zmianę treści odpowiednio SWZ udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem do SWZ (załącznik nr 5 do SWZ).

- Zamawiający̨ zawiera umowę ̨ w sprawie zamówienia publicznego,  w terminie nie krótszym  niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.́

- Zamawiający  może zawrzeć ́ umowę  w sprawie zamówieniá publicznego przed upływem terminu, o któryḿ mowa w ust. 3, jeżeli w postępowanių o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

- Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 5 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

- Jeżeli  Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający̨ może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postepowanie.

# XX.  WZÓR  UMOWY

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umownych wg. wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.

- Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany  do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SWZ, Zamawiający może wybrać tę spośród pozostałych ofert która uzyskała w rankingu ofert kolejną najwyższą ilość punktów.

XXI.  ZMIANA UMOWY

    - Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i SWZ.

    - W przypadku zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowiązującej stawki VAT, jeśli zmiana  ta będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy Zamawiający: dopuszcza  możliwość zwiększenia  wynagrodzenia  o  kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez konieczności sporządzenia aneksu 
do umowy.

    - Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian   będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.

    - Dopuszczalna jest zmiana umowy na podstawie art. 455 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W TOKU POSTĘPOWANIA:

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł́ lub może ponieść ́ szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającegǫ przepisów Pzp.

- Odwołanie przysługuje na:

  - niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

  - zaniechanie czynności w postepowanių o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający̨ był obowiązany̨ na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 
albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postepowanią odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictweḿ Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale XIX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

- OBLIGATORYJNA WIZJA LOKALNA:

Zamawiający, działając na podstawie art. 131 ust. 1 i 2 Ustawy PZP, ustanawia dla niniejszego zamówienia wymóg odbycia obligatoryjnej wizji lokalnej, pod rygorem odrzucenia oferty.

Zestaw pomiarowy do symulowania zadawania obciążenia, do którego zamawiający chce uzyskać komorę klimatyczną, jest stanowiskiem innowacyjnym, jednostkowym i unikatowym na skalę kraju a nawet Europy. Zamawiającemu nie są znane inne firmy czy organizacje, gdzie tego typu urządzenie występuje. Poprzez wizje lokalną zamawiający chce mieć pewność, że specyfikacja przedmiotu/warunków zamówienia zostanie dobrze zrozumiana. Zamówienie jest pilne do realizacji. Zamawiający, podczas wizji lokalnej, chce pokazać specyfikę działania urządzenia/stanowiska by „wzmocnić”/unaocznić opis przedmiotu zamówienia w praktyce.

Następnie, laboratorium w którym dane stanowisko będzie zamontowane ma swoją specyfikę działania i konieczne jest aby Wykonawca zapoznał się wcześniej z warunkami w których urządzenie będzie funkcjonowało. Jest to niezbędne ze względu na konieczność zapewnienia przez Zamawiającego ciągłości działania oraz sprawności zainstalowania przedmiotu zamówienia.

W celu umówienia się na odbycie wizji lokalnej należy skontaktować się z Zespołem Laboratoriów Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej – BA w dniach roboczych w godzinach między 8.30 a 15.00. Dane kontaktowe dostępne są pod adresem:  https://www.cnbop.pl/badania/ba/kontakt. Laboratorium zastrzega możliwość odpowiedzi i umówienia się na wizję lokalną w przeciągu dnia roboczego, przy czym nie ma możliwości odbycia wizji lokalnej 20-21 lutego.

Do oferty należy dołączyć potwierdzenie odbycia wizji lokalnej dostępne na załączniku nr 7 do SWZ.

- ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SPECYFIKACJI

  - Wzór oferty – załącznik nr 1

  - Opis przedmiotu zamówienia  – załącznik nr 2

  - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3

  - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4

  - Projektowane zapisy umowne – załącznik nr 5

  - Wykaz przeprowadzonych dostaw – załącznik nr 6

  - Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej – załącznik nr 7

  - Klauzula RODO – załącznik nr 8

Załącznik nr 1 do SWZ

TGZ/02/2025

………………………………..

………………………………..

………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

Tel:...........................................

e-mail:……………………………………

...........................................................

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na:

Dostawę komory klimatycznej umożliwiającej zadanie zmiennych warunków otoczenia na badane urządzenie zamontowane do ramy testowej zestawu pomiarowego do symulowania zadawania obciążenia - znak sprawy TGZ/ 02 / 2025

-  zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji  Warunków Zamówienia dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę.

1. Oferuję wykonanie usługi będącej  przedmiotem niniejszego zamówienia zgodnie 
z warunkami SWZ oraz z załączonym do niej opisem  OPZ i dokumentacją projektową –  za cenę całkowitą

| CENA OFERTOWA NETTO | ..........................................................................złotych słownie: .........................................................................................................................................................................zł |
| --- | --- |
| VAT | ..........................................................................złotych słownie: .........................................................................................................................................................................zł |
| CENA OFERTOWA BRUTTO | ..........................................................................złotych słownie: .........................................................................................................................................................................zł |

- Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie nie dłuższym niż  określony w SWZ.

### 3. Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

### 4. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia (w tym z projektowanymi postanowieniami umownymi) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 
oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

5. Dane do kryteriów oceny ofert:

1) Oferujemy skrócenie terminu realizacji całości przedmiotu zamówienia o ……… dni

2) Oferujemy gwarancję na stanowisko badawcze obowiązującą: ………… miesięcy od daty uruchomienia stanowiska.

- Zobowiązujemy się wykonać wszystkie prace będące przedmiotem niniejszego zamówienia w terminie określonym w SWZ.

- W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych 
w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

- Zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia (załączyć informację  jeśli dotyczy)

- Do oferty załączamy i wskazujemy następujące dokumenty:

  - Załącznik nr 7 do SWZ – potwierdzenie odbycia wizji lokalnej

- ……………………………………………...............................................................

- ……………………………………………...............................................................

- ……………………………………………...............................................................

- ……………………………………………...............................................................

- ……………………………………………...............................................................

- ……………………………………………...............................................................

- ……………………………………………...............................................................

- ……………………………………………...............................................................

- ……………………………………………...............................................................

- ……………………………………………...............................................................

- ……………………………………………...............................................................

.............................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SWZ

TGZ/02/2025

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na dostawę komory klimatycznej umożliwiającej zadanie zmiennych warunków otoczenia na badane urządzenie zamontowane do ramy testowej zestawu pomiarowego do symulowania zadawania obciążenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest komora klimatyczna umożliwiająca zadanie zmiennych warunków otoczenia na badane urządzenie zintegrowana z ramą testową zestawu pomiarowego do symulowania zadawania obciążenia będącego na wyposażeniu laboratorium BA, którego wykorzystanie pozwoli na rejestrację parametrów działania badanego urządzenia przy jednoczesnym symulowaniu przewidywanych warunków pracy w zakresie warunków klimatycznych oraz możliwość pracy komory niezależnie od zintegrowanego stanowiska.

Przedmiotem zamówienia jest komora klimatyczna umożliwiająca zadanie zmiennych warunków otoczenia na badane urządzenie zintegrowana z ramą testową zestawu pomiarowego do symulowania zadawania obciążenia będącego na wyposażeniu laboratorium BA, którego wykorzystanie pozwoli na rejestrację parametrów działania badanego urządzenia przy jednoczesnym symulowaniu przewidywanych warunków pracy w zakresie warunków klimatycznych oraz możliwość pracy komory niezależnie od zintegrowanego stanowiska.

Wymagania techniczno-użytkowe:

- Komora klimatyczna umożliwiająca zadanie zmiennych warunków otoczenia na badane urządzenie o minimalnych parametrach:

  - wymiary wewnętrzne [minimalne]: 1500 x 1400 x 700 [mm],

  - wymiary wewnętrzne [maksymalne]: 1700 x 1700 x 1500 [mm],

  - regulowany zakres temperatur: od -30C do +60C podczas pracy zintegrowanej 
ze stanowiskiem oraz  -30C do +90C podczas pracy niezintegrowanej 
ze stanowiskiem,

  - sprawność komory dla pracy z temperaturą:

  - czasowa stabilność temperatury co najmniej ± 0,5 K,

  - odchyłka temperatury w przestrzeni komory maksymalnie 2,0 K,

  - szybkość zmian temperatury przy grzaniu, co najmniej 3 K/min, modulacja mocy systemu grzewczego 0-100%,

  - szybkość zmian temperatury przy chłodzeniu, co najmniej 2 K/min.

  - regulowany zakres wilgotności względnej: od 15% do 95%w temp. powyżej 10°C,

  - czasowa stabilność wilgotności co najmniej ± 3 %RH,

  - rozdzielczość ustawienia temperatury co najmniej 0,1°C,

  - rozdzielczość ustawienia wilgotności co najmniej 1%,

  - zabezpieczenie przed wykraplaniem się wody na próbkę,

  - kanał dekompresyjny służący do rozprężania przenikającego powietrza lub do odprowadzania wody opadowej,

  - zabezpieczenie termiczne komory przed przegrzaniem,

  - okno obserwacyjne w drzwiach, ogrzewane, o wymiarach co najmniej 450 x 450 mm,

  - oświetlenie wnętrza komory,

  - wewnętrzny czujnik do pomiaru temperatury narażanej próbki,

  - umiejscowienie nierdzewnych przepustów z kilkoma silikonowymi korkami 
wg wymagań zmawiającego (uzależnione od proponowanego rozwiązania),

  - panel dotykowy do obsługi urządzenia nie mniejszy niż 10,1”, rozdzielczość co najmniej 1024 x 600, IP 66, sterowanie ręczne i automatyczne,

  - zdalny sterownik do montażu/demontażu komory na zintegrowanym stanowisku,

  - zapis i sygnalizacja alarmów i ostrzeżeń z pracy urządzenia na panelu dotykowym,

  - umiejscowienie czujnika siły poza komorą klimatyczną tak aby nie narażać go na warunki klimatyczne panujące wewnątrz komory,

  - możliwość archiwizacji przebiegu poszczególnych cykli badawczych, przeglądanie za pomocą panelu dotykowego 10,1” (wykres/dane „czasowo-temperaturowo-wilgotnościowy”) oraz możliwość transferu plików USB i LAN,

  - ustawianie warunków klimatycznych za pomocą sterownika (opcjonalnie za pomocą oprogramowania urządzenia kontrolno-sterującego systemem obciążenia), tak aby możliwe było:

  - wprowadzanie danych za pomocą panelu dotykowego 10,1” oraz obsługa w języku polskim,

  - możliwość wprowadzania za pomocą panelu dotykowego 10,1” co najmniej 
30 programów użytkownika, każdy do 99 kroków programu, maksymalna długość kroku programu 999 godzin 59 minut.

  - dostarczenie wraz z komorą gotowych programów testów zgodnych z wymaganiami norm z serii IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78,

  - dostarczenie certyfikatu wzorcowania komory wykonanego przez laboratorium wzorcujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji na zgodność z normą ISO/IEC 17025. Wzorcowanie dla następujących wartości temperatury -25C, -15C, -5C, 5C, 40C, 55C, wzorcowanie dla następujących wartości wilgotności: 15% przy 10C, 50% przy 23C, 93% przy 55C wykonane w co najmniej 5 punktach komory roboczej,
Wyniki pomiaru nie mogą się różnić o więcej niż ±0,8C dla pomiarów temperatury i ±1% dla pomiaru wilgotności od wartości zadanych.

  - zapewnienie bezpłatnego wsparcia technicznego w okresie co najmniej 3 miesięcy od uruchomienia w zakresie obsługi i programowania komory,

  - bezpłatny przegląd konserwacyjny wykonany pomiędzy 12 a 14 miesiącem od przyjęcia wraz z wymianą niezbędnych elementów wynikających z normalnej eksploatacji.

- Komora wykonana ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję, uszczelki, przepusty odporne na przewidziany zakres temperaturowy pracy urządzenia.

- Drzwi do komory pozwalające na montaż próbki na ramie testowej do symulowania zadawania obciążenia (do ustalenia z zamawiającym po określeniu przez wykonawcę wymiarów komory).

- Stabilna konstrukcja pozwalająca na proste przemieszczanie komory i montaż/demontaż na ramie testowej do symulowania zadawania obciążenia, stabilny hamulec uniemożliwiający przemieszczanie komory.

- Dostarczenie komory z dedykowanym mobilnym systemem przygotowania i demineralizacji wody do pracy z komorą klimatyczną oraz z innymi urządzeniami.

- Zasilanie 400VAC 16A.

- Możliwość poziomowania komory.

- Zawór dekompresyjny.

- Licznik czasu pracy komory.

- System chłodniczy z agregatem zabudowanym.

- Awaryjne podtrzymanie sterownika urządzenia w przypadku zaniku zasilania podstawowego (min. 3 godziny).

- Montaż i uruchomienie stanowiska w pomieszczeniu symulatora zadawania obciążenia będącego na wyposażeniu laboratorium BA (pomieszczenie wskazane prze zamawiającego).

- Komora wyposażona w router LTE z Wi-Fi.

- Komora wyposażona w wewnętrzne półki z możliwością zmiany wysokości.

- Dostarczenie wraz z komorą instrukcji obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej.

- Gwarancja co najmniej 24 miesiące od daty uruchomienia.

- Gwarancja zapewnienia części zamiennych na okres co najmniej 10 lat.

- Uruchomienie i przeszkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji 5 osób wskazanych przez Zamawiającego.

- Obsługa serwisowa urządzenia przez producenta w Polsce.

- Termin dostawy nie później niż 30.05.2025 r.

- Oznakowanie wyrobu znakiem zgodności CE.

- Dostarczenie dokumentu/dokumentów potwierdzającego zgodność dostarczonego urządzenia z wymaganiami przedmiotu zamówienia w postępowaniu na dostawę komory klimatycznej umożliwiającej zadanie zmiennych warunków otoczenia na badane urządzenie zamontowane do ramy testowej zestawu pomiarowego do symulowania zadawania obciążenia.

Załącznik nr 3 do SWZ

TGZ/02/2025

Zamawiający

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony                               Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

…………………………………

…………………………………

Oświadczenie Wykonawcy /Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie/ podmiotu udostępniającego zasoby*

składane na podstawie art. 125  ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.), zwanej dalej    ustawą Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Dostawę komory klimatycznej umożliwiającej zadanie zmiennych warunków otoczenia na badane urządzenie zamontowane do ramy testowej zestawu pomiarowego do symulowania zadawania obciążenia- znak sprawy TGZ/ 02 /2025.

prowadzonego przez

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

INFORMACJA DOTYCZY

WYKONAWCY1

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZAMÓWIENIE2,

PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO  ZASOBY3

oświadczam, co następuje:

      - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

……………………………… miejscowość, data:……………………….

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……. ust. …. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp).

……………………………… miejscowość, data:……………………….

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) .

……………………………… miejscowość, data:……………………….

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………… miejscowość, data:……………………….

Instrukcja wypełnienia:

      - Wypełnia Wykonawca, który samodzielnie składa  ofertę (podpisuje kwalifikowanym podpisem       elektronicznym    lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)

2.  Wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w (podpisuje kwalifikowanym podpisem   elektronicznym   lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)

3.  Wypełnia   podmiot udostępniający  zasoby  (podpisuje kwalifikowanym podpisem   elektronicznym   lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)

4.  Oświadczenie/a   Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotów udostępniających zasoby  przekazywane  jest/są  wraz z ofertą i innymi wymaganymi dokumentami

Załącznik nr 4 do SWZ

TGZ/02/2025

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony                               Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

…………………………………………

…………………………………………

Oświadczenie Wykonawcy /Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie/ podmiotu udostępniającego zasoby

składane na podstawie art. 125  ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.),

DOTYCZĄCE  SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Dostawę komory klimatycznej umożliwiającej zadanie zmiennych warunków otoczenia na badane urządzenie zamontowane do ramy testowej zestawu pomiarowego do symulowania zadawania obciążenia - znak sprawy TGZ/ 02 / 2025

prowadzonego przez

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

INFORMACJA DOTYCZY

WYKONAWCY1

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZAMÓWIENIE2,

PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO  ZASOBY3

oświadczam, co następuje:

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  Specyfikacji warunków zamówienia

.…………………………………………………………………………………………………

…………………… miejscowość, data:……………………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji w formie elektronicznej (kwalifikowany)

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym za pomocą dowodu  osobistego)

Instrukcja wypełnienia:

      - Wypełnia Wykonawca, który samodzielnie składa  ofertę (podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)

2.  Wypełnia  ten Wykonawca wspólnie ubiegających się o zamówienie w (podpisuje kwalifikowanym podpisem   elektronicznym   lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) który potwierdza spełnianie warunku udziału

3.  Wypełnia   podmiot udostępniający  zasoby  (podpisuje kwalifikowanym podpisem   elektronicznym   lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) w zakresie w jakim udostępnia swoje zasoby na potwierdzenie spełniania warunku udziału

4.  Oświadczenie/a   Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotów udostępniających zasoby  przekazywane  jest/są  wraz z ofertą i innymi wymaganymi dokumentami

Załącznik nr 5 do SWZ

TGZ/02/2025

UMOWA Nr    TGZ/PZP/          /BA

zawarta w dniu                grudnia 2024 r. w Józefowie, pomiędzy:

Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego -Państwowym Instytutem Badawczym  z siedzibą w Józefowie k/Otwocka (05-420), 
przy  ul. Nadwiślańskiej 213, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Dla m.st. Warszawy W Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000149404,  NIP 532-18-29-288, REGON: 000591685,

…………………………………..

zwanym dalej ,,Zamawiającym”

a

……………….

reprezentowaną przez:

zwaną dalej ,,Wykonawcą’’

W wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę komory klimatycznej umożliwiającej zadanie zmiennych warunków otoczenia na badane urządzenie zamontowane do ramy testowej zestawu pomiarowego do symulowania zadawania obciążenia znak TGZ/02/2025 - według wymagań Specyfikacji Warunków Zamówienia, została zawarta umowa (dalej: „umowa”) o następującej treści:

§ 1

## Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego komory klimatycznej umożliwiającej zadanie zmiennych warunków otoczenia na badane urządzenie zamontowane do ramy testowej zestawu pomiarowego do symulowania zadawania obciążenia zwanego dalej „przedmiotem umowy”.

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje również przeszkolenie personelu Zamawiającego w obsłudze stanowiska badawczego.

- Przedmiot umowy powinien spełniać parametry określone w ofercie Wykonawcy oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Szczegółowe wymagania co do przedmiotu umowy określa załącznik nr 2 do umowy - Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej SWZ).

§ 2

## Warunki realizacji przedmiotu umowy

- Wykonawca dostarczy stanowisko badawcze objęte przedmiotem umowy do siedziby Zamawiającego w terminie nie później niż do 14 marca 2025 r. Realizacja przedmiotu umowy będzie obejmować również ubezpieczenie i transport do siedziby Zamawiającego oraz uruchomienie stanowiska badawczego przez Wykonawcę.

- Wykonawca przekaże listę wszystkich dostarczonych urządzeń stanowiska badawczego wraz z ich numerami seryjnymi w formie papierowej lub elektronicznej najpóźniej w dniu realizacji dostawy.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje obsługi dostarczonego stanowiska badawczego w języku polskim w wersji elektronicznej.

- Odbioru przedmiotu umowy dokonywać będzie Zamawiający w obecności Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Przyjęcie odbioru przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez Strony Umowy pod warunkiem braku zastrzeżeń do przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru przez Zamawiającego wad dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 14 dni od daty pierwszego odbioru, a płatność wynagrodzenia za przedmiot umowy ulegnie przesunięciu o liczbę dni, w ciągu których wada zostanie usunięta.

- Jeżeli dostarczony przedmiot umowy nadal będzie miał wady lub też Wykonawca nie dotrzyma terminu jego dostarczenia, Zamawiający może w terminie 7 dni odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialności ponosi Wykonawca.

- Za datę wykonania umowy uważa się datę podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń, z uwzględnieniem terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy. Termin na usunięcie wad, o którym mowa w ust. 5, nie powoduje przedłużenia terminu dostarczenia przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjnymi stanowiska i uwzględnił je w wynagrodzeniu.

§ 3

Cena i warunki płatności

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za prawidłowo wykonany przedmiot umowy kwotę netto             złotych netto (słownie:                 ) co wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 23 %, stanowi wartość przedmiotu umowy brutto w kwocie                (słownie:                              złotych), w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Za dzień zapłaty uznany będzie dzień dokonania obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzeżeń protokół zdawczo-odbiorczy, zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 4 umowy.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o którym mowa w ust. 1 będzie stanowić rachunek:

a) umożliwiający płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności (mechanizm split payment) przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej „ustawą VAT”),

b) znajdujący się w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie VAT.

§ 4

## Warunki gwarancji i serwisu

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dotrzymanie parametrów technicznych przedmiotu umowy według wymagań OPZ.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego przedmiotu umowy zgodnie z ofertą, tj. na          miesiące - licząc od daty dostarczenia przedmiotu umowy.

- Okres rękojmi wynosi o 3 miesiące dłużej niż okres gwarancji wskazany w ust. 2.

- Wykonawca dokonywać będzie przeglądów, napraw lub wymiany gwarancyjnej przedmiotu umowy w miejscu jego użytkowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii nie później niż w ciągu 48 godz. po poinformowaniu o zaistniałej awarii /czas reakcji/.

- Strony ustalają, że maksymalnym okresem naprawy jest 14 dni kalendarzowych, przy czym w przypadku, gdy naprawa przedmiotu umowy potrwa dłużej niż dwa dni robocze okres gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy.

- W przypadku konieczności wywozu przedmiotu umowy do naprawy transport nastąpi na koszt oraz ryzyko Wykonawcy.

§ 5

## Kary umowne

- W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki od terminu wskazanego w § 2 ust. 1.

- Niezależnie od ust. 1, jeżeli opóźnienie w dostawie przekroczy 15 dni kalendarzowych, liczonych od terminu określonego w § 2 ust. 1, Zamawiający może w terminie 7 dni odstąpić od umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.

- Kary umowne nie wykluczają możliwości dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy połowę odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie ustalonej ceny liczonej od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana.

- W przypadku nie podjęcia reakcji serwisowej w czasie reakcji, określonym w § 4 ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na żądanie Zamawiającego karę umowną w wysokości 50 zł za każdą godzinę opóźnienia.

§ 6

Dane osobowe

- Strony zgodnie oświadczają, że są im znane przepisy prawa powszechnie obowiązującego 
w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (zw. RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- Osoby reprezentujące Strony przy zawieraniu niniejszej Umowy w imieniu własnym oraz Stron oświadczają, że przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących reprezentantami Stron oraz wskazanych jako osoby kontaktowe Stron odbywa się zgodnie z prawem dla celów realizacji postanowień Umowy.

- Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

- Na potrzeby realizacji postanowień Umowy, Strony jako niezależni administratorzy danych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe, osób wskazanych w § 8 przedmiotowej Umowy.

- Udostępniane dane osobowe obejmą: dane podstawowe (w celu identyfikacji) oraz dane kontaktowe (w celu umożliwienia kontaktu pocztą tradycyjną, kontaktu telefonicznego 
lub pocztą elektroniczną).

- Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w § 8 w terminie najpóźniej miesiąca po pozyskaniu danych osobowych na potrzeby realizacji postanowień niniejszej Umowy o celu i zakresie przetwarzania ich danych osobowych oraz o przysługujących im prawach. Klauzulę informacyjną CNBOP-PIB stanowi Załącznik 3 do niniejszej Umowy.

§ 7

## Zmiany umowy

- Zamawiający, w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.) oraz w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy.

- W przypadku zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowiązującej stawki VAT, 
jeśli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy Zamawiający: dopuszcza  możliwość zwiększenia  wynagrodzenia  o  kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy.

- Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich, danych osób wskazanych do realizacji umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.

§ 8

## Postanowienia końcowe

- Strony wyznaczają następujące osoby odnośnie realizacji niniejszej umowy:

- ze strony Zamawiającego               tel.               e-mail

- ze strony Wykonawcy                     tel.                    e-mail

- Osoby wskazane w ust. 1 są uprawnione do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub Kodeksu Cywilnego.

- Załączniki stanowią integralną część Umowy.

- Spory mogące wyniknąć w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy Strony będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:

1) Opis Przedmiotu Zamówienia.

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia

3) Klauzula informacyjna

Załącznik Nr 6 do SWZ

TGZ/02/2025

................................................

(pieczęć Wykonawcy)

…......................….........................

(miejscowość i data)

WYKAZ   WYKONANYCH  DOSTAW

| Lp. | Nazwa odbiorcy | Wartość brutto | Przedmiot zamówienia, miejsce wykonania | Data (dzień, miesiąc, rok) wykonania | Dokumenty potwierdzające (poświadczenia, referencje itp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

.....................................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy )

Załącznik Nr 7 do SWZ

TGZ/02/2025

POTWIERDZENIE ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ

Niniejszym potwierdzamy, że Pan/Pani………………………………………………………………………………………….

Jako przedstawiciel Wykonawcy:

………………………………………………………………………………

z siedzibą ………………………………………………………………………………………………

odbył wizję lokalną w dniu ……………………………… w celu zapoznania się z warunkami postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę komory klimatycznej umożliwiającej zadanie zmiennych warunków otoczenia na badane urządzenie zamontowane do ramy testowej zestawu pomiarowego do symulowania zadawania obciążenia.

……..……………………………

……………………………………………………….

Miejscowość i Data	Podpis reprezentanta Zamawiającego

Załącznik Nr 8 do SWZ

TGZ/02/2025

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO zastosowana w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.08.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów inspektor ochrony danych osobowych w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym jest dostępny pod adresem : iod@cnbop.pl, 
tel. 22 7693 363 ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na

„Dostawę komory klimatycznej umożliwiającej zadanie zmiennych warunków otoczenia na badane urządzenie zamontowane do ramy testowej zestawu pomiarowego do symulowania zadawania obciążenia– 
znak sprawy TGZ/ 02 /2025”, prowadzonym w trybie podstawowym;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana  danych  osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.