

Kraków, dn. 20.06.2024 r.

SZP-271/4-18/2024

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Dot. sprawy: SZP/18/2024 – Uzupełnienie wyjaśnienia treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Dostawa wyrobów medycznych**

1. **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawieart. 135 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z uzupełnieniem wyjaśnień (uzupełniona treść odpowiedzi została zaznaczona kolorem czerwonym):

**Pytanie 30 - Dotyczy pakietu nr 8 poz. 1.**

Czy zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 45cm x 45cm pakowaną po 2 szt., odpowiednio przeliczając ilości?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga serwet 45 x 70 cm pakowanych po 3 szt. Wykonawca proponuje serwety 45 x 45 cm, które są za małe do wykonywanych procedur (o ponad 30 %).**

**Pytanie 31 - Dotyczy pakietu nr 8 poz. 1.**

Czy zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 45cm x 70cm pakowaną po 2 szt., odpowiednio przeliczając ilości?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.** **Zamawiający wymaga serwet 45 x 70 cm pakowanych po 3 szt. Wykonawca proponuje serwety 45 x 70 cm, pakowane po 2 szt., czyli żeby użyć do procedury 3 szt., osoba wykonująca procedurę, będzie musiała zużyć 2 op. a nie 1, to oznacza, że pozycja skończy się dwa razy szybciej niż planowano.**

**Pytanie 32 - Dotyczy pakietu nr 8 poz. 2.**

Czy zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 45cm x 45cm pakowaną po 5 szt.?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.** **Zamawiający wymaga serwet 45 x 70 cm pakowanych po 5 szt. Wykonawca proponuje serwety 45 x 45 cm, które są za małe do wykonywanych procedur (o ponad 30 %).**

**Pytanie 33 - Dotyczy pakietu nr 8 poz. 4-12.**

Czy zamawiający dopuści wyroby sterylizowane tlenkiem etylenu?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.** **Zgodnie z wymaganiami z bloku operacyjnego tut. Szpitala, Zamawiający decyduje się na sterylizację parą wodną jako bezpieczniejszą dla pacjentów.**

**Pytanie 34 - Dotyczy pakietu nr 8 poz. 6-8.**

Czy zamawiający dopuści kompresy pakowane po 100 saszetek w opakowaniu? Z odpowiednim przeliczeniem ilości w rubryce "C" liczba op.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kompresy pakowane po 25 szt., ponieważ tylko takie mieszczą się na wózkach zabiegowych.**

**Pytanie 37 - Dotyczy pakietu nr 8 poz. 27.**

Czy zamawiający dopuści plaster o rozmiarze 10cm x 6cm lub 10cm x 10cm?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga opatrunków 10 (±0,5) cm x 8 (±0,5) cm, a więc daje możliwość zmiany rozmiaru. Proponowane rozmiary różnią się o 25 %, czego Zamawiający nie może dopuścić.**

**Pytanie 38 - Dotyczy pakietu nr 8 poz. 28.**

Czy zamawiający dopuści plaster o rozmiarze 15cm x 10cm pakowany po 25szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga opatrunków 15 (±0,5)cm x 8 (±0,5)cm, a więc daje możliwość zmiany rozmiaru. Proponowany rozmiar różni się o 25 %, czego Zamawiający nie może dopuścić. Zamawiający nie ma zastrzeżeń co do pakowania po 25 szt.**

KIEROWNIK

SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Marlena Czyżycka-Poździoch