Sygnatura: ZP/220/42/23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa żeli diagnostycznych, sond do tonometru, rękawic diagnostycznych do procedur wysokiego ryzyka, zestawów do drenażu klatki piersiowej oraz pojemników do odśluzowywania dla SPSK-2 w Szczecinie

WYJAŚNIENIA  DO SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 tj. z dnia 2021.06.24), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania zadane przed wykonawców dotyczące treści swz:

PYTANIE 1

ZADANIE NR 4

Czy Zamawiający (z racji na kończącą się produkcję opisanego zestawu) dopuści zestaw z mechaniczną regulacją siły ssania (tj. bez komory wodnej do regulacji siły ssania), w którym siła ssania jest regulowana za pomocą wyskalowanego pokrętła umieszczonego na przedniej ściance zestawu); opakowanie zbiorcze kartonowe zawierające 4 zestawy; zestaw sterylny, spełniający pozostałe wymagania SWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Reszta zgodnie z SWZ.

PYTANIE 2

ZADANIE NR 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu pooperacyjnego (bez możliwości autotransfuzji) o parametrach: 3-komorowy, zestaw do drenażu (aktywnego i grawitacyjnego) opłucnej,

z mechaniczną regulacją siły ssania (bez komory wodnej do regulacji siły ssana),  posiadający wydzieloną komorę zastawki wodnej z barwnikiem; komorę na wydzielinę o pojemności 2100 ml wyskalowaną co 5ml

(w zakresie 0 – 200 ml)  i co 10ml (w zakresie 200 – 2000 ml); z wyskalowanym pokrętłem do regulacji siły ssania umieszczonym na przedniej ścianie zestawu; posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu; automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym; samouszczelniający się port bezigłowy (na tylnej ścianie zestawu) do pobierania próbek drenowanego płynu. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości 25 cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący (bezlateksowy) zabezpieczony przed zagięciem (poprzez specjalną konstrukcję drenu, możliwość badania pacjenta w rezonansie magnetycznym), dren z możliwością odłączenia, klamra zaciskowa; strzykawka do wypełnienia zastawki wodnej. Opakowanie zbiorcze kartonowe zawierające 4 zestawy. Zestaw sterylny, jednorazowy, spełniający pozostałe wymagania SWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 3

ZADANIE NR 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu pooperacyjnego (bez możliwości autotransfuzji) o parametrach: 3-komorowy, zestaw do drenażu (aktywnego i grawitacyjnego) opłucnej,

z wodną regulacją siły ssania posiadający wydzieloną komorę zastawki wodnej z barwnikiem; komorę na wydzielinę o pojemności 2100 ml wyskalowaną co 5ml (w zakresie 0 – 200 ml)  i co 10ml (w zakresie 200 – 2000 ml); komorę wodnej regulacji siły ssania z barwnikiem ułatwiającym odczyt wartości siły ssania, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu; automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym; samouszczelniający się port bezigłowy (na tylnej ścianie zestawu) do pobierania próbek drenowanego płynu. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości 25 cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący (bezlateksowy) zabezpieczony przed zagięciem (poprzez specjalną konstrukcję drenu, możliwość badania pacjenta w rezonansie magnetycznym), dren z możliwością odłączenia, klamra zaciskowa; strzykawka do wypełnienia zastawki wodnej. Opakowanie zbiorcze kartonowe zawierające 4 zestawy.

Zestaw sterylny, jednorazowy, spełniający pozostałe wymagania SWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 4

ZADANIE NR 5

Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin dostaw cząstkowych w ramach pakietu nr 5 maksymalnie

do 7 dni roboczych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę, dokona modyfikacji wymagań w zakresie maksymalnego terminu dostaw dla zadania nr 5.

PYTANIE 5

ZADANIE NR 4

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego

producenta zgodnie z opisem: Zestaw jednorazowy, sterylny. Zestaw do drenażu pooperacyjnego (aktywnego lub grawitacyjnego). Posiadający

wyskalowaną komorę kolekcyjną o pojemności 2500 ml - od 0 do 100 ml co 1 ml, od 100 do 200 ml co 2 ml, od 200 do 2500 ml co 5 ml. Mechaniczna

regulacja siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego na przedniej ścianie. Wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania

drenażu. Komora wodnej regulacji siły ssania z barwnikiem ułatwiającym odczyt. Zastawka bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia,

automatyczny zawór uwalniający ciśnienie dodatnie. Wypełnienie zastawki pozwalające na monitoring ciśnienia, diagnozowanie przecieku oraz

zapobiegający przed powrotem drenowanej treści. Wysokość do 25-36 cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Podstawa

gwarantująca stabilność i możliwość postawienia zestawu na podłodze. Dren łączący bezlateksowy półprzezroczysty, elastyczny, zabezpieczony przed

zagięciem, zakończony łącznikiem schodkowym, z łączem lock-in, z zaciskiem. Na każdym opakowaniu: producent, nazwa, skład zestawu, nr katalogowy,

nr serii, data ważności. Opisy w języku polskim. Opakowane zewnętrzne kartonowe zawierające maksymalnie 6 zestawów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 6

ZADANIE 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemniki do odśluzowywania drzewa oskrzelowego bez filtra anty-HIV, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 7

ZADANIE 3, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość ścianki: na palcu 0,16±0,02mm, na dłoni 0,09 ±0,02mm, na mankiecie 0,08±0,02mm, długość min 290 mm, siła zrywu (mediana) min. 9,0N -potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min 70% na min 2 poziomie oraz min 3 środki dezynfekcyjne na min 2 poziomie- potwierdzone badaniami wg EN 374-3 z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 sztuk?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 8

ZADANIE 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści Zestaw przeznaczony do pooperacyjnej autologicznej transfuzji krwi. W skład zestawu wchodzi: pojemnik ssący typu mieszek, wykonany z polietylenu o wysokim stopniu

rozprężalności o pojemności 250 ml z miejscem na kciuk wyposażony w zastawkę antyzwrotną dla utrzymania stałego podciśnienia oraz dren o długości 6 cm z klamrą zaciskową zakończony łącznikiem typu large-lock z zatyczką ochronną do zabezpieczenia łącznika po odłączeniu worka, dren o długości 140 cm z dwoma lub czterema (w zależności od modelu) uniwersalnymi, docinanymi końcówkami, kompatybilnymi ze wszystkimi drenami Redona w rozmiarach od CH 6 do CH 18, w przebiegu drenu samouszczelniający się port iniekcyjny, umożliwiający pobieranie próbek krwi oraz podawanie antykoagulantów oraz klamra zaciskowa, worek zbiorczy na krew z filtrem 200 μm o pojemności 700 ml., skala numeryczna: 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700 ml, worek wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną zapobiegającą cofaniu się krwi oraz w zawór łączeniowy typu large-lock umożliwiający połączenie worka z zestawem transfuzyjnym, drugi dren łączący o długości 6 cm zakończony łącznikiem typu large-lock służącym do szczelnego połączenia mieszka z workiem na krew, wyposażony w nasadkę ochronną do zabezpieczenia łącznika po odłączeniu worka oraz klamrę zaciskową. Dodatkowo w skład zestawu wchodzi aparat do transfuzji Priautotrans z filtrem 10 μm lub 40 μm (w zależności od modelu) z dużą komorą kroplową oraz drenem o długości 150 cm z zakończeniem luer-lock oraz precyzyjnym zaciskiem rolkowym z zaczepem na dren. Sterylny, podwójnie pakowany?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania formularzy i składania ofert.

Z poważaniem

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi: Anna Skrzypiec