Lublin, dnia 04.11.2024 r.

SZP.26.2.118.2024

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym:

**Dostawa materiałów zużywalnych do archiwizowania donacji wraz z dzierżawą niezbędnej aparatury przeznaczonej do archiwizacji próbek krwi dawców w okresie 12 miesięcy, oraz podłączenie aparatury do posiadanego przez RCKiK w Lublinie sytemu informatycznego.**

 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z pkt. 1 Wymagania (Załącznik nr 3 do SWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) Zamawiający oczekuje archiwizacji próbek do jednej mikroprobówki o objętości przynajmniej 500 µl i tym samym wymaga zapewnienia przechowywania jednej próbki archiwizacyjnej o objętości przynajmniej 500 µl (0,5 ml) z możliwością jej pełnej identyfikacji i szybkiego odszukania w zamrażarkach/mroźniach?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający potwierdza.

1. Prosimy o potwierdzenie, że w formularzu ofertowym w tabeli II, pkt 1 (zał. nr 2 do SWZ) doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający w rzeczywistości wymaga zaoferowania Dzierżawy automatycznego systemu do archiwizacji próbek osocza, który nie będzie stanowił systemu back-up do innych urządzeń?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania dzierżawy automatycznego systemu do archiwizacji próbek osocza, który nie będzie stanowił systemu back-up do innych urządzeń.

1. Prosimy o potwierdzenie, czy w związku z wymogiem, o którym mowa w pkt. 1.2.13 - Wymagania odnośnie aparatury Załącznik nr 3 do SWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz odpłatnym charakterem umów (art. 7 pkt 32 ustawy PZP), Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty i wyszczególnić w tabeli cenowej I. MATERIAŁY ZUŻYWALNE (Załącznik nr 2– Formularz ofertowy) tonery i bębny do drukarki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga

4. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na poprzednie pytanie prosimy o określenie wymaganej ilości wydruków (stron A4), na podstawie której Wykonawca skalkuluje odpowiednią ilość tonerów i bębnów.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.