OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KLASYFIKACJA wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

71000000 – 8 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I KONTROLNE

71200000 – 0 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I PODOBNE

71220000 – 6 USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

INWESTOR: 		ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH W ŁODZI

Al. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 47, 90-514 ŁÓDŹ

ADRES

INWESTYCJI: 	Kilińskiego 49 (budynek frontowy), Łódź

[działka nr 517/1, obręb S-1]

OPRACOWAŁ:

St. Specjalista

Artur Rosiński

Łódź, czerwiec 2021

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest:

- Opracowanie ekspertyzy konstrukcyjno – budowlanej o stanie technicznym pozostałości zabytkowej (frontowej) kamienicy położonej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 49 wraz z analizą ekonomiczną opłacalności wykonania remontu (etap 1);

- Wykonanie odkrywek w uzgodnieniu z WKZ (etap 1);

- Opracowanie projektu Architektoniczno – Budowlanego w zakresie wykonania zabezpieczenia pozostałości zabytkowej, frontowej kamienicy (etap 2) oraz projektu jej odbudowy (etap 3) wraz z Programem Prac Konserwatorskich (etap 2 i etap3);

- Opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami (etap 2 i etap 3);

- Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (etap 2 i etap 3);

- Czynności administracyjno – prawne: (uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, itp… np.: pozwolenie na budowę, uzgodnienia z ŁWKZ), ( etap 1,2,3)

- Kubatura obiektu (budynek frontowy): 10 830,00 m3.

- Wykonania obowiązkowej wizji lokalnej obiektu

Rodzaj zamówienia: usługi projektowe

Wymagane uprawnienia: Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Podstawa opracowania: Decyzja z dnia 21 maja 2021 r. Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (pismo nr. WUOZ-ZN.5143.108.2021.MP); Decyzja nr 309/2021 z dnia 21.05.2021 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Zakres robót do wykonania:

- Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjno – budowlanej wraz z opracowaniem analizy ekonomicznej opłacalności wykonania remontu;

- Wykonanie niezbędnych odkrywek – do celów projektowania;

- Opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego, wraz z programem prac konserwatorskich przy zabytku, zabezpieczenia pozostałości zabytkowej, frontowej kamienicy oraz odbudowy zabytkowej, frontowej kamienicy wraz z programem prac konserwatorskich;

- Opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami;

- Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- Czynności administracyjno – prawne: ŁWKZ, PB (uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń , itp…)

- Kubatura obiektu: 10 830,00 m3.

Ekspertyza budowlano - konstrukcyjna obejmuje m.in:

- oględziny i badanie stanu technicznego obiektu a w szczególności jego elementów konstrukcyjnych,

- opis i analizę stanu technicznego poszczególnych elementów budynku oraz określenie rodzaju i stopnia zużycia,

- obliczenia statyczne sprawdzające wytrzymałość i nośność elementów konstrukcji budynku wraz z ich analizą,

- wnioski końcowe i zalecenia dotyczące pozostawienia, naprawy lub wymiany poszczególnych elementów budynku, czy przeznaczenie do rozbiórki

Minimalny zakres ekspertyzy:

- przedmiot i zakres opracowania,

- opis badanego budynku (obiektu), kubatura, powierzchnia zabudowy, użytkowa, rok budowy, opis architektoniczny,

- opis posadowienia budynku (obiektu), rozwiązania konstrukcyjne,

- szkice, rysunki badanych elementów, dokumentacja fotograficzna,

- opis badanych elementów, rozwiązań, odkrywek, przeprowadzonych badań,

- wyniki badań, obliczenia i ich analiza, rysunki,

- analiza i ocena przyczyn powstałych uszkodzeń,

- zalecenia koniecznych zabezpieczeń, napraw, wzmocnień, osuszenia, odgrzybienia, wyłączenie z eksploatacji, przeznaczenie do rozbiórki, sposób postepowania w stosunku do elementów konstrukcyjnych znajdujących się w złym (słabym) stanie technicznym, itp.,

- wnioski końcowe,

- analiza ekonomiczna opłacalności wykonania remontu.

- wykonanie niezbędnych odkrywek (stropy, fundamenty, itp…);

Zakres i zawartość projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego
i instalacyjnego, wchodzących w skład projektu budowlanego zostały określone w rozporządzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 września 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.) z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z póżn. zm.)

Zakres projektu wykonawczego (PW) zgodnie z postanowieniami zawartymi
w Obwieszczeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (jedn. tekst Dz.U. z dnia 24 września 2013 r. z późn. zm.) stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

Dokumentacja projektowa wina przewidywać możliwość wykonania robót etapami:

1 etap – obejmie: opracowanie ekspertyzy konstrukcyjno – budowlanej o stanie technicznym pozostałości kamienicy frontowej wraz z analizą ekonomiczną opłacalności wykonania remontu;

2 etap – obejmuje: opracowanie części pierwszej tj. projektu w zakresie wykonania prac związanych z zabezpieczeniem pozostałości zabytkowej, frontowej kamienicy.

3 etap – obejmuje: Opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego odbudowy zabytkowej, frontowej kamienicy, wraz z programem prac konserwatorskich przy zabytku.

Dla etapów nr 2 i nr 3 należy opracować kosztorys inwestorski z przedmiarem robót, STWiORB. Wykonać niezbędne czynności administracyjno – prawne np:  uzgodnienia z ŁWKZ, Pozwolenie na Budowę

Wykonać czynności związane z prowadzeniem nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu.

- Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztuką i obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadające wymaganie przygotowanie zawodowe.

- Dokumentację projektową należy uzgodnić z Zamawiającym oraz ŁWKZ.

Forma opracowania dokumentacji:

- Wersja papierowa: 4 egz.  (4 x w skali 1:100, 4 x w skali 1:50, 4 x w skali 1:10, 4 x w skali 1:1);

- Wersja elektroniczna: 3egz. płyty CD (plik w formacie źródłowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie źródłowym [Word]. Na nośniku CD Wykonawca winien również w odrębnym katalogu przygotować pliki w formie umożliwiającej zamieszczenie ich na stronie internetowej [.pdf].

Płatności: Zgodnie z zawartą umową (płatność osobno dla każdego z etapów).