**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

Programu inwestycji dla zadaniainwestycyjnego pn. **„Przebudowa ogrodzenia kompleksu z dostosowaniem do obowiązujących przepisów”– zadanie 11860.**

1. Ogrodzenie spełnia funkcję ochronną dla bezpieczeństwa KW nr 3962. W ramach planowanej inwestycji należy zaprojektować ok. 300m ogrodzenia z paneli wraz z trzema bramami samonośnymi o szer. co najmniej 4,8 m, z napędem elektrycznym i awaryjnym otwieraniem ręcznym, oraz jedną furtką

Na istniejącym ogrodzeniu panelowym zaprojektować przesłony od wewnętrznej strony ogrodzenia w poziomie od strony północno – zachodniej o dł. ok. 134 m oraz od strony wschodniej ogrodzenia o dł. ok. 440 m z blachy powlekanej w kolorze szarym.

W rejonie bram i ogrodzenia należy zainstalować urządzenia telewizyjnego systemu nadzoru minimum 6 kamer, a zobrazowanie kamer przekazać do pomieszczenia dowódcy warty w Kompleksie nr - 3962 oraz LCN w Kompleksie nr - 6030.

Przedsięwzięcie wiąże się z koniecznością rozbiórki dotychczasowego niezgodnego z obowiązującymi przepisami ogrodzenia.

Szczegółowy zakres rzeczowy zamierzenia określony jest we wniosku inwestycyjnym oraz załączonych do wniosku opinii.

Dokumentacja projektowa systemów teletechnicznych powinna być wykonana w klauzuli ZASTRZEŻONA.

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu między innymi o:
2. Dane i wymagania zawarte we wniosku inwestycyjnym wraz z załączonymi opiniami.
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. 2010, Nr 238, poz. 1579). Finansowanie inwestycji.
4. „Wymagania eksploatacyjno-techniczne dla XIX grupy SpW – systemy  
   i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów” z dnia 8 maja 2020 r., Inspektoratu Wsparcia SZ, Oddziału Operacyjnego.
5. Zarządzenie nr 22/MON z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie sposobu zarządzania nieruchomościami przeznaczonymi na zakwaterowanie oraz organów wojskowych  
   i norm rozmieszczenia.
6. „Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych” Szt. Gen. 1686/2017.
7. Dane pozyskane na wizji lokalnej.
8. Program inwestycji musi być uzgodniony m. in. z:
9. Użytkownikiem / Administratorem – 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku,  
   GUCIN 58a, 98-118 BUCZEK
10. Komendantem Regionalnego Centrum Informatyki w Krakowie;
11. Szefem Delegatury Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej w Krakowie;
12. Szefem Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Bydgoszczy;
13. Inwestorem – Szefem RZI Bydgoszcz na etapie KOPI.
14. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć PI w wersji papierowej w trzech egz. i w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD w dwóch egz.