Żyrardów, dnia 29.01.2024 r.

### Znak sprawy: 878009

### Dotyczy: „ Dostawa szamba betonowego 10 m3”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o., udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawcy do niniejszego postępowania:

**Pytanie 1.**

 Czy szambo ma być wyposażone w kominek 50cm wysokości - czy wyższy jeżeli wyższy to jakiej wysokości).

**Odpowiedź:**

Tak, kominek o wysokości 50 cm.

**Pytanie 2.**

Czy szambo ma być wyposażone we właz betonowy?

 **Odpowiedź:**

 Tak.

 **Pytanie 3**.

Czy szambo ma być wyposażone we właz żeliwny i na jaką nośność?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 4.**

Czy szambo ma mieć otwór w ścianie Ø160mm do poboru ścieków ?

**Odpowiedź:**

Nie

**Pytanie 5.**

Czy ma mieć dodatkowy otwór, kominek?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 6.**

Czy ma mieć instalację do szybko złączki wewnątrz zbiornika?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 7.**

Czy ma mieć szybko złączkę

**Odpowiedź:**

Nie

**Pytanie 8.**

Czy ma mieć sygnalizator zapełnienia szamba

**Odpowiedź:**

Nie

**Pytanie 9.**

Czy ma mieć wzmocnioną płytę najazdową np. do 5 i/lub 12,5 tony.

**Odpowiedź:**

Tak. 12,5 tony.

**Pytanie 10.**

Czy szambo ma mieć jedną komorę czy też ma mieć przedzielone przegrodą.

**Odpowiedź:**

Jednokomorowe.

 Michał Klonowski

 Prezes Zarządu