Prace budowlane i konserwacja konstrukcji stalowych – Górażdże Cement, SPC Jastrowie

Lokalizacja: Górażdże Cement, SPC Jastrowie, ul. Roosevelta 20, 64-915 Jastrowie

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Marek Sparniuk, Kierownik SPC, tel. 609 911 785

Termin wykonania prac: do końca czerwca 2023

Zakres:

| - Zbiorniki blaszane 120 T nr 1 i 2 - Prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym (w uzgodnieniu z Kierownikiem SPC) Parametry powłok: klasa korozyjności C3 Okres trwałości M (średni 5-15) |  |
| --- | --- |
| 2. Budynek przesypowni - Montaż nowych drzwi technicznych (bramy; orientacyjne wym.: wys. 2,10, sz. 2,00 m) - Uzupełnienie ubytków otuliny na zbrojeniu stropu w piwnicy. - Likwidacja pęknięcia pionowego przy wejściu do budynku przesypowni |  |
| 3. Zbiorniki betonowe nr 1 i 2 - Likwidacja poziomych pęknięć w strefie przyziemienia - Prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym – podpór i odciągów podajników ślimakowych - Prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym podestu |  |

Uwagi:

WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY WIĘC NIEZBĘDNA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW.

Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR)

Powstałe odpady należy zagospodarować (BDO) i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz