## Arkusz1
Załącznik nr 2
FORMULARZ CENOWY
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 1
1 | Qiagen Taq Multiplex PCR Kit (1000 reaction), Multiplex PCR Master Mix (zawierający HotStarTaq DNA Polymerase, Multiplex PCR Buffer (6 mM MgCl2, pH 8.7), dNTP Mix) konfekcjonowany fabrycznie w probówce w ilości 25ml RNAse-Free Water konfekcjonowany fabrycznie w probówce w ilości 20ml Q-Solution, 5x konfekcjonowany fabrycznie w probówce w ilości 10ml; Zgodny z nr kat. 206145, lub równoważny | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
............……….......................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 2
1 | Zestaw kapilar 3130xl/3100 Genetic Analyzer Capillary Array, zestaw 16 kapilar o długości 36cm w jednej wiązce, kompatybilnych z analizatorem genetycznym typu 3130xl lub 3100; zgodny z nr kat. 4315931, lub równoważny | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | POP-7 Performance Optimized Polymer 3,5ml - 7% polimer gotowy do użycia, o właściwościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej, do zastosowania jako medium separacyjne fragmentów DNA w warunkach denaturacyjnych, o usieciowaniu umożliwiającym prawidłowy rozdział fragmentów DNA długości do minimum 800bp, o rozdzielczości umożliwiającej precyzyjne zwymiarowanie fragmentów (z maksymalnie dopuszczalnym błędem +/- 0,5 bp), konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniach 3,5; zgodny z nr kat. 4363785, lub równoważny | opak. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Buffer (10x) with EDTA, bufor do elektroforezy kapilarnej zoptymalizowany do pracy na aparatach 3130xl Genetic Analzyers, opakowanie 25ml; zgodny z nr kat. 402824, lub równoważny | opak. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
............……….......................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 3
1 | GeneScan™ 600LIZ Size Standard - standard wewnętrzny służący do wymiarowania badanych fragmentów DNA w zakresie od 20-600pz, konfekcjonowany fabrycznie wystarczający na przeprowadzenie 800 rxn; zgodny z nr kat. 4408399, lub równoważny | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | MicroAmp Optical 96-well Reaction Plate - mikropłytki reakcyjne z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml, optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowgo bloku termocyklerów GeneAmp 9700 i automatycznego podajnika próbek aparatu ABI ABI PRISM 3130xl/3100, konfekcjonowane fabrycznie, po 10 szt. w opakowaniu; zgodny z nr kat. N801-0560, lub równoważny | opak. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | AlexaFluor 488 NHS Ester do znakowania aktyny, opak. 1 mg; zgodny z nr kat. A20000, lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Wzorzec mas molekularnych PageRuler - wzorzec mas złożony z 14 białek 10-200 kDa, do systemu SDS-PAGE, opak. 2x250 µl; zgodny z nr kat. 26614, lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Sypro Orange Protein Gel Stain – znacznik, fluorescencyjne znakowanie białek dł. fali emisji 570 nm, wysoka wrażliwość, w DMSO, opak. 500 µl; zgodny z nr kat. S6650, lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
............……….......................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 4
1 | Filtr do wody PROGARD TS2 Pretreatment Pack kompatybilny z systemem oczyszczania wody Elix Essential 3; zgodny z nr kat. PR0G0T0S2, lub równoważny | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Polyvinylpyrrolidone PVP40, CAS 90003-39-8, opakowanie 100g; zgodny z nr kat. PVP40-100G, lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | N-Lauroylsarcosine sodium salt, Sarkosyl NL, CAS 137-16-6, opakowanie 50g; zgodny z nr kat. L9150-50G, lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Triton X-100, niejonowy surfaktant, eter glikolu polietylenowego, bezbarwny lub lekko żółtawy przezroczysty płyn, lepki, do western blotu, opak. 100 ml; zgodny z nr kat. X100-100ML, lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Lizozym z białka jaja kurzego, czystość >95%, aktywność >23000 U/mg, opak. 10 g; zgodny z nr kat. 10837059001, lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Collodion, - roztwór 2% w octanie amylu, do mikroskopii, opak. 100 ml; zgodny z nr kat. 09817-100ML, lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Przeciwciała królicze anty-TPM2, królicze, pierwszorzędowe, masa cząsteczkowa antygenu 33 kDa, nieskoniungowane, opak. 100 μl; zgodny z nr kat. AV48224-100UL, lub równoważny | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Przeciwciała anty-TNNT3 mysie, do ELISA i Western Blot, C-terminal, nieskoniungowane, klon 1H4, opak. 200 μl; zgodny z nr kat. SAB1404481-200UL, lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | ß-glukuronidaza/sulfataza arylowa, (z Helix pomatia) stabilizowany wodny roztwór do biochemii EC 3.2.1.31 + EC 3.1.6.1, opak. 2 ml; zgodny z nr kat. 1.04114, lub równoważny | opak. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
............……….......................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 5
1 | Probówki do PCR 0,2ml połączone w pasek 8 szt., korek zawieszony na zawiasie, cienkościenne, sterylne, bezbarwne, opak. po 120 sztuk pasków (= 960 probówek); zgodny z nr kat. 0030124359, lub równoważny | opak. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Probówki Safe-Lock Tubes 0,5ml, pokrywka z zawiasem, bezbarwne, opak. 500 szt.; zgodny z nr kat. 0030121023, lub równoważny | opak. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Probówki Safe-Lock Tubes 2,0ml, bezbarwne, z korkiem, wytrzymałe do prędkości wirowania 25 000xg, opak. 1000 szt.; zgodny z nr kat. 0030120094, lub równoważny | opak. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Probówki Safe-Lock Tubes 1,5ml, bezbarwne, Pokrywka Eppendorf Safe-Lock z zawiasem, wytrzymałość na wirowanie do 30.000×g, opak. 1000 szt.; zgodny z nr kat. 0030120086, lub równoważny | opak. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | epTIPS Standard ciemnoszary 0,1-10µl, dł. końcówek 34 mm, niesterylne, w workach umożliwiających powtórne zamknięcie, 2 worki po 500 końcówek (1000 szt.); zgodny z nr kat. 0030000811, lub równoważny | opak. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | epTIPS Standard żółte 2-200µl, dł. końcówek 53 mm, kolor końcówek odpowiadający kolorowi pipety, opakowanie: 2 worki po 500 końcówek (1000 szt.); zgodny z nr kat. 0030000870, lub równoważny | opak. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | epTIPS Standard niebieskie 50-1000µl, dł. końcówek 71mm, kolor końcówek odpowiadający kolorowi pipety, opakowanie: 2 worki po 500 końcówek (1000 szt.); zgodny z nr kat. 0030000919, lub równoważny | opak. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Probówki 5ml, pokrywka zatrzaskiwana, wytrzymałe do prędkości wirowania 25 000xg, bezbarwny, stożkowy kształt, opak. 200 probówkek (2 torebki × 100 probówki); zgodny z nr kat. 0030119401, lub równoważny | opak. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Probówki 5ml, zakrętka, wytrzymałe do prędkości wirowania 25 000xg, bezbarwny, stożkowy kształt, opak. 200 probówkek (2 torebki × 100 probówki); zgodny z nr kat. 0030122305, lub równoważny | opak. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Combitips advanced, kompatybilne do pracy z użyciem multi-dozowników Multipette®, 0,1ml, białe, końcówki bezbarwne, opakowanie 100 szt. (4 torebki x 25 sztuk); zgodny z nr kat. 0030089405, lub równoważny | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Combitips advanced, kompatybilne do pracy z użyciem multi-dozowników Multipette®, 1,0ml, żółte, końcówki bezbarwne, opakowanie 100 szt. (4 torebki x 25 sztuk); zgodny z nr kat. 0030089430, lub równoważny | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Combitips advanced, kompatybilne do pracy z użyciem multi-dozowników Multipette®, 5,0ml, niebieskie, końcówki bezbarwne, opakowanie 100 szt. (4 torebki x 25 sztuk); zgodny z nr kat. 0030089456, lub równoważny | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Combitips advanced, kompatybilne do pracy z użyciem multi-dozowników Multipette®, 10ml, pomarańczowe, końcówki bezbarwne, opakowanie 100 szt. (4 torebki x 25 sztuk); zgodny z nr kat. 0030089464, lub równoważny | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
............……….......................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 6
1 | Proteinaza K, opak. 5x1ml; zgodny z nr kat. E4350-02, lub równoważny | opak. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | RNase A (DNase free), opak. 50mg (5ml); zgodny z nr kat. E1350-02, lub równoważny | opak. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | GeneMATRIX PCR / DNA Clean-Up Purification Kit, zestaw do oczyszczenia m. in. produktów PCR, fragmentów restrykcyjnych, molekuł DNA po obróbce enzymatycznej oraz znakowaniu izotopowym lub chemicznym, zestaw na 150 reakcji; zgodny z nr kat. E3520-02, lub równoważny | zestaw | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 6x Loading Buffer Blue, barwnik obciążający, opak. 5x1ml; zgodny z nr kat. E0260-01, lub równoważny | oapk. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
............……….......................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 7
1 | Butla z niebieską nakrętką GL45 do sterylizacji w temperaturze 140°C 100 ml, szkło białe SIMAX; zgodny z nr kat. 6.102.000.100, lub równoważny | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Butla z niebieską nakrętką GL45 do sterylizacji w temperaturze 140°C 250 ml, szkło białe SIMAX; zgodny z nr kat. 6.102.000.250, lub równoważny | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Butla z niebieską nakrętką GL45 do sterylizacji w temperaturze 140°C 500 ml, szkło białe SIMAX; zgodny z nr kat. 6.102.000.500, lub równoważny | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Butla z niebieską nakrętką GL45 do sterylizacji w temperaturze 140°C 1000 ml, szkło białe SIMAX; zgodny z nr kat. 6.102.001.000, lub równoważny | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Cylinder miarowy szklany klasy A z niebieską podziałką 25 ml, szkło białe SIMAX, z wylewem, ze szklaną sześciokątną podstawą; zgodny z nr kat. 6.200.010.025, lub równoważny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Cylinder miarowy szklany klasy A z niebieską podziałką 50 ml, szkło białe SIMAX, z wylewem, ze szklaną sześciokątną podstawą; zgodny z nr kat. 6.200.010.050, lub równoważny | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Cylinder miarowy szklany klasy A z niebieską podziałką 100 ml, szkło białe SIMAX, z wylewem, ze szklaną sześciokątną podstawą; zgodny z nr kat. 6.200.010.100, lub równoważny | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Cylinder miarowy szklany klasy A z niebieską podziałką 250 ml, szkło białe SIMAX, z wylewem, ze szklaną sześciokątną podstawą; zgodny z nr kat. 6.200.010.250, lub równoważny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
............……….......................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 8
1 | Sacharoza, czda - bezbarwne kryształy lub biały proszek, Zawartość min. 99,8%, opak. 1 kg; zgodny z nr kat. 117720907#1KG, lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Mocznik czda, bezbarwne, pryzmatyczne kryształy, bez zapachu, higroskopijny. Dobrze rozpuszcza się w wodzie i alkoholu etylowym, słabo w eterze i chloroformie, min. 99,5 %, opak. 10 kg; zgodny z nr kat. 116615309#10KG, lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Etanol - alkohol etylowy min. 96%, opak. 1 l; zgodny z nr kat. 113964200#1L, lub równoważny | opak. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | L-ramnoza, biały lub prawie biały krystaliczny proszek, czystość (HPLC) ≥ 98,0%, opak. 50 g; zgodny z nr kat. PA-03-1712-C#50G, lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
............……….......................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 9
1 | Końcówki do pipet, zakres 0,5-10 μl, białe, niesterylne, opak. 10 x 1000 szt.; zgodny z nr kat. K-0205, lub równoważny | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Końcówki do pipet, zakres 2-200 μl, żółte, niesterylne, opak. 10 x 1000 szt.; zgodny z nr kat. K-0211, lub równoważny | opak. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Końcówki do pipet, zakres 100-1000 μl, niebieskie, niesterylne, opak. 10 x 500 szt.; zgodny z nr kat. K-0221, lub równoważny | opak. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Końcówki kapilarne do pipet, zakres 0,5-200 µl μl, opak. 200 szt.; zgodny z nr kat. 1-6400, lub równoważny | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Probówki typu Falcon 15 ml, niesterylne, ze skalą, z zakrętką Flat-Top, stożkowe dno, wymiary 16x120 mm, opak. 500 szt.; zgodny z nr kat. B-0334, lub równoważny | opak. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Probówki typu Falcon 50 ml, opak. 500 szt.; zgodny z nr kat. B-0335, lub równoważny | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Sączki jakościowe, okrągłe średnica 185 mm, typ 1288, gramatura 84g/m2, opak. 100 szt.; zgodny z nr kat. B-5117, lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Szalki Petriego, z PS, plastikowe, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, 90x14,2 mm, bez żeber wentylacyjnych, opak. 24 x 25 szt. (600 szt.); zgodny z nr kat. P-1062, lub równoważny | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Filtry nastrzykawkowe z PVDF do strzykawek o śr. 25 mm, średnica porów 0,45 μm, sterylne, opak. 100 szt.; zgodny z nr kat. B-1867, lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Folia aluminiowa, rolka 100 m, szer. 50 cm, grubość 0,03 mm | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Probówki typu Eppendorf PCR - 0,2 ml oryginalne probówki firmy Brand, przezroczyste, dno stożkowe, niesterylne, płaskie zamknięcie, kolor zielony, opak. 1000 szt.; zgodny z nr kat. B-1751, lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Probówki typu Eppendorf - 1,5 ml przezroczyste, dno stożkowe, niesterylne, płaskie zamknięcie, autoklawowalne Nr kat. B-2278 Bionovo lub równoważny, opak. 1000 szt.; zgodny z nr kat. B-2278, lub równoważny | opak. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Probówki typu Eppendorf - Quality 5 ml Przezroczyste, niesterylne, dno stożkowe, płaskie zamknięcie, opak. 2 x 100 szt. (200 szt.); zgodny z nr kat. K-0157, lub równoważny | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Membrana dializacyjna - MWCO 12-14 kDa, szerokość worka 25 mm, średnica ok. 16 mm, rolka 30 m; zgodny z nr kat. 2-9025, lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Kriofiolki samostojące 0,5 ml – z PP z gwintem zewnętrznym, kolor niebieski, białe pole opisowe i czarną skalę. Zakrętka bez uszczelki, co zmniejsza ryzyko kontaminacji. Sterylne. Wolne od DNaz, RNaz, endotoksyn i obcego DNA, opak. 20 x 25 szt. (500 szt.); zgodny z nr kat. B-0863, lub równoważny | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Parafilm 50 mm, rolka 75 m; zgodny z nr kat. B-1502, lub równoważny | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Parafilm 100 mm, rolka 75 m; zgodny z nr kat. B-1501, lub równoważny | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Pipety Pasteura - o pojemności 3 ml, plastikowe, niesterylne, opak. 500 szt.; zgodny z nr kat. B-2437, lub równoważny | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Szkiełka nakrywkowe Menzel 24x24, opak. 200 szt.; zgodny z nr kat. B-1275, lub równoważny | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Szkiełka nakrywkowe Menzel 24x32, opak. 100 szt.; zgodny z nr kat. B-1218, lub równoważny | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | Mieszadełka magnetyczne 10x6 mm, pokryte teflonem, standardowe, zaokrąglone; zgodny z nr kat. 6-2000, lub równoważny | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | Mieszadełka magnetyczne 40x8 mm, pokryte teflonem, standardowe, zaokrąglone; zgodny z nr kat. 6-2006, lub równoważny | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | Statywy pop-up –można składać, przeznaczone do przechowywania probówek wirówkowych o poj. 15 oraz 50 ml, niebieski; zgodny z nr kat. 2-6624, lub równoważny | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | Statywy wielostronne, z PP, autoklawowalne i odporne na temperaturę, 5 różnych kolorów, opak. 5 szt.; zgodny z nr kat. B-3595, lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | Butelki ze szkła Duran z zakrętką, poj. 1000 ml, wymiary 101 x 230 mm, gwint GL 45; zgodny z nr kat. D-1463, lub równoważny | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | Uszczelki Guko, zestaw uszczelek do lejka Buchnera w kolbach ssawkowych, opak. 8 szt. o różnych rozmiarach; zgodny z nr kat. L-1853, lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
............……….......................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 10
1 | Millex-GP z dzwonem (PES) Filtry Millex do sterylnego sączenia – PES – śr. membrany 50 mm, śr. porów 0,22 µm, opak. 10 szt.; zgodny z nr kat. B-1920, lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Płytki Petriego, aseptyczne, średnica 90 mm, wysokość 14,2 mm, 3 zgrubienia wentylacyjne, opak. 600 szt.; zgodny z nr kat. P-1061, lub równoważny | opak. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Końcówki epTIPS w worku – bezbarwne Pojemność: 20-300 µl Długość: 55 mm Opak. 2x500 szt. Zgodny z nr kat. 0030 000.900, lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Końcówki epTIPS w worku – bezbarwne Pojemność: 50-1250 µl Długość: 103 mm Opak. 2x500 szt. Zgodny z nr kat. 0030 000.730, lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | BagFilter Pipet&Roll to sterylne woreczki do homogenizatorów typu BagMixer®, wyposażone w filtr boczny, pojemność : 400 ml, wymiary: 190 x 300 mm, opak. 500 szt.; zgodny z nr kat. K-1388, lub równoważny | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Jednorazowe pipety serologiczne z polistyrenu do hodowli tkankowych, bakteriologicznych oraz zastosowań badawczych. Sterylne, pakowane indywidualnie. Wolne od DNaz i RNaz. Pojemność 5 ml, podziałka 0,01 ml. Opak. 4x50 szt. Zgodny z nr kat. N-4323, lub równoważny. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Jednorazowe pipety serologiczne z polistyrenu do hodowli tkankowych, bakteriologicznych oraz zastosowań badawczych. Sterylne, pakowane indywidualnie. Wolne od DNaz i RNaz. Pojemność 10 ml, podziałka 0,01 ml. Opak. 4x50 szt. Zgodny z nr kat. N-4324, lub równoważny. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Pojemnik z PP, niesterylny z gwintowaną pokrywką, z podziałką, pojemność 100 ml, opak. 100 szt.; zgodny z nr kat. 2-0100, lub równoważny | opak. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
............……….......................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 11
1 | Końcówki do pipet, pojemność 0,5-5 ml, niesterylne, kompatybilne z pipetami BRAND Transferpette S, opak. 1000 sztuk; zgodny z nr kat. 702600, lub równoważny | opak. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Końcówki do pipet, pojemność 50-1000ul, niesterylne, kompatybilne z pipetami BRAND Transferpette S, opak. 5000 sztuk; zgodny z nr kat. 732032, lub równoważny | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
............……….......................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 12
1 | Probówki typu Falcon z PP, pojemność 15 ml, gwintowana nakrętka, możliwość wirowania do 12000 g, opak. 50 szt.; zgodny z nr kat. G66010522, lub równoważny | opak. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
............……….......................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 13
1 | Wialki 4 ml, gwintowana szyjka 45 x 14,7 mm, czyste szkło, pierwsza klasa hydrolityczna, opak. 100 szt.; zgodny z nr kat. 13 09 0222, lub równoważny | opak. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
............……….......................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 14
1 | Strzykawka steryna, poj. 100 ml, typu Janetta | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
............……….......................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 15
1 | Precyzyjna pęseta chirurgiczna ze stali nierdzewnej 18-8, końcówki ostre max. 2 mm; zgodny z nr kat. 06-521302-20, lub równoważny | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
............……….......................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 16
1 | Rękojeść chirurgiczna Swann-Morton, Rękojeść nr 3, wykonana ze stali nierdzewnej, kompatybilna z ostrzami o mocowaniu nr 3, z wygrawerowaną miarką, wielokrotnego użytku, z możliwością sterylizacji rękojeści | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, techniczne i fizykochemiczne (skład surowcowy, skład chemiczny, przeznaczenie i konsystencję) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
............……….......................................................... Data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela