## 10
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pojemników do transportu materiału do badań histopatologicznych, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na asortyment w innych jednostkach miary. Obowiązują wtedy Wykonawcę przeliczenia ilości asortymentu do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. Wykonawca zobowiązany jest zmodyfikować zapis kolumny 3 i 4. 7. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do .......….dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Pojemniki do transportu materiałów do badań histopatologicznych:
| pojemność 15 ml max. opakowanie 100 szt. | szt. | 12100
| Pojemność 30 ml (+ 5ml) max. opakowanie 100 szt. | szt. | 2860
| Pojemność 60 ml (+ 10ml) max. opakowanie 100 szt. | szt. | 1980
| Pojemność 100 ml (+ 20ml) max. opakowanie 100 szt. | szt. | 3520
| Pojemność 200 ml (+ 50ml) max. opakowanie 100 szt. | szt. | 1540
| Pojemność 500 ml (+ 50ml) max. opakowanie 100 szt. | szt. | 1100
| Pojemność 1 000 ml (+ 200ml) max. opakowanie 50 szt. | szt. | 880
| Pojemność 2 300 ml (+ 200ml) | szt. | 1100
| Pojemność 5 000 ml (+ 600ml) max. opakowanie 25 szt. | szt. | 660
| Pojemność 10 500 ml (+ 500ml) | szt. | 22
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0