## ZADANIE
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.63.3.2023
Formularz cenowo-techniczny – ZADANIE NR 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy testów lateksowych do serologicznej identyfikacji grupowych antygenów pałeczek Salmonella wraz z akcesoriami umożliwiającymi wykonanie testu, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu: - do każdego testu certyfikat kontroli jakości, - do odczynników chemicznych „Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej” jeśli produkt ją posiada wraz z pierwszą dostawą (może być w formie elektronicznej) - instrukcje wykonania testu przy użyciu w/w produktów w języku polskim - dołączona do pierwszej dostawy (może być w formie elektronicznej) 4. Poszczególne wyroby dostarczane zamawiającemu powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenie mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim lub angielskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………………………………… . 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość (na okres 24 m-cy) | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy,
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw diagnostyczny lateksowy do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella spp. Zawierający: • odczynnik wieloważny B-E i G - 5 x 8 ml • odczynnik jednoważny grupy B - 1 x 8 ml • odczynnik jednoważny grupy C1 - 1 x 8 ml • odczynnik jednoważny grupy C2 - 1 x 8 ml • odczynnik jednoważny grupy D - 1 x 8 ml • odczynnik jednoważny grupy E - 1 x 8 ml • odczynnik jednoważny grupy G - 1 x 8 ml • odczynnik kontrolny testu (lateks) - 1 x 8 ml • antygen kontrolny - 1 x 4 ml • płytki szklane z wyznaczonymi polami do badań 4 szt. • pałeczki - mieszadełka z tworzywa sztucznego 10x50szt. | opak. | 3
2. | Odczynnik diagnostyczny lateksowy do wykrywania antygenów somatycznych Salmonella spp., wieloważny grup B-E i G - 1 x 8 ml | opak. | 20
3. | Odczynnik jednoważny grupy D – 1 x 8ml | opak. | 6
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto: