## Karta konserwacji- rok miesiąc
Roczna/Miesięczna Karta prowadzenia konserwacji instalacji C.O I C.T. - dla budynku……………………………………………………………………………………………………………………… NR URZĄDZENIA…………………………………………………………………………………
Zakres kontroli | data i podpis osoby upowaznionej
przegląd "zerowy"
INSTALACJA C.O. i C.T. - GRZEJNIKI I ARMATURA
1. Kontrola zużycia, zanieczyszczenia, korozji i uszkodzeń mechanicznych, czyszczenie (PRZEGLĄD CO 6 MIESIĘCY)
2. Kontrola połączeń hydraulicznych i mechanicznych ewentualne uszczelnienie (PRZEGLĄD CO 6 MIESIĘCY)
3. Kontrola działania napędów elektrycznych – (PRZEGLĄD RAZ W MIESIĄCU W SEZONIE GRZEWCZYM)
4. Kontrola działania sterowania ręcznego – (PRZEGLĄD RAZ W MIESIĄCU W SEZONIE GRZEWCZYM)
5. Kontrola szczelności grzejników i regulacja w miare potrzeb (PRZEGLĄD RAZ W MIESIĄCU W SEZONIE GRZEWCZYM)
6. Kontrola otwierania i zamykania armatury i zaworów (PRZEGLĄD RAZ W MIESIĄCU W SEZONIE GRZEWCZYM)
7. Regulacja instalacji (W RAZIE POTRZEBY)
INSTALACJA C.O. i C.T. - INSTALACJA I IZOLACJA
1. Kontrola odpowietrzenia zładu w instalacji i grzejnikach ( W RAZIE POTZREBY)
2. Kontrola poziomu wody w instalacji i w razie potrzeby uzupełnienie
3. Sprawdzenie prawidłowości działania zaworówodpowietrzających i w razie potrzby naprawa lub wymiana
4. Sprawdzenie szczelności instalacji – usunięcie nieszczelności, wymiana przeciekających elementów instalacji ( W RAZIE POTZREBY)
5. Usuwanie nieszczelności zaworów i ich konserwacja
6. Czyszczenie filtró i osadników ( RAZ W ROKU PRZED SEZONEM GRZEWCZYM)
7. Kontrola budynku pod względem wystepowania stref niedogrzewania, w razie potrzeby regulacja przepływów
8. Kontrola stanu izolacji cieplnych – ew. uzupełnienie lub naprawa izolację termiczną ( RAZ W ROKU PRZED SEZONEM GRZEWCZYM)
9. Kontrola stanu przewodów i orurowania – ew. wymiana uszkodzonych lub skorodowanych odcinków (RAZ W ROKU PRZED SEZONEM GRZEWCZYM)

## Tabela napraw
Tabela wykonanych napraw instalacji C.O. i C.T. - budynek …………………………………………………………NR URZĄDZENIA……………………………….
l.p | Rodzaj naprawy | Zakres przeprowadzonej naprawy | Data | Osoba dokonująca naprawy | Podpis | Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Tabela usterekawarii
Tabela usterek/awarii instalacji C.O. i C.T.- budynek ……………………………………………………………………NR URZĄDZENIA…………………………………………….
l.p | Rodzaj usterki/ awarii | Zakres uszkodzeń | Data | Osoba stwierdzająca usterkę/awarię | Podjęte działania zabezpieczające | Podpis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12