## OLEJ_OPAŁOWY
Olej opałowy Lekki L - 1 o wymaganiach wg PN - C - 96024:2011 i parametrach
Wartość opałowa MJ/kg |  |  |  | min | 42.6
Temperatura zapłonu |  |  |  | min | 56º C
Zawartość siarki % (m/m) |  |  |  | max | 0.1
Temperatura krzepnięcia ºC |  |  |  | nie wyższa niż -20º C
Gęstość w temp. 15º C kg/m³ |  |  |  | max | 860
w ilości |  |  |  |  | 700 | m³
HARMONOGRAM DOSTAW I połowa 2020 ROKU
Lp. | Dane dotyczące odbiorcy |  | Sortyment (granulacja) paliwa, typ | Klasa (wart.opał, popiół,siarka) | Inne parametry (np. spiekalność) | Ogółem ilość [m³] | z tego dostawy w krótszych okresach (np.miesiącach, kwartałach) [m³] | [11 empty] | Wielkość jednorazowych dostaw (min, max) | Dodatkowe informacje | Załącznik nr 1 do umowy nr ……………………
| Nazwa odbiorcy, adres do korespondencji | Adres miejsce dostawy |  |  |  |  | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1. | 31 BLT Poznań-Krzesiny 61-325 Poznań ul. Silniki 1 | 31 BLT Poznań-Krzesiny 61-325 Poznań ul. Silniki 1 | olej opałowy lekki | 42.6 | Gęstość 860 Temp. zapł. 56º C Temp. krzep. -20º C | 680 | 200 | 200 | 100 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | max 40m³ | Transport samochodowy 31 BLT - wjazd od ul. Głuszyna informacja o dostawie 2 dni przed realizacją, pisemnie e - mail <sgkie@interia.pl> Dostawy w godz. 8ºº - 12ºº
2. | 31 BLT Poznań-Krzesiny 61-325 Poznań ul. Silniki 1 | Korty tenisowe Zespół Sportowy Poznań ul. Bukowska 53 | olej opałowy lekki | 42.6 | Gęstość 860 Temp. zapł. 56º C Temp. krzep. -20º C | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | max 4m³ | Transport samochodowy Korty tenisowe ZS - Poznań ul. Bukowska 53 informacja o dostawie 2 dni przed realizacją, pisemnie e - mail <sgkie@interia.pl> Dostawy w godz. 8ºº - 12ºº
ZAMAWIAJĄCY
………………………..