## Arkusz1
Załącznik nr 1
do wniosku z dnia ……………………..
o sygn. sprawy nr …………………………….
Załącznik nr 1
do umowy nr ……………………..
z dnia…………………………
Zakup wraz z dostawą taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu i zestawu do korekcji zaburzeń narządu płciowego na okres do 31.05.2024
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Reguła wyrobu medycznego | Producent, nazwa, ilość sztuk w opakowaniu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | System do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą załonową. Taśma wykonana jest z niewchłonialnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry: szerokość - 1,2 cm; długość - 45 cm; grubość - 0,45 mm, gramatura - 57 g/m2; wielkość porów - 0,90 mm. System w plastikowej osłonce, brzegi taśmy zakończone pętelkami. W zestawie znajdują się dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły. | op | 10 | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Taśmy podcewkowe do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Wykonane z niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego o szerokości - 1,1 cm, długości -45 cm, grubości - 0,5 mm i gramaturze - 57 g/m². Taśmy w plastikowej dwu-częściowej osłonce. Brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami. | op | 8 | 0 | 0 | 8% | 0
3. | Zestaw do korekcji zaburzeń narządu płciowego metodą laparoskopową składający się z trzech ukształtowanych implantów wykonanych z polipropylenu monofilamentowego o parametrach: grubość 0,48 mm, gramatura 55/m2, porowatość 62%, wielkość porów 1,53x 1,30 mm. Zestaw składa się z trzech siatek o rozmiarach: 18x6cm(x1) i 18x2,5cm (x2) | op | 10 | 0 | 0 | 8% | 0
4. | Zestaw taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą zasłonową (SVT Helical SET). Taśmy wykonane z niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego o szerokości-1,1 cm, długości- 45 cm, grubości- 0,45 mm i gramaturze 57g/m² w plastikowej osłonce. Brzegi taśmy zakończone pętelkami. W zestawie znajdują sie dwa narzędzia helikalne (prawe+lewe) jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu, posiadające ergonomiczne uchwyty zapewniające optymalną kontrolę podczs wprowadzania igły. | op | 5 | 0 | 0 | 8% | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.