Poznań , dnia 2020-09-17

AQUANET S.A.

61-492 Poznań

ul. Dolna Wilda 126

## Komórka Organizacyjna

EZ

# ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

- Przedmiot zakupu:

Stalowe butle do chloru z zaworami i kołpakami w ilości 10 kompletów.

Warunki wykonania butli:

-rys.LA4-0959

- wykonanie wg ISO 9809-1 i Dyrektywy 2010/35/EU ze znakiem „pi”

- średnica 229mm

- długość butli bez zaworu ok.1460mm

- ciśnienie próbne 100bar
- oznakowanie napełnienia 62,5 Kg CL2

- trwale oznakowanie nazwy własnej : AQUANET

- malowanie butli : część cylindryczna szara RAL7037 , część sferyczna żółta RAL1018

- wyposażenie w zawory do chloru z gwintem króćca przyłączeniowego 1”

- zabezpieczenie zaworu kołpakiem ocynkowanym

- ważność butli 5 lat od daty produkcji

- odbiór butli przez LR

-dołączenie dokumentów : deklaracji zgodności , certyfikatu w języku polskim i angielskim,

oświadczenia o suchości butli.

  - Oferta w walucie PLN.

  - Dostawa jednorazowa .

  - Koszty dostawy po stronie dostawcy.

  - Miejsce dostawy butli oraz dokumentów - PCC ROKITA Brzeg Dolny 56-120

ul. Sienkiewicza 4.

  - Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPENNEXUS. Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę  zobowiązany jest w następnym dniu po zakończeniu aukcji przesłać ofertę na papierze firmowym z wypełnionym załącznikiem na poniższy adres

e-mail.agnieszka.pinkowska@aquanet.pl

  - Złożenie oferty przez oferenta jest jednoznacznym z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu oraz umowie.

  - W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez najkorzystniejszego oferenta lub rezygnacji z dalszego udziału, zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.

  - Wszelkie pytania proszę składać wyłącznie poprzez OPENNEXUS.

- Warunki płatności

Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury.

- Termin składania ofert w aukcji do 21.10.2020 godz. 10.00

Osoba prowadząca rozeznanie:

Agnieszka Pińkowska