- Wszyscy Wykonawcy

- ZP.271.22.2024

Komorniki, 6 czerwca 2024 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w celu doświetlenia istniejących przejść dla pieszych w ciągu ulicy Komornickiej i Łęczyckiej w Wirach”

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustęp 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję treść wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1

W dokumentacji projektowej „Projekt Wykonawczy_Wiry doświetlenie przejść dla pieszych” na stronie 33-38 na mapach w legendzie jest informacja o projektowanych słupach stalowych o wysokośći H=5,5m + wysięgnik o wysięgu W=1,0m. Słup monotwany na fundament.

Dalej w opisie, wpisane są słupy aluminiowe SAL 50G oraz wysięgnik WR-4 o długości 1 i 1,5m.

(opis od str. 47)

Podsumowując, prosiłbym o dokładną informację jakie należy przyjąć słupy do wyceny. Czy mają być aluminiowe, czy mogę być stalowe. Dodatkowo, prosiłbym o dokładną informacje, na jakiej wysokości należy zamontować oprawy. Czy ma to być 5 m czy też 5,5 m?

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż należy przyjąć do wyceny następujące słupy

- słup uliczny aluminiowy okrągły anodowany kolor aluminum o wys. H=5m (grubość ścianki min. 4mm) + fundament w komplecie z elementami śrubowymi i kapturkami SAL50 CYL fi140-fi60-L180 W-2m + wysięgnik WR14-1-1,0-10 A - 7 kpl.

- słup uliczny aluminiowy okrągły anodowany kolor aluminum o wys. H=5m (grubość ścianki min. 4mm) + fundament w komplecie z elementami śrubowymi i kapturkami SAL50 + wysięgnik WR14-1-1,0-10 A - 1kpl.

w związku z czym, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ujednolica zapisy dokumentacji projektowej w tym zakresie.

W związku ze zmianą zapisów, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 5 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwa termin składania ofert na dzień 14 czerwca 2024 roku, a zatem,

a) zmienia się zapis rozdziału III ust. 2 SWZ następująco:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 14 czerwca 2024 roku do godz. 9.00.

b) zmienia się zapis rozdziału III ustęp 3 pkt.1) SWZ następująco:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 czerwca 2024 roku o godz. 9:05. poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie platformazakupowa.pl ofert pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/932107.

c) zmienia się zapis rozdziału III ust. 5 SWZ następująco:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 13 lipca 2024 roku.

II Zastępca Wójta Gminy Komorniki
Przemysław Pełko