SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na

Dostawa środowiska serwerowego do Narodowego Centrum Badan Jądrowych w Otwocku

w podziale na dwie części

nr postępowania EZP.270.95.2023

Część nr 1 - ze środków pochodzących ze zlecenia celowego (dotacja na Modernizacja Reaktora MARIA 2023-2027)

Część nr 2 - w ramach projektu „PolFEL – Polski Laser na Swobodnych Elektronach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie Potencjału Naukowo- Badawczego, Działanie 4.2: Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki

Zatwierdził:

Otwock, 31.10.2023r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia zwana jest dalej „SWZ” lub „Specyfikacją” zawiera:

Tom I:	INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI

Rozdział 1	Instrukcja dla Wykonawców (IDW):

Rozdział 2	Formularze dotyczące Oferty:

Formularz 2.1.	Oferta – dla Części nr 1

Formularz 2.2 	Oferta – dla Części nr 2

Formularz 2.3	Wykaz oferowanych parametrów technicznych zamówienia – dla Części nr 1

Formularz 2.4	Wykaz oferowanych parametrów technicznych zamówienia – dla Części nr 2

Rozdział 3	Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu/wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

Formularz 3.1. 	Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ/ESPD) (Dokument wstępnie przygotowany przez Zamawiającego dostępny na stronie internetowej prowadzonego postępowania zarówno w formacie xml – do zaimportowania w serwisie eESPD, a także w formacie pdf – poglądowo);

Formularz 3.2. 	Propozycja treści zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

Formularz 3.3	Propozycja treści oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp;

Formularz 3.4.	Oświadczenie dotyczące aktualności informacji w JEDZ

Formularz 3.5.	Oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Formularz 3.6.	Oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie

Formularz 3.7.	Wykaz dostaw

Tom II	PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (odrębne załączniki): 
- TOM II SWZ (PPU) Część nr 1
- TOM II SWZ (PPU) Część nr 2

Tom III:	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (odrębne załącznik)i:

- TOM III SWZ (OPZ)_Część nr 1

- TOM III SWZ (OPZ)_Część nr 2

Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

1.	ZAMAWIAJĄCY

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock

tel. + 48 22 273 13 20

e-mail: zp@ncbj.gov.pl

NIP: 532-010-01-25, REGON 001024043

2. 	STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

2.1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie przy użyciu Platformy zakupowej: platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj (dalej: Platforma). Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub w przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej prowadzonego postępowania należy przez to rozumieć także Platformę.

2.2.	Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne będą na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj

3.	OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem (numerem referencyjnym): EZP.270.95.2023

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się 
na wyżej podane oznaczenie.

4. 	TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

4.1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4.2.	Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (tj. tzw. procedurę odwróconą).

4.2.1.	W pierwszej kolejności Zamawiający dokonana badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4.2.2.	W związku z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z Ofertą oświadczenia, o którym mowa w pkt. 10.2. IDW. Zamawiający będzie żądał złożenia tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

4.2.3.	Jeżeli wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w pkt. 10.2. IDW potwierdzających brak podstaw do wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokonana kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej ocenia, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4.2.4.	Zamawiający kontynuuje procedurę, o której mowa w pkt. 4.2.3. IDW do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

5. 	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

5.1. 	Część nr 1 - Zamówienie przewidziane jest do sfinansowania ze środków pochodzących ze zlecenia celowego (dotacja na Modernizacja Reaktora MARIA 2023-2027).

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 257 ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

5.2.	Część nr 2 - Zamówienie będzie finansowane ze środków projektu PolFEL – Polski Laser na Swobodnych Elektronach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie Potencjału Naukowo-Badawczego, Działanie 4.2: Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki, na podstawie Umowy dofinansowania POIR.04.02.00-00-B002/18-00;

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 257 ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki w wysokości do 90% wartości umowy na wykonanie Przedmiotu zamówienia. Szczegółowe informacje udzielenia zaliczki określone w TOM II SWZ PPU (Projektowane Postanowienia Umowy).

Udzielenie ww. zaliczki musi zostać zabezpieczone przez Wykonawcę. Zabezpieczeniem zwrotu zaliczki będzie gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, nieodwołalna i bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego, niezależnie od ważności, wykonalności i skuteczności Umowy, w tym niezależnie od zarzutów, jakie może mieć Wykonawca lub inna osoba wobec Zamawiającego z jakiegokolwiek tytułu. Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiający. Koszty zabezpieczenia ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby Zabezpieczenie zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw z niego wynikających. W okresie wykonywania Umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Ustawy, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

Szczegółowe informacje udzielenia zaliczki określone zostały w TOM II SWZ PPU (Projektowane Postanowienia Umowy) w TOM II SWZ (PPU)_Część nr 2.

6. 	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

6.1.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa środowiska serwerowego do Narodowego Centrum Badan Jądrowych w Otwocku w podziale na dwie części.

6.2.	Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie następujące Części:

Część nr 1 - Dostawa środowiska serwerowego do akwizycji danych dla układu sterowania i zabezpieczeń. Przedmiot zamówienia obejmuje również instalację i uruchomienie.

Część nr 2 - Dostawa serwerów infrastruktury IT projektu PolFEL.

6.3. 	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w odniesieniu do Części nr 1, do Części nr 2 lub do obydwu Części zamówienia.

6.4. 	Szczegółowo przedmiot  i zakres zamówienia opisany został:

a) dla Części nr 1 - Dostawa środowiska serwerowego do akwizycji danych dla układu sterowania i zabezpieczeń (zamówienie podstawowe i prawo opcji) w Tomie III SWZ (OPZ)_Część nr 1.

a1) Zakres przedmiotu zamówienia Części nr 1 składa się z gwarantowanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia (zamówienie podstawowe) – szczegółowo określony w pkt I – III.

a2) Na podstawie art. 441 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje skorzystanie z opcji (zamówienie prawo opcji). Zmówienie prawo opcji obejmuje: Rozszerzenie gwarancji serwerów wyszczególnionych w  pkt I, poz.1, 2, 3.

Szczegółowo przedmiot i zakres Opcji – określony został w pkt IV.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z zamówienia prawo opcji. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawo opcji  od wartości złożonych ofert przez Wykonawców oraz od dysponowania wystarczającą wartością środków finansowych na pokrycie kosztów na realizację opcji. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego zlecenia wykonania zamówienia w ramach prawa opcji: najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem.

Zamawiający wymaga złożenia Oferty i wyceny zamówienia podstawowego i Opcji.

Przedmiot zamówienia Części nr 1 - Dostawa środowiska serwerowego do akwizycji danych dla układu sterowania i zabezpieczeń (zamówienie podstawowe i prawo opcji) realizowany będzie w dwóch etapach:

etap 1) – dostawa urządzeń środowiska serwerowego do akwizycji danych dla układu sterowania i zabezpieczeń;

etap 2)   - instalacja i uruchomienie.

b) dla Części nr 2 - Dostawa serwerów infrastruktury IT projektu PolFEL.w Tomie III SWZ (OPZ)_Część nr 2;

6.5. 	Minimalny wymagany okres gwarancji na poszczególne elementy przedmiotów zamówienia:

a) dla  Części nr 1 określony został w  Tomie III SWZ (OPZ)_Część nr 1;

b) dla Części nr 2 określony został w Tomie III SWZ (OPZ)_Część nr 2;

6.6. 	CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

Główny przedmiot:

48822000-6 - Serwery komputerowe

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

6.7.	Przedmiot zamówienia stanowi nabycie podobnych dostaw udzielanych jako zamówienia częściowe, z których każde realizowane jest jako przedmiot odrębnego postępowania.

6.8. 	Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 oraz w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

6.9. 	Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej przez Wykonawcę, przed złożeniem oferty.

6.10. 	Zamawiający nie przewiduje możliwości sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.

6.11.	Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.

6.12. 	Zamawiający nie przewiduje udzielenia dotychczasowemu wykonawcy dostaw - zamówienia na dodatkowe dostawy, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

6.13.     Zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie  zakazuje się wykonywania zamówienia publicznego z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

6.14. 	Miejsce realizacji zamówienia: Narodowe Centrum Badań Jądrowych ul. A. Sołtana 7, 05-400 Otwock. Przedmiot zamówienia jest realizowany na terenie zamkniętym, gdzie wymagane jest posiadanie przepustek zezwalających na przebywanie pracowników i pojazdów. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania takich przepustek po złożeniu list pracowników i pojazdów. Praca na obiekcie może odbywać się w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) od godziny 8.00 do godziny 16.00. Istnieje możliwość przedłużenia czasu pracy w dni powszednie po uzyskaniu zgody.

6.15.	Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Kodeks cywilny i ustawie Prawo zamówień publicznych.

7. 	TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

7.1.	 Dla Części nr 1 (zamówienie podstawowe i prawo opcji) - Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- etap 1) – w zakresie dostawy urządzeń środowiska serwerowego do akwizycji danych dla układu sterowania i zabezpieczeń: - do  2 tygodni od zawarcia umowy, nie później jednak niż do dnia 28.12.2023r. (z uwagi na konieczność rozliczenia źródła finansowania dotacji na Modernizacja Reaktora MARIA 2023-2027);

- etap 2) - w zakresie instalacji i uruchomienia: - do 8 tygodni od zawarcia umowy.

7.2. 	Dla Części nr 2 – Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 2 tygodni od zawarcia umowy, nie później jednak niż do dnia 28.12.2023 r. (ze względu na harmonogram rozliczenia źródeł finansowania projektu PolFEL).

8. 	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – dla Części nr 1 i Części nr 2

8.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

8.2.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

8.2.1.	zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

NIE DOTYCZY

8.2.2.	uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

NIE DOTYCZY

8.2.3.	sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

NIE DOTYCZY

8.2.4.     zdolności technicznej lub zawodowej dla Części nr 1:

- dotyczącej Wykonawcy:

- warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem lub wykonywaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwóch dostaw serwerów o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto każda, przy czym przynajmniej jedna, z tych dostaw musi zawierać dodatkowo kompleksową usługę instalacji i uruchomienia dostarczonego sprzętu.

W przypadku wykazania dostaw w innej waluty niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia według średniego kursu NBP tabela A ogłoszonego na dzień wysłania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

- dotyczącej osób:

NIE DOTYCZY

8.3. 	W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

8.4.	Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

9. 	PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

9.1.	Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

## 9.2. 	Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w:

## 1) art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego5;

2) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

## Zamawiający wskazuje, że w zakresie przesłanki wykluczenia, o której mowa w ppkt. 1) powyżej Wykonawca składa oświadczenie w Części III Sekcja D jednolitego dokumentu „Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym”.

## Ponadto Zamawiający, w ramach weryfikacji przesłanek wykluczenia, o których mowa powyżej, zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień.

9.3.	Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na żadnej z podstaw wskazanych w art. 109 ust.

1 ustawy Pzp.

9.4.	W zależności od zaistniałych podstaw wykluczenia określonych w pkt. 9.1. IDW (przesłanki obligatoryjne), następuje wykluczenie Wykonawcy na odpowiedni okres wskazany w art. 111 ustawy Pzp.

9.5.	Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

9.6.	Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

- naprawił lub zobowiązał się do naprawiania szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

- wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub Zamawiającym;

- podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

- zreorganizował personel,

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

9.7.	Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 9.6. IDW, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Zamawiający wyklucza Wykonawcę jeśli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 9.6. IDW, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności.

10. 	PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

10.1.	Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:

1)  braku podstaw  wykluczenia,

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu.

10.2.	Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

10.3.	Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2. IDW (w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego 
w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”), Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 14 IDW.

Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.

Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania (w formacie .xml – do zaimportowania w serwisie ESPD) jest dostępny na Platformie w miejscu zamieszczenia niniejszej SWZ.

W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji , w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

Zamawiający zastrzega, że w Części III Sekcja C jednolitego dokumentu „Podstawy związane 
z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi” w podsekcji „Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy”  Wykonawca składa oświadczenie w zakresie:

- przestępstwa, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 ze zm.).

W związku z tym, że Zamawiający nie stosuje przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt  2) lit. b) i c) i 3) w zakresie odnoszącym się do pkt. 2) lit. b) ustawy Pzp w Części III Sekcja C jednolitego dokumentu „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi” Wykonawca składa oświadczenie w zakresie wyżej wymienionych przestępstw, stanowiących obligatoryjną przesłankę wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt  1) lit. f) i h) oraz pkt 2) ustawy Pzp.

Zamawiający wskazuje, że w zakresie przesłanki wykluczenia, o której mowa w pkt. 9.2 ppkt. 1) IDW Wykonawca składa oświadczenie w Części III Sekcja D jednolitego dokumentu „Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym”.

10.4.	Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych oraz uprzednio oświadczeń, o których mowa w pkt 10.2. IDW.

10.5.	Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, o którym mowa w pkt. 10.4. IDW zobowiązany jest do złożenia:

- oświadczeń, o których mowa w pkt 10.2. IDW;

- podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 10.6., 10.7., 10.8 IDW.

  - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa:

  - informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,  dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,-  sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

-  sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) 	oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz.  1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

- oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zmawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp  dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp  dotyczących  zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

    - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 10.6. lit. a) IDW – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp;

10.7.2. Dokument, o którym mowa w pkt. 10.7.1 ppkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed jego złożeniem.

10.7.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10.7.1. IDW, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienie pkt. 10.7.2. IDW stosuje się

10.8.	W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu (dla Części nr 1) Wykonawca składa:

a)  wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; - zgodnie ze wzorem, który stanowi Formularz 3.7

10.9	Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt. 10.8. lit. a) IDW dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

10.10	Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2. IDW lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

10.11.	Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

  - może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;

  - podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w pkt. 10.2. IDW.

10.12.	Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki (poprzez podanie numeru referencyjnego postępowania lub nazwy postępowania ) oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

10.13.	Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

11. 	UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW

11.1. 	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostepniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6.8. IDW.

11.2.	W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostepniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

11.3. 	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

11.4.	Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 11.3 IDW, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

  - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

  - sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

  - czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

11.5.	Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

11.6.	Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

11.7.	Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo

- wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11.8.	Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składnia ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

11.9.	Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.2. IDW podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę elektroniczną (tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów) w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 124 ust. 1 ustawy Pzp. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 14 IDW.

W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ podmiot udostępniający zasoby przedstawia oświadczenie w zakresie zdolności udostępnianych Wykonawcy. Podmiot udostępniający zasoby może ograniczyć się do wypełnienia sekcji . W takim przypadku ogólne oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby będzie interpretowane jedynie w zakresie udostępnianych zdolności.

11.10.	Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 10.6. lit. a) -  c) IDW potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia z postępowania. Do podmiotów udostępniających zasoby stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 10.7.1. - 10.7.3. IDW.

12.   PODWYKONAWSTWO  - dla Części nr 1 i Części nr 2

  - Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia.

12.2.	Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a)	jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D jednolitego dokumentu, w tym, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców;

b)	nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego podwykonawcy informacji wymaganych w części II Sekcja A i B oraz części III jednolitego dokumentu.

c) 	jest zobowiązany wskazać w Ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

12.3. 	Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SWZ (PPU) Część
nr 1 i Tomie II SWZ (PPU)_Część nr 2.

13. 		INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

13.1.	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

13.2.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w art. 7 ust. 1 ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego4 oraz  w art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,  natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie 
z pkt 8.2. IDW.

13.3.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2. IDW, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy 
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

13.4.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 10., przy czym:

- podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 10.8. IDW składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 8.2 IDW.

- podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 10.6. IDW składa każdy z nich.

13.5.	Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

14. 	SPOSÓB KOMUNIKACJI W POSTĘPOWANIU

14.1.	Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej  pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, powinien posiadać konto na Platformie zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie zakupowej oraz korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

14.2.	W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.

14.3.	Zamawiający wyznacza Panią Annę Długaszek do kontaktowania się z Wykonawcami.

14.4.	Instrukcja korzystania z Platformy została zamieszczona na  https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj (w przedmiotowym postępowaniu)

14.5.	Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES,

- dla dokumentów w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpis formatem XAdES.

14.6.	Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:

- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 20/4 Mb/s;

- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 4GB RAM, Procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych- MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;

- włączona obsługa JavaScript;

- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie „pdf”.

14.7.	Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .gif, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, przy czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf.

14.8.	Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych:

- pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;

- oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss).

14.9.	Ofertę, JEDZ, zobowiązanie, o którym mowa w pkt 11.3. IDW oraz  podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania 
z Platformy.

14.10.	W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku podpisem kwalifikowanym.

14.11. W przypadku zmiany lub wycofania Oferty, o których mowa w pkt. 16.10. IDW, Wykonawca za pośrednictwem Platformy może samodzielnie usunąć wczytaną przez siebie Ofertę (załącznik/załączniki).

15.		UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

15.1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

15.2.	Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 15.2. przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt. 15.2.

15.5.	W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 15.2., Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

15.6.	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni Wykonawcom, za pośrednictwem Platformy, bez ujawniania źródła zapytania.

15.7.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępni na Platformie.

15.8. 	W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia Zamawiającego.

15.9.	W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

15.10.	W przypadku, o którym mowa w pkt. 15.9., udostępnienie zmiany treści SWZ na Platformie nie może nastąpić przed publikacją ogłoszenia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, z wyjątkiem przypadku gdy Zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.

15.11.	W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty. Postanowienia pkt. 15.9. i 15.10. IDW stosuje się.

15.12.	W przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłby do znacznej zmiany zakresu zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256 ustawy Pzp.

15.13. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.

16. 	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

16.1.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną Część.

16.2.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

16.3.	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na Część nr 1 , Część nr 2).

16.4.	Zamawiający wymaga aby Oferta na Część nr 1 musi być zabezpieczona wadium. Dla Części nr 2 Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia wadium.

16.5.	Ofertę stanowi wypełniony Formularz:

a) w przypadku składania oferty na Część nr 1  – Formularz 2.1  „Oferta – dla Części nr 1”.

b)  w przypadku składania oferty na Część nr 2 – Formularz 2.2  „Oferta – dla Części nr 2”.

16.6.	Wraz z Ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy:

1) 	odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby;

2) 	pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 16.6. ppkt 1) IDW;

3) 	pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

4)   oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień pkt. 18.3. IDW; - w przypadku składania oferty na Część nr 1;

5) 	zobowiązania wymagane postanowieniami pkt. 11.3. IDW,  w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 16.6. ppkt 1) IDW; - w przypadku składania oferty na Część nr 1;

6) 	oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp; - jeżeli dotyczy;

7) 	oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie na Formularzu 3.6. (składa: Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby). Oświadczenie to przekazuje się w postaci elektronicznej 
i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

16.7.	Zamawiający żąda złożenia wraz z Ofertą przedmiotowych środków dowodowych:

a) w przypadku składania oferty na Część nr 1 – Formularz 2.3 Wykaz oferowanych parametrów technicznych zamówienia – dla Części nr 1;

b) w przypadku składania oferty na Część nr 2 – Formularz 2.4 Wykaz oferowanych parametrów technicznych zamówienia – dla Części nr 2;

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie – dotyczy Części nr 1 i Części nr 2.

16.8.	Wymagania formalne dotyczące składanych w postępowaniu: ofert, oświadczeń JEDZ, podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń:

16.8.1.	Ofertę oraz Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa się, pod rygorem nieważności, 
w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Dokumenty te powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

16.8.2.	W przypadku, gdy podmiotowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty:

- jako dokument elektroniczny – Wykonawca przekazuje ten dokument;

- jako dokument w postaci papierowej – Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej;

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ppkt. 2) powyżej, dokonuje notariusz lub:

- w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy;

- w przypadku innych dokumentów odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy;

- w przypadku przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

16.8.3.	Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w pkt. 16.6. ppkt 6) IDW, zobowiązanie/-nia podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, które nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty oraz wymagane pełnomocnictwa:

1)	Wykonawca przekazuje w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2)	gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tych dokumentów opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ppkt. 2) powyżej, dokonuje notariusz lub:

- w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy;

- w przypadku przedmiotowego środka dowodowego lub oświadczenia, o którym mowa w pkt. 16.6. ppkt 6) IDW, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- w przypadku pełnomocnictwa – mocodawca.

16.8.4.	Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 11.3. IDW powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.

16.8.5.	Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

16.8.6. 	Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym Wykonawca przekazuje wraz z tłumaczeniem na język polski.

16.8.7.	Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 i w Rozdziale 3 Tomu I SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

16.9.	Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone na Platformie w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

16.10.	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca za pośrednictwem Platformy może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę.

16.11. 	Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).

17. 	SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

17.1.	Wykonawca określi cenę Oferty w Formularzu „Oferta”:

a) w przypadku składania oferty na Część nr 1  – w Formularz 2.1  „Oferta – dla Części nr 1”.

Zamawiający wymaga zaoferowania ceny na:

- zamówienie podstawowe;

- zamówienie Opcja.

b) w przypadku składania oferty na Część nr 2  – w Formularz 2.2  „Oferta – dla Części nr 2”.

17.2.	Wykonawca powinien wyliczyć cenę (wartość) oferty brutto, tj. wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości przewidzianej ustawowo.

17.3.	Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia.
W przypadku złożenia oferty w innej walucie niż PLN, Zamawiający dla porównania ofert dokona przeliczenia tej waluty na PLN, według średniego kursu NBP tabela A ogłoszonego na dzień wysłania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

17.4.	Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach II-III niniejszej SWZ. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których nie ujęto, Wykonawca powinien ująć 
w cenach pozycji opisanych w Kosztorysie ofertowym.

17.5.	Cena określona przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym nie będzie zmieniana w toku realizacji przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji określonych w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Tom II SWZ.

17.7. 	Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w Ofercie ceny kwotę podatku od towarów 
i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W Ofercie Wykonawca ma obowiązek:

- poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,

- wskazania wartości towaru lub usługi objętych obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, 
bez kwoty podatku,

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.

18.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM – dla Części nr 1 i Części nr 2

18.1.	Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przypadku składania oferty na Część nr 2.

18.2.	Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w przypadku składania oferty na Część nr 1 w wysokości 40 0000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści  tysięcy złotych 00/100).

18.2.	Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.

18.3.	Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium w takie musi obejmować cały okres związania ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.

Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia należy wskazać – „Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock NIP: 532-010-01-25, REGON 001024043”

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.

18.4.	Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Dla Wykonawcy krajowego nr konta: 95 1020 1026 0000 1902 0173 4110

Dla wykonawcy zagranicznego: Nr rachunku 95 1020 1026 0000 1902 0173 4110, IBAN

PL 95 1020 1026 0000 1902 0173 4110, SWFT BPKOPLPW,

z informacją w tytule „Wadium nr postępowania EZP.270.95.2023”

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą.

Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

18.5. 	Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawca będzie miał możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wykonawcę prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp.

18.6. 	Zamawiający zwróci wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.

18.7. 	Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

19.	SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

19.1.	Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 01.12.2023 r. do godz. 10.00

19.2.	Wykonawca składa Ofertę na Platformie w następujący sposób:

- w Formularzu składania oferty lub wniosku dodaje załączniki określone w pkt 16.5., 16.6. i 16.7 IDW w formie elektronicznej (tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) a następnie klika przycisk  „Przejdź do podsumowania”. Następnie w drugim kroku składania oferty lub wniosku należy sprawdzić poprawność złożonej oferty, załączonych plików oraz ich ilości. Aby zakończyć etap składania oferty należy kliknąć przycisk Złóż ofertę;  W przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, W przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, wymaga się, aby dokumenty wykonawca przekazał w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku;

- następnie system zaszyfruje ofertę lub wniosek wykonawcy, tak by ta była niedostępna dla zamawiającego do terminu otwarcia ofert lub złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ostatnim krokiem jest wyświetlenie się komunikatu i przesłanie wiadomości email z platformazakupowa.pl z informacją na temat złożonej oferty lub wniosku.

19.3.	O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie Zamawiającego.

19.4.	Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 01.12.2023 r. o godz. 11.00 za pośrednictwem Platformy. W przypadku awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w powyższym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

19.5.	Otwarcie Ofert dokonuje się na Platformie poprzez odszyfrowanie i otwarcie Ofert. Informacja z otwarcia ofert opublikowana będzie na Platformie w zakładce „Załączniki” i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

20.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

20.1.	Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 28.02.2024 r.

20.2.	W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 20.1., Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany okres, nie dłuższy niż 60 dni.

20.3.	Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

20.4.   Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie będzie to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

21.	KRYTERIA OCENY OFERT

21.1.	Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

a) dla Części nr 1 - Dostawa środowiska serwerowego do akwizycji danych dla układu sterowania i zabezpieczeń.

- Cena (zamówienie podstawowe) „C1” 	95 % = 95 pkt

- Okres gwarancji na dyski serwerów  (wskazanych w TOM III (OPZ)_Część nr 1, w pkt I, poz. 1, 2, 3) „G1”  5% = 5 pkt

- dla Części nr 2 - Dostawa serwerów infrastruktury IT projektu PolFEL

- Cena „C2” - 95 % = 95 pkt

- Okres gwarancji na dyski serwerów  (wskazanych w TOM III (OPZ)_Część nr 2) „G2”  5% = 5 pkt

21.2.	Kryterium „Cena1” dla Części nr 1 - Dostawa środowiska serwerowego do akwizycji danych dla układu sterowania i zabezpieczeń :

Kryterium „Cena1” dla Części nr 1 będzie rozpatrywana na podstawie ceny (wartości) brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego, podanej przez Wykonawcę na Formularzu 2.1. Oferta dla Część nr 1.

Zamawiający ofercie o najniżej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 95 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C1 = C1 min X 95 pkt C1 o gdzie: C1 min – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (PLN) C1 o – cena brutto badanej oferty (PLN)

21.3.	Kryterium „Okres gwarancji” G1 dla Części nr 1- Dostawa środowiska serwerowego do akwizycji danych dla układu sterowania i zabezpieczeń :

Kryterium „Okres gwarancji” G1 dla Części nr 1 będzie rozpatrywane na podstawie zaoferowanego okresu gwarancji na dyski serwerów (wyszczegółnionych w TOM III (OPZ) Część nr 1, w pkt I, poz. 1, 2, 3), podanego przez Wykonawcę na Formularzu 2.1.Oferta – Część nr 1.

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi minimum 3 lata, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia podstawowego bez zastrzeżeń.

Liczba punktów dla oferty badanej będzie przyznawana wg punktacji przedstawionej w poniższej tabeli:

| „G1” Oferowany okres gwarancji na dyski serwerów, liczony od odbioru końcowego przedmiotu zamówienia podstawowego bez zastrzeżeń | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 3 lata | 0 |
| 4 lata | 2 |
| 5 lat i więcej | 5 |

W przypadku braku wskazania okresu gwarancji Zamawiający uzna, iż wykonawca oferuje
3 letni okres gwarancji, tym samym przyzna 0 pkt w tym kryterium.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę mniejszego niż 3 letni okresu gwarancji, Zamawiający odrzuci ofertę.

21.4. Za najkorzystniejszą na Część nr 1 zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P1) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P1 = C1 + G1

gdzie:

C1 – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”

G1 - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji”

21.5.	Kryterium „Cena2” dla Części nr 2 - Dostawa serwerów infrastruktury IT projektu PolFEL

Kryterium „Cena2” dla Części nr 2 będzie rozpatrywana na podstawie ceny (wartości) brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu 2.2. Oferta - dla Części nr 2

Zamawiający ofercie o najniżej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 95 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C2 = C2 min X 95 pkt C2 o gdzie: C2 min – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (PLN) C2 o – cena brutto badanej oferty (PLN)

21.7.	Kryterium „Okres gwarancji” G2 dla Części nr 2 - Dostawa serwerów infrastruktury IT projektu PolFEL

Kryterium „Okres gwarancji” G2 dla Części nr 2  będzie rozpatrywane na podstawie zaoferowanego okresu gwarancji na dyski serwerów (wyszczególnionych w TOM III (OPZ)_Część nr 2), podanego przez Wykonawcę na Formularzu 2.2.Oferta – dla Części nr 2.

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi minimum 3 lata, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

Liczba punktów dla oferty badanej będzie przyznawana wg punktacji przedstawionej w poniższej tabeli:

| „G2” Oferowany okres gwarancji na dyski serwerów, liczony od dnia odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 3 lata | 0 |
| 4 lata | 2 |
| 5 lat i więcej | 5 |

W przypadku braku wskazania okresu gwarancji Zamawiający uzna, iż wykonawca oferuje
3 letni okres gwarancji, tym samym przyzna 0 pkt w tym kryterium.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę mniejszego niż 3 letni okresu gwarancji, Zamawiający odrzuci ofertę.

21.8.	Za najkorzystniejszą na Część nr 2 zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P2) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P2 = C2 + G2

gdzie:

C2 – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”

G2 - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji”

21.9.	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

21.10.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

21.11.	Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt. 21.4. ppkt. 1) IDW, na Platformie.

21.12.	Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt. 21.4. IDW, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

22.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

22.1.	Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze Umowę o wykonanie zamówienia, w terminie określonym w art. 264 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 264 ust. 2 ustawy Pzp.

22.2.	W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

22.3. 	Przed podpisaniem Umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści Umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, koordynacji itp.

23.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

24.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

24.1. 	Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

24.2. 	Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

24.3.	Odwołanie zawiera:

- imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

- nazwę i siedzibę Zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego;

- numer PESEL lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

- numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP Odwołującego nie będącą osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

- określenie przedmiotu zamówienia;

- wskazanie numeru publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

- wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;

- zwięzłe przedstawienie zarzutów;

- żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

- wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

- podpis Odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

- wykaz załączników.

24.4.	Do odwołania dołącza się:

- dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

- dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu;

- dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Odwołującego.

24.5.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

24.6. 	Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

24.7. Odwołanie wnosi się w terminach:

24.7.1. 	10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

24.7.2. 	10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia;

24.7.3. 	Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 24.7.1. i 24.7.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

24.7.4.	Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1)	30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2)	6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

24.8.	Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

24.9.	Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

24.10.	Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

24.11.	Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

24.12.	Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

25.	OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

25.1	Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. 	Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

2. 	Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w NCBJ, na adres podany powyżej lub pod adresem iod@ncbj.gov.pl.

3. 	Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym:

1) ustawy z 11 września 2019 r. pzp oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy

2) ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

| Cel przetwarzania | Podstawa prawna przetwarzania |
| --- | --- |
| Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego | Niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) |
| Realizacja umów zawartych z kontrahentami | Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) |
| Obsługa działań związanych z prowadzonym zamówieniem | Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) |
| Podczas pobytu na terenie NCBJ: Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz przeciwdziałanie naruszeniom prawa, Kontrola wstępu na teren NCBJ, Kontrola materiałów i składników majątkowych wnoszonych i wynoszonych z terenu NCBJ | Niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e i art. 9 ust. 2 lit. g RODO) |
| Przetwarzanie danych na podstawie zgody | Przesłanką legalizującą przetwarzanie jest zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne (art. 6 ust. 1 lit a RODO) |

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe przekazywane są zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być inne podmioty i osoby, które na podstawie stosownych umów podpisanych z NCBJ przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest NCBJ, bądź wobec których NCBJ zobowiązany jest do wykazania rozliczalności projektu/umowy.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie art. 78 pzp, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku zawarcia umowy o zamówienie publiczne, której okres obowiązywania przekracza 4 lata, czas przechowywania będzie zgodny z okresem jej obowiązywania oraz zgodny z realizacją celów określonych w pkt 4 powyżej.

- W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  - Art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

  - Art. 16 RODO - prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy czym żądanie to nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą (art. 19 ust. 2 pzp).

  - Art. 17 RODO - prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), chyba że usunięcie danych osobowych nie jest możliwe stosownie do art. 17 ust. 3 b), d) lub e) RODO.

  - Art. 18 RODO - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile ograniczenie przetwarzania nie będzie skutkowało ograniczeniem przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania (art. 19 ust. 3 pzp)

- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w NCBJ Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

- Nie będzie Pani/Pan podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Pani/Pana dane osobowe otrzymujemy od Pani/Pana bezpośrednio albo od Pani/Pana Pracodawcy/podmiotu, którego Pani/Pan reprezentuje albo w którego imieniu Pani/Pan realizuje zawartą umowę.

- Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez NCBJ obejmuje dane osobowe niezbędne do realizacji umowy, tj.: imię, nazwisko, adres służbowy do kontaktu, e-mail, nr telefonu, a także dane osobowe niezbędne dla umożliwienia wstępu na teren NCBJ, tj.: numer dokumentu tożsamości i obywatelstwo cudzoziemca, nr rejestracyjny pojazdu, wizerunek, zawartość paczek i pakunków wwożonych/ wywożonych z terenu NCBJ.

###### Rozdział 2

# Formularze dotyczące Oferty

Formularz 2.1. OFERTA dla Części nr 1

Narodowe Centrum

Badań Jądrowych,

ul. Andrzeja Sołtana 7,

05-400 Otwock

Znak postępowania: EZP.270.95.2023

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa środowiska serwerowego do Narodowego Centrum Badan Jądrowych w Otwocku w podziale na dwie części

– Część nr 1 - Dostawa środowiska serwerowego do akwizycji danych dla układu sterowania i zabezpieczeń

imię: _______________________________________________________

nazwisko: _______________________________________________________

podstawa do reprezentacji: _________________________________________

działając w imieniu i na rzecz WYKONAWCY

______________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

będącego mikroprzedsiębiorstwem *

będącego małym przedsiębiorstwem *

będącego średnim przedsiębiorstwem *

prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą *

będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej *

inny rodzaj *

* należy zaznaczyć/wskazać właściwe

Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia dla niniejszego postępowania (SWZ). Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami określonymi w TOM III SWZ (OPZ) _Część nr 1.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia (zamówienie podstawowe) za łączną cenę (wartość) brutto: ……………………………… PLN (słownie:

……………………………………………………. złotych), w tym podatek VAT, w wysokości ………………………………… PLN

(słownie: ………………………………………………………… złotych) jeżeli dotyczy – patrz pkt 5,

- zgodnie z Formularzem cenowym:

| Środowisko serwerowe do akwizycji danych | Ilość sztuk | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zamówienie podstawowe: |
| 1.Serwer typ A | 3 |  |  |  |  |
| 2.Serwer typ B | 6 |  |  |  |  |
| 3.Serwer typ C | 1 |  |  |  |  |
| 4.Przełącznik sieciowy typ A | 12 |  |  |  |  |
| 5.Przełącznik sieciowy typ B | 6 |  |  |  |  |
| 6.Router MGMT | 3 |  |  |  |  |
| 7.Moduły transmisyjne, w tym: |  |
| moduł QSFP28 | 12 |  |  |  |  |
| moduł QSFP+ | 6 |  |  |  |  |
| moduł SFP+ | 18 |  |  |  |  |
| 8.Kable transmisyjne, w tym: |  |
| kabel QSFP28 | 6 |  |  |  |  |
| kabel QSFP+ | 3 |  |  |  |  |
| kabel SFP+ | 20 |  |  |  |  |
| kabel SFP28 | 40 |  |  |  |  |
| 9. Usługa informatyczna: Instalacja i uruchomienie | 1 |  |  |  |  |
| Razem zamówienie podstawowe: |  |  |  |  |

4.	OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia (zamówienie Opcja - Rozszerzenie gwarancji serwerów wyszczególnionych w pkt  I, poz. 1, 2, 3 w TOM III SWZ (OPZ)_Część nr 1 ) za łączną cenę (wartość) brutto: ……………………………… PLN (słownie: ………………………………………… złotych) w tym podatek VAT, w wysokości ………………………PLN (słownie: ………………………………………………………… złotych), jeżeli dotyczy – patrz pkt 5,

W przypadku wyboru naszej oferty rozliczenia należności należy wpłacać na nr rachunku bankowego ……………………………………………………………….. prowadzonego przez ……………………………… (w przypadku braku podania tego rachunku wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć pismo z powyższą informacją podpisane przez upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy.)

5. 	INFORMUJEMY, że:

- wybór oferty nie  będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

- wybór oferty będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

- w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):……………………………………………………………………….

- wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………………………………………….. zł netto

- stawka podatku od towarów i usług ……………………%, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.

6. OFERUJEMY okres gwarancji „G1” na dyski serwerów  (wyszczególnionych w TOM III (OPZ)_Część nr 1, w pkt I, poz. 1, 2, 3)  wynosi ……………………….. lat, licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

W przypadku braku wskazania okresu gwarancji Zamawiający uzna, iż wykonawca oferuje

3 letni okres gwarancji, tym samym przyzna 0 pkt w tym kryterium.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę mniejszego niż 3 letni okres gwarancji, Zamawiający odrzuci ofertę.

7. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SWZ.

8. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

.......................................................................................................

9. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ nie wykonywać zamówienia z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

10. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ.

11. JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w SWZ.

12. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte w odrębnym, stosownie oznaczonym i nazwanym załączniku  ………….. (należy podać nazwę załącznika) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku do Oferty …………. (należy podać nazwę załącznika) i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

13. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, określonymi w SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

14. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, i których dane zostały przekazane Zamawiającemu w ramach zamówienia.

15. OŚWIADCZAMY, że nie jesteśmy podmiotem, o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, tj.

a) obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

b) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) powyżej; lub

c) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) powyżej.

16. UPOWAŻNIONYM DO KONTAKTU w sprawie przedmiotowego postępowania jest:

Imię i nazwisko: .......................................................................................................tel. ................................................. e-mail: ...................................................

17. SPIS dołączonych oświadczeń i dokumentów: (należy wymienić wszystkie złożone oświadczenia i dokumenty itp.):

....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

................................ dnia................................. roku

* niepotrzebne skreślić

..........................................................................
(kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Formularz 2.3. Wykaz oferowanych parametrów technicznych zamówienia – dla Części nr 1

Znak postępowania: EZP.270.95.2023

Dostawa środowiska serwerowego do Narodowego Centrum Badan Jądrowych w Otwocku w podziale na dwie części

– Część nr 1 - Dostawa środowiska serwerowego do akwizycji danych dla układu sterowania i zabezpieczeń.

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE

| 1. Serwer typ A | Wymagane parametry minimalne | Oferowane parametry (Wykonawca powinien potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać, w polach zaznaczonych symbolem ‘*’ należy podać producenta, model i symbol ) |
| --- | --- | --- |
| Serwer |  | * |
| Ilość | 3 sztuki |  |
| CPU | 1x 96 rdzeni, cache L2+L3 1200MB, częstotliwość bazowa 2.5Ghz, turbo 3.6Ghz Zainstalowany procesor o parametrach jak poniżej: procesor klasy x86, min. 96 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w serwerach, taktowany zegarem co najmniej 3,6 GHz (w trybie turbo), z pamięcią cache CPU L2+L3 co najmniej 1200 MB. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście SPECrate2017_int (https://www.spec.org/cpu2017/results/rint2017.html) wynik średni (Reults->Base) dla platform oferowanego dostawcy nie mniejszy niż 860 punktów. | * |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum jednego procesora. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera. Płyta musi obsługiwać procesory do 128 rdzeni/ 256 wątków. Płyta ma mieć możliwość obsługi kart GPU o parametrach nie gorszych niż: NVIDIA Ampere A2 lub NVIDIA L4 | * |
| RAM | 1,5TB w modułach minimum 64GB, kości minimum DDR5 4800MHz ECC, kości należy obsadzić tak aby użyć wszystkich kanałów pamięci procesora, maksymalizując tym samym wydajność. |  |
| Dysk Boot | 2x M.2 960GB, DWDP=1 przy okresie 5 lat, mechanizm PLP (Power loss protection) Zainstalowane minimum dwa nośniki M.2 NVMe o pojemności 960GB, klasy TLC lub lepszej. |  |
| Dyski NVMe | 5x 3,8TB, DWDP=1 przy okresie 5 lat, mechanizm PLP (Power loss protection) Zainstalowane minimum 5 dysków o pojemności nie mniejszej niż 3,8TB NVMe, dopuszczalne są nośniki klasy TLC lub lepsze. |  |
| Podłączenia dysków | dyski NVMe podłączane bezpośrednio do procesora poprzez linie PCIe, brak kontrolerów RAID |  |
| Ethernet | 4x SFP28 2x SFP+ Minimum 2 porty 10GbE SFP+ Minimum 4 porty 25Gb SFP28 |  |
| Port, MGMT/IPMI | min. 2 port USB 3.x, min. 1 port VGA, min. 1 port 1 GbE RJ-45 dedykowany do zdalnego zarządzani |  |
| Zasilanie serwera | min 2 zasilacze typu hot-swap o mocy minimum 1200W AC. Certyfikowane jako 80 PLUS Titanium certified. |  |
| Obudowa | Rack 19’’ maks. 2U z możliwością instalacji minimum 12 dysków w rozmiarze 2.5" lub 3.5" NVMe, Obudowa musi wspierać dyski hot-swap NVMe. Na przednim panelu powinny się znajdować diody sygnalizacyjne lub wyświetlacz LCD, umożliwiające sprawdzenie aktywności dysków, statusu połączeń oraz zasilania. Pozostałe wolne kieszenie dyskowe mają mieć możliwość instalacji dysków NVMe. Wyposażona w szyny do montażu w szafie Rack. Głębokość obudowy maksymalnie 80cm. |  |
| Zarządzanie | Zintegrowany z płytą główną serwera, niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0, SNMP. Możliwość zdalnego restartu serwera i pełne zarządzanie serwerem poprzez połączenie w sieci TCP/IP przy użyciu przeglądarki internetowej, włączania/wyłączania serwera, reinstalacji systemu operacyjnego, zdalnego podłączenie napędów CD/DVD, dysków USB oraz obrazów dysków. Monitoring oraz zażądanie mocą i jej zużyciem, monitoring sprzętu. |  |
| Wspierane systemy operacyjne | Co najmniej Debian 11, Windows Server 2022, Oracle Linux 9.0, RedHat Enterprise Linux (9.0) |  |
| Dodatkowe wymagania | Zainstalowany moduł TPM 2.0 NIST 800-193 Compilant Oferowany serwer powinien pozwalać, w pierwszej kolejności, na użycie maksymalnej liczby możliwych slotów PCIe x16, a później PCIe x8. |  |
| Gwarancja | producenta na okres 5 lat |  |

| 2. Serwer typ B | Wymagane parametry minimalne | Oferowane parametry (Wykonawca powinien potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać, w polach zaznaczonych symbolem ‘*’ należy podać producenta, model i symbol) |
| --- | --- | --- |
| Serwer |  | * |
| Ilość | 6 sztuk |  |
| CPU | 1x 48 rdzeni, cache L2+L3 300MB, częstotliwość bazowa 2.7Ghz, turbo 3.8Ghz Zainstalowany procesor o parametrach jak poniżej: Procesor klasy x86, min. 48 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w serwerach, taktowany zegarem co najmniej 3,8 GHz (w trybie turbo), z pamięcią cache CPU L2+L3 co najmniej 300 MB. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście SPECrate2017_int (https://www.spec.org/cpu2017/results/rint2017.html) wynik średni (Reults->Base) dla platform oferowanego dostawcy nie mniejszy niż 510 punktów lub zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście https://www.cpubenchmark.net/ nie mniej niż 96080 punktów. | * |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum jednego procesora. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera. Płyta musi obsługiwać procesory do 128 rdzeni/ 256 wątków. | * |
| RAM | 768GB w modułach minimum 64GB, kości minimum DDR5 4800MHz ECC, kości należy obsadzić tak aby użyć wszystkich kanałów pamięci procesora, maksymalizując tym samym wydajność. |  |
| Dysk Boot | 2x M.2 960GB, DWDP=1 przy okresie 5 lat, mechanizm PLP (Power loss protection) Zainstalowane minimum dwa nośniki M.2 NVMe o pojemności 960GB, klasy TLC lub lepszej. |  |
| Dyski NVMe | 24x 3,8TB, DWDP=1 przy okresie 5 lat, mechanizm PLP (Power loss protection) Zainstalowane minimum 24 dyski o pojemności nie mniejszej niż 3,8TB NVMe, dopuszczalne są nośniki klasy TLC lub lepsze. |  |
| Podłączenia dysków | dyski NVMe podłączane bezpośrednio do procesora poprzez linie PCIe, brak kontrolerów RAID |  |
| Ethernet | 4x SFP28 2x SFP+ Minimum 2 porty 10GbE SFP+ Minimum 4 porty 25Gb SFP28 |  |
| Port, MGMT/IPMI | min. 2 port USB 3.x, min. 1 port VGA, min. 1 port 1 GbE RJ-45 dedykowany do zdalnego zarządzani |  |
| Zasilanie serwera | min 2 zasilacze typu hot-swap o mocy minimum 1600W AC. Certyfikowane jako 80 PLUS Titanium certified. |  |
| Obudowa | Rack 19’’ maks. 2U z możliwością instalacji 24 dysków w rozmiarze 2.5", obudowa musi wspierać dyski hot-swap NVMe. Na przednim panelu powinny się znajdować diody sygnalizacyjne lub wyświetlacz LCD, umożliwiające sprawdzenie aktywności dysków, statusu połączeń oraz zasilania. Głębokość obudowy maksymalnie 80cm. Wyposażona w szyny do montażu w szafie RACK. |  |
| Zarządzanie | Zintegrowany z płytą główną serwera, niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0, SNMP. Możliwość zdalnego restartu serwera i pełne zarządzanie serwerem poprzez połączenie w sieci TCP/IP przy użyciu przeglądarki internetowej, włączania/wyłączania serwera, reinstalacji systemu operacyjnego, zdalnego podłączenie napędów CD/DVD, dysków USB oraz obrazów dysków. Monitoring oraz zażądanie mocą i jej zużyciem, monitoring sprzętu. |  |
| Wspierane systemy operacyjne | Co najmniej Debian 11, Windows Server 2022, Oracle Linux 9.0, RedHat Enterprise Linux (9.0) |  |
| Dodatkowe wymagania | Zainstalowany moduł TPM 2.0 NIST 800-193 Compilant Oferowany serwer powinien pozwalać, w pierwszej kolejności, na użycie maksymalnej liczby możliwych slotów PCIe x16, a później PCIe x8, jeżeli jest taka możliwość. |  |
| Gwarancja | producenta na okres 5 lat |  |

| 3. Serwer typ C | Wymagane parametry minimalne | Oferowane parametry (Wykonawca powinien potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać, w polach zaznaczonych symbolem ‘*’ należy podać producenta, model i symbol) |
| --- | --- | --- |
| Serwer |  | * |
| Ilość | 1 sztuka |  |
| CPU | 1x 64 rdzeni, cache L2+L3 300MB, częstotliwość bazowa 3.1Ghz, turbo 3.7Ghz Zainstalowany procesor o parametrach jak poniżej: Procesor klasy x86, min. 64 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w serwerach, taktowany zegarem co najmniej 3,7 GHz (w trybie turbo), z pamięcią cache CPU L2+L3 co najmniej 300 MB. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście SPECrate2017_int (https://www.spec.org/cpu2017/results/rint2017.html) wynik średni (Reults->Base) dla platform oferowanego dostawcy nie mniejszy niż 650 punktów, lub zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście https://www.cpubenchmark.net/ nie mniej niż 109850 punktów. | * |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum jednego procesora. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera. Płyta musi obsługiwać procesory do 128 rdzeni/ 256 wątków. | * |
| RAM | 768GB w modułach minimum 64GB, kości minimum DDR5 4800MHz ECC, kości należy obsadzić tak aby użyć wszystkich kanałów pamięci procesora, maksymalizując tym samym wydajność. |  |
| Dysk Boot | 2x M.2 960GB, DWDP=1 przy okresie 5 lat, mechanizm PLP (Power loss protection) Zainstalowane minimum dwa nośniki M.2 NVMe o pojemności 960GB, klasy TLC lub lepszej. |  |
| Dyski NVMe | 24x 7,6TB, DWDP=1 przy okresie 5 lat, mechanizm PLP (Power loss protection) Zainstalowane minimum 24 dyski o pojemności nie mniejszej niż 7,6TB NVMe, dopuszczalne są nośniki klasy TLC lub lepsze. |  |
| Podłączenia dysków | dyski NVMe podłączane bezpośrednio do procesora poprzez linie PCIe, brak kontrolerów RAID |  |
| Ethernet | 2x SFP28 2x SFP+ Minimum 2 porty 10GbE SFP+ Minimum 2 porty 25Gb SFP28 |  |
| Port, MGMT/IPMI | min. 2 port USB 3.x, min. 1 port VGA, min. 1 port 1 GbE RJ-45 dedykowany do zdalnego zarządzani |  |
| Zasilanie serwera | min 2 zasilacze typu hot-swap o mocy minimum 1600W AC. Certyfikowane jako 80 PLUS Titanium certified. |  |
| Obudowa | Rack 19’’ maks. 2U z możliwością instalacji 24 dysków w rozmiarze 2.5", obudowa musi wspierać dyski hot-swap NVMe. Na przednim panelu powinny się znajdować diody sygnalizacyjne lub wyświetlacz LCD, umożliwiające sprawdzenie aktywności dysków, statusu połączeń oraz zasilania. Głębokość obudowy maksymalnie 80cm. Wyposażona w szyny do montażu w szafie RACK. |  |
| Zarządzanie | Zintegrowany z płytą główną serwera, niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0, SNMP. Możliwość zdalnego restartu serwera i pełne zarządzanie serwerem poprzez połączenie w sieci TCP/IP przy użyciu przeglądarki internetowej, włączania/wyłączania serwera, reinstalacji systemu operacyjnego, zdalnego podłączenie napędów CD/DVD, dysków USB oraz obrazów dysków. Monitoring oraz zażądanie mocą i jej zużyciem, monitoring sprzętu. |  |
| Wspierane systemy operacyjne | Co najmniej Debian 11, Windows Server 2022, Oracle Linux 9.0, RedHat Enterprise Linux (9.0) |  |
| Dodatkowe wymagania | Zainstalowany moduł TPM 2.0 NIST 800-193 Compilant Oferowany serwer powinien pozwalać, w pierwszej kolejności, na użycie maksymalnej liczby możliwych slotów PCIe x16, a później PCIe x8. |  |
| Gwarancja | producenta na okres 5 lat |  |

| 4. Przełącznik sieciowy typ A | Wymagane parametry minimalne | Oferowane parametry (Wykonawca powinien potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać, w polach zaznaczonych symbolem ‘*’ należy podać producenta, model i symbol) |
| --- | --- | --- |
| Przełącznik sieciowy |  | * |
| Ilość | 12 sztuk |  |
| Charakterystyka | Przełącznik 25Gbit/s z UPLINK-ami 100Gbit/s, w obudownie Rack 19” |  |
| Port SFP28 | Min. 16x 25Gbit/s |  |
| Port QSFP28 | Min. 2x 100GBit/s |  |
| Obsługa protokołów | MLAG, LACP, VLAN, QinQ, 802.1X, Jumbo Frames, SNMPv3 |  |
| Zasilanie | Przełącznik powinien posiadać dwa wbudowane, redundantne zasilacze. |  |
| Port MGMT | Wydzielony port ETH, podłączony bezpośrednio do CPU zarządzającego. Port konsolowy RJ45. |  |
| Gwarancja | 5 lat |  |

| 5. Przełącznik sieciowy typ B | Wymagane parametry minimalne | Oferowane parametry (Wykonawca powinien potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać , w polach zaznaczonych symbolem ‘*’ należy podać producenta, model i symbol) |
| --- | --- | --- |
| Przełącznik sieciowy |  | * |
| Ilość | 6 sztuk |  |
| Charakterystyka | Przełącznik 10Gbit/s z UPLINK-ami 40Gbit/s, w obudownie Rack 19” |  |
| Port SFP+ | Min. 24x 10Gbit/s |  |
| Port QSFP+ | Min. 2x 40GBit/s |  |
| Obsługa protokołów | MLAG, LACP, VLAN, QinQ, 802.1X, Jumbo Frames, SNMPv3 |  |
| Zasilanie | Przełącznik powinien posiadać dwa wbudowane, redundantne zasilacze. |  |
| Port MGMT | Wydzielony port ETH, podłączony bezpośrednio do CPU zarządzającego. Port konsolowy RJ45. |  |
| Gwarancja | 5 lat |  |

| 6. Router MGMT | Wymagane parametry minimalne | Oferowane parametry (Wykonawca powinien potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać , w polach zaznaczonych symbolem ‘*’ należy podać producenta, model i symbol) |
| --- | --- | --- |
| Router |  | * |
| Ilość | 3 sztuki |  |
| Charakterystyka | Router, w obudownie RACK 19” |  |
| Pamięć | RAM 4GB, NAND 128MB |  |
| Port RJ45 | Min. 16x 1Gbit/s |  |
| Port SFP+ | Min. 2x 10GBit/s |  |
| Port MGMT | Wydzielony port konsolowy RJ45. |  |
| Obsługa protokołów | MLAG, LACP, VLAN, QinQ, OSPF, Jumbo Frames, DHCP Client, DHCP Server, 802.1X, IPv4, IPv6, SNMPv3 |  |
| Zasilanie | Router powinien posiadać dwa wbudowane, redundantne zasilacze. |  |
| Gwarancja | 5 lat |  |

| 7. Moduły transmisyjne | Wymagane parametry minimalne | Oferowane parametry (Wykonawca powinien potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać , w polach zaznaczonych symbolem ‘*’ należy podać producenta, model i symbol) |
| --- | --- | --- |
| moduł QSFP28 | 12 sztuk - Singlemode 1310nm, LC Duplex, min. 2km | * |
| moduł QSFP+ | 6 sztuk - Singlemode 1310nm, LC Dupelx, min. 2km | * |
| moduł SFP+ | 18 sztuk - Singlemode 1310nm, LC Duplex, min. 2km | * |
| Kompatybilność | Moduły maja mieć możliwość współpracy zarówno z elementami platformy serwerowej, jak i sprzętem sieciowym. |  |
| Gwarancja | 5 lat |  |

| 8. Kable transmisyjne | Wymagane parametry minimalne | Oferowane parametry (Wykonawca powinien potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać , w polach zaznaczonych symbolem ‘*’ należy podać producenta, model i symbol) |
| --- | --- | --- |
| kabel QSFP28 | 6 sztuk - 100GBit/s 0,5m | * |
| kabel QSFP+ | 3 sztuki - 40GBit/s 0,5m | * |
| kabel SFP+ | 20 sztuk - 10GBit/s 1,5m | * |
| kabel SFP28 | 40 sztuk - 25GBit/s 1,5m | * |
| Kompatybilność | Moduły maja mieć możliwość współpracy zarówno z elementami platformy serwerowej, jak i sprzętem sieciowym. |  |
| Gwarancja | 5 lat |  |

ZAMÓWIENIE OPCJA: Rozszerzenie gwarancji serwerów

Opcja dotyczy rozszerzeniu wymaganej gwarancji o następujące elementy dla serwerów (wyszczególnionych w pkt  I., poz. 1, 2, 3 w TOM III SWZ (OPZ)_Część nr 1).

Opis wymagań

Dedykowany inżynier wsparcia technicznego;

Certyfikowany inżynier obecny podczas naprawy/wymiany uszkodzonego sprzętu lub części;

Naprawa/wymiana uszkodzonego sprzętu lub części składowych nastąpią w przeciągu jednego dnia roboczego po uprzednim potwierdzeniu usterki przez dedykowanego inżyniera wsparcia technicznego.

..........................................................................
(kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Formularz 2.3. OFERTA dla Części nr 2

Narodowe Centrum

Badań Jądrowych,

ul. Andrzeja Sołtana 7,

05-400 Otwock

Znak postępowania: EZP.270.95.2023

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa środowiska serwerowego do Narodowego Centrum Badan Jądrowych w Otwocku w podziale na dwie części

– Część nr 2 - Dostawa serwerów infrastruktury IT projektu PolFEL

imię: _______________________________________________________

nazwisko: _______________________________________________________

podstawa do reprezentacji: _________________________________________

działając w imieniu i na rzecz WYKONAWCY

______________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

będącego mikroprzedsiębiorstwem *

będącego małym przedsiębiorstwem *

będącego średnim przedsiębiorstwem *

prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą *

będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej *

inny rodzaj *

* należy zaznaczyć/wskazać właściwe

Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia dla niniejszego postępowania (SWZ). Oferowany przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami określonymi w TOM III SWZ (OPZ)_Część nr 2.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę (wartość) brutto: ……………………………… PLN (słownie: ……………………………………………………. złotych) w tym podatek VAT, w wysokości ………………………………… PLN

(słownie: ………………………………………………………… złotych) jeżeli dotyczy – patrz pkt 4,

- zgodnie z Formularzem cenowym:

| Dostawa serwerów infrastruktury IT projektu PolFEL, tym: | Ilość szt | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Serwer 1” | 2 |  |  |  |  |
| 2. „Serwer 2” | 1 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

W przypadku wyboru naszej oferty rozliczenia należności należy wpłacać na nr rachunku bankowego …………………………… prowadzonego przez ……………………………… (w przypadku braku podania tego rachunku wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć pismo z powyższą informacją podpisane przez upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy.)

- INFORMUJEMY, że:

- wybór oferty nie  będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

- wybór oferty będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

- w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):……………………………………………………………………….

- wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………………………………………….. zł netto

- stawka podatku od towarów i usług ……………………%, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.

- OFERUJEMY okres gwarancji „G2” na dyski serwerów  (wyszczególnionych w TOM III (OPZ)_Część nr 2  ………………….. lat, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SWZ.

- ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

.......................................................................................................

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ nie wykonywać zamówienia z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ.

- JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte w odrębnym, stosownie oznaczonym i nazwanym załączniku  ………….. (należy podać nazwę załącznika) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku do Oferty …………. (należy podać nazwę załącznika) i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, określonymi w SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, i których dane zostały przekazane Zamawiającemu w ramach zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że nie jesteśmy podmiotem, o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, tj.

a) obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

b) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) powyżej; lub

c) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) powyżej.

- UPOWAŻNIONYM DO KONTAKTU w sprawie przedmiotowego postępowania jest:

Imię i nazwisko: .......................................................................................................tel. ................................................. e-mail: ...................................................

- SPIS dołączonych oświadczeń i dokumentów: (należy wymienić wszystkie złożone oświadczenia i dokumenty itp.):

....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

................................ dnia................................. roku

* niepotrzebne skreślić

..........................................................................
(kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Formularz 2.4. Wykaz oferowanych parametrów technicznych zamówienia– dla Części nr 2

Znak postępowania: EZP.270.95.2023

Dostawa środowiska serwerowego do Narodowego Centrum Badan Jądrowych w Otwocku w podziale na dwie części

– Część nr 2 Dostawa serwerów infrastruktury IT projektu PolFEL

| 1.„Serwer 1” | Wymagane parametry minimalne | Oferowane parametry (Wykonawca powinien potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 2 sztuki |  |
| Stan‍ urządzeń | Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nie mogą być: uprzednio używane, pochodzić ze zwrotów, być egzemplarzami wystawowymi, urządzeniami przepakowanymi, urządzaniami po odnowieniu ani urządzeniami w których dokonywano napraw. |  |
| Obudowa | max. wysokość w szafie: 1U |  |
|  | min. 8 kieszeni „hot-swap” na dyski 2,5” SAS, |  |
|  | min. 2 sloty M.2 wewnątrz obudowy z możliwością RAID1, |  |
|  | wyświetlacz LCD |  |
| Procesor: | architektura x86_64, |  |
|  | min. 64 rdzenie/128 wątków, |  |
|  | pamięć cache: minimum 256 MB, |  |
|  | całkowita moc wydzielana (TDP): nie więcej niż 225 W |  |
| Pamięć RAM: | min. 512 GB, |  |
|  | DDR4 lub lepsza, taktowanie min. 3200 MHz, |  |
|  | korekcja błędów ECC |  |
| Kontroler RAID: | sprzętowy obsługujący poziomy co najmniej: 0,1,5,6 |  |
|  | odsługujący dyski SAS i SATA, |  |
|  | zapewniający przepustowość: 12GB/s dla dysków SAS |  |
|  | posiadający minimum 8GB pamięci podręcznej |  |
| Dyski: | 6x min. 2.4 TB, SAS HDD 2,5”, 12 GB/s, 10k obr./min. Hot-plug, min. 2 mln godzin MTBF |  |
|  | 2x min. 1.6 TB, SAS SSD 2,5”, 12 GB/s, Mixed-used (min. 3DWPD), Hot-plug |  |
|  | 2x min. 480 GB, NVMe SSD M.2 |  |
| Interfejsy sieciowe: | 2x 1Gb/s (RJ-45), |  |
|  | 2x 25Gb/s (Złącze SFP28 (bez wkładki), zgodne z SFP+ 10GB/s) |  |
| Zasilanie: | Zasilacz redundantny (min. 2 sztuki), 230V |  |
|  | hot-swap |  |
| Wyposażenie dodatkowe: | 2x slot na kartę SD |  |
|  | 2x karta SD min. 2x 16 GB |  |
|  | Napęd optyczny DVD-ROM |  |
| Zdalne zarządzanie: | Obsługa protokołu IPMI Dostęp przez osobny port RJ-45 |  |
|  | Producent musi zapewniać aplikację dla platformy Android do zarządzania serwerem, niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego. |  |
| Gwarancja: | producenta na okres 5 lat |  |
|  | dyski SSD/SAS: min. 3 lata | Oferowany parametr w tym zakresie należy określić i podać w pkt 5 na Formularzu 2.2 Oferta – dla Części nr 2 |

| 2. „Serwer 2” | Wymagane parametry minimalne | Oferowane parametry (Wykonawca powinien potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka |  |
| Stan‍ urządzeń | Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nie mogą być: uprzednio używane, pochodzić ze zwrotów, być egzemplarzami wystawowymi, urządzeniami przepakowanymi, urządzaniami po odnowieniu ani urządzeniami w których dokonywano napraw. |  |
| Obudowa: | max. wysokość w szafie: 1U |  |
|  | min. 4 kieszenie „hot-swap” na dyski 3,5” SAS, |  |
|  | wyświetlacz LCD |  |
| Procesor: | architektura x86_64, |  |
|  | min. 8 rdzenie/16 wątków, |  |
|  | pamięć cache: minimum 16 MB, |  |
|  | całkowita moc wydzielana (TDP): nie więcej niż 65 W |  |
| Pamięć RAM: | min. 64 GB, |  |
|  | DDR4 lub lepsza, |  |
|  | taktowanie min. 3200 MHz, |  |
|  | korekcja błędów ECC |  |
| Kontroler RAID: | sprzętowy obsługujący poziomy co najmniej: 0,1,10 |  |
|  | odsługujący dyski SAS i SATA, |  |
|  | zapewniający przepustowość: 12GB/s dla dysków SAS |  |
| Dyski: | 4x min. 2.4 TB, SAS HDD, 12 GB/s, 10k obr./min. Hot-plug, min. 2 mln godzin MTBF |  |
| Interfejsy sieciowe: | 2x 1Gb/s (RJ-45), |  |
| Zasilanie: | Min. 2 redundantne zasilacze, 230V |  |
|  | hot-swap |  |
| Wyposażenie dodatkowe: | 2x slot na kartę SD |  |
|  | 2x karta SD min. 2x 16 GB |  |
|  | Napęd optyczny DVD-ROM |  |
| Zdalne zarządzanie: | Obsługa protokołu IPMI |  |
|  | Dostęp przez osobny port RJ-45 |  |
|  | Producent musi zapewniać aplikację dla platformy Android do zarządzania serwerem, niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego. |  |
| Gwarancja: | producenta na okres 5 lat |  |
|  | dyski SSD/SAS: min. 3 lata | Oferowany parametr w tym zakresie należy określić i podać w pkt 5 na Formularzu 2.2 Oferta – dla Części nr 2 |

..........................................................................
(kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Rozdział 3

Formularze dotyczące

wykazania braku podstaw

do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

Formularze wspólne dla Części nr 1 i Części nr 2

Formularz 3.1. 	Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ/ESPD) (Dokument wstępnie przygotowany przez Zamawiającego dostępny na stronie internetowej prowadzonego postępowania zarówno w formacie xml – do zaimportowania w serwisie eESPD, a także w formacie pdf – poglądowo);

Formularz 3.2. 	Propozycja treści zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

Formularz 3.3	Propozycja treści oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp;

Formularz 3.4.	Oświadczenie dotyczące aktualności informacji w JEDZ

Formularz 3.5.	Oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Formularz 3.6.	Oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie

Formularz 3.7.	Wykaz dostaw (wymagany będzie w przypadku oferty na Część nr 1)

Formularz 3.1.

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

(Dokument wstępnie przygotowany przez Zamawiającego dostępny na stronie internetowej prowadzonego postępowania zarówno w formacie .xml – do zaimportowania w serwisie eESPD, a także w formacie pdf – poglądowo.)

Formularz 3.2.

ZOBOWIĄZANIE do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

(formularz w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego - w przypadku składania oferty  na Część nr 1)

Numer sprawy: EZP.270.95.2023

JA/MY:

..............................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*))

działając w imieniu i na rzecz:

..............................................................................................................................................................................

(nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby)

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do oddania nw. zasobów na potrzeby realizacji zamówienia:

..................................................................................................................................................

(określenie zasobu – doświadczenie, osoby skierowane do realizacji zamówienia, zdolności techniczne,

zdolności finansowe lub ekonomiczne)

do dyspozycji Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: Dostawa środowiska serwerowego do Narodowego Centrum Badan Jądrowych w Otwock w podziale na dwie części – Część nr 1 Dostawa środowiska serwerowego do akwizycji danych dla układu sterowania i zabezpieczeń

OŚWIADCZAM/-MY, iż:

- udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

..........................................................................................................................................

b) 	sposób i okres udostępnienia oraz wykorzystania ww. zasobów będzie następujący:

..........................................................................................................................................

c) 	zrealizuję dostawy, których ww. zasoby (zdolności) dotyczą, w zakresie:

.......................................................................................................................................... (Pkt c) odnosi się do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.)

Zobowiązując się do udostępnienia zasobów, odpowiadam solidarnie z ww. Wykonawcą, który polega na mojej sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy.

................................ dnia.................................roku

............................................................... 
(kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Formularz 3.3.

OŚWIADCZENIE Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

(jeżeli dotyczy)

Numer sprawy: EZP.270.95.2023

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa środowiska serwerowego do Narodowego Centrum Badan Jądrowych w Otwock w podziale na dwie części

JA/MY:

..............................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

w imieniu Wykonawcy:

..............................................................................................................................................................................

(wpisać nazwy (firmy) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

OŚWIADCZAM/-MY, iż następujący Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykonają:

Wykonawca (nazwa): ................................... wykona: ...................................*

Wykonawca (nazwa): ................................... wykona: ...................................*

................................ dnia.................................roku

* należy dostosować do ilości Wykonawców w konsorcjum

..........................................................................
(kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Formularz 3.4.

OŚWIADCZENIE dotyczące aktualności informacji w JEDZ

Numer sprawy: EZP.270.95.2023

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa środowiska serwerowego do Narodowego Centrum Badan Jądrowych w Otwock w podziale na dwie części

oświadczam,

że informacje zawarte w JEDZ, w zakresie następujących podstaw wykluczenia, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 i 6 pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego 
na celu zakłócenie konkurencji,

są aktualne.

………….....................................................................................
(podpis elektroniczny osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Formularz 3.5.

OŚWIADCZENIE dotyczące grupy kapitałowej

Numer sprawy: EZP.270.95.2023

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa środowiska serwerowego do Narodowego Centrum Badan Jądrowych w Otwock w podziale na dwie części

Wykonawca:

Nazwa: …………………………………………….………………………………..……………………...

Adres: …………………………………………….....……………………………………………………...

NIP: ……………………………………..

KRS: ........................................

1. Oświadczam, że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego.

2. Oświadczam, że przynależę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego:

1) ……………………………………………….(nazwa/firma podmiotu i adres)

2) ……………………………………………….

Przedstawiam w załączeniu następujące dowody

1) …………………………………………………………..,

potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawców należącego do tej samej grupy kapitałowej.

…………......................................................................................
(kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Formularz 3.6.

OŚWIADCZENIE o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz o którym mowa w art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1),

Znak sprawy: EZP.270.95.2023

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa środowiska serwerowego do Narodowego Centrum Badan Jądrowych w Otwock w podziale na dwie części

JA/MY:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania)

działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (nazwa Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ Podmiotu udostępniającego zasoby)

1)	oświadczam/-my, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.), tj. nie jestem wykonawcą:

a)  wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  i rozporządzeniu 269/2014  albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;

b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;

c)  którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy.

2)	oświadczam/-my, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), ponieważ nie jestem:

a)  obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

b) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

c)	osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:

obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,

3) 		Jednocześnie oświadczam, że żaden z moich podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności polegam, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej z powyższych kategorii podmiotów.

………………………………………………………………………..
(kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Formularz nr 3.7.

| (Nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | WYKAZ DOSTAW |
| --- | --- |

(formularz - w przypadku składania oferty  na Część nr 1)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa środowiska serwerowego do Narodowego Centrum Badan Jądrowych w Otwock w podziale na dwie części 
– na Część nr 1 Dostawa środowiska serwerowego do akwizycji danych dla układu sterowania i zabezpieczeń.

Znak postępowania: EZP.270.95.2023

przedkładamy wykaz dostaw w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt 8.2.4, ppkt 1. IDW

|  | Nazwa i adres Zamawiającego/ Zlecającego | Opis wykonanych zadań |  | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wartość dostaw brutto | Początek: dzień, miesiąc, rok | Koniec: dzień, miesiąc, rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Załączniki:

Do wykazu załączamy dowody określające, czy dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane należycie.

Uwaga:

1. Dowodami, o których mowa powyżej są:

- referencje;

- inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów  - inne odpowiednie dokumenty.

W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

…………......................................................................................
(kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej 
do reprezentacji Wykonawcy)

# Footnotes

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)

Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz. UE L 229 z 31.7.2014, s.1 ze zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. – o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913)

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze  zm.)

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041)

dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Uwaga: Oświadczenie powinno być spójne z oświadczeniem złożonym w jednolitym dokumencie Część II  Sekcja C i D.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Uwaga: Oświadczenie powinno być spójne z oświadczeniem złożonym w jednolitym dokumencie Część II  Sekcja C i D.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).