**Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne pn.**

**„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TUJSK, GMINA STEGNA”**

Znak: 2/P/RB/2021

**Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego**

Zamawiający zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych art. 284 udziela wyjaśnień w zakresie treści SWZ.

**Pytania:**

1. W załączonej dokumentacji brak jest profili przebudowy sieci wodociągowej oraz schematów montażowych, proszę o uzupełnienie dokumentacji.
2. Proszę informację czy hydrant w węźle W5 należy wymienić czy pozostawić istniejący. Jaki typ hydrantu należy zastosować?
3. Profile kanalizacji sanitarnej RYS3\_rodo; RYS4\_rodo (nazwewnictwo wg nazwy pliku PDF) – są nieczytelne. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o poprawione rysunki pdf RYS3\_rodo; RYS4\_rodo
4. Proszę o wskazanie numerów studni o średnicy DN1500 (poz. nr 77, 235 przedmiaru), rysunki profili podłużnych kanalizacji sanitarnej nie wskazują jednoznacznie średnic poszczególnych studni.

**Odpowiedzi:**

Na pytanie 1:

Zamawiający nie dysponuje profilami przebudowy sieci wodociągowej oraz schematami montażowymi. Zamawiający udostępnia w formie edytowalnej (dwg) rysunki z przebiegiem sieci i projektowanym zagłębieniem (Tujsk- zakres wydzielony edyt.dwg) . Szczegóły dot. montażu opisano w dokumentacji projektowej (Opis techniczny wyk.pdf rozdz. 4.4)

Na pytanie 2:

W węźle nr 5 należy wymienić hydrant na tożsamy z istniejącym.

Na pytanie 3:

Zamawiający udostępnia rysunki z profilami sieci, studniami rozprężnymi i komorami przyłączeniowymi w tym wnioskowane profile z rys 3 i rys 4.

Na pytanie 4

Studnie o średnicy DN 1500 to komory przyłączeniowe KPT1, KPT2, KPT 3.

**Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22 października 2021r do godz. 11.00.**