**Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do zapytania/do umowy**

Przedmiotem zamówienia jest usługa oświetlenia elewacji budynku Muzeum na biało czerwono oraz projekcja materiału wideo i logotypu akcji Mamy Niepodległą! na ścianie przy wejściu głównym do Muzeum.

Zakres usługi obejmuje:

1. Podświetlenie ażurowej (białej części) elewacji budynku Muzeum na biało czerwono.

Obraz zawierający drzewo, zewnętrzne, budynek

Opis wygenerowany automatycznie

**Oświetlenie:** ściany podzielone poziomo, lampy na dwóch poziomach, od dołu budynku oświetlenie czerwone , do góry oświetlenie białe

**Czas realizacji:** montaż oświetlenia – 9/10.11, włączenie oświetlenia – 10.11., wyłączenie i demontaż - 15.11.

**Informacje techniczne:** na zewnątrz budynku muzeum są rozmieszczone zewnętrzne rozdzielnie elektryczne w których umieszczone są gniazda elektryczne jednofazowe o mocy 14 Amper, oraz gniazda trójfazowe o mocy 16 i 32 Amper. Gniazda te zabezpieczone są wyłącznikami nadprądowymi odpowiednio do mocy, oraz wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie 30 miliamper.

**Załączniki:** 3 rysunki techniczne z wymiarami ścian zewnętrznych budynku <https://mjpws-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/a_grochowicka_mjpws_pl/EvdatKhr771GriVp3VESRJgByyvGWuH9m52NEIXOJFC6Ng?e=XbrAMg>

1. Obraz zawierający budynek, zewnętrzne, niebo, dom

   Opis wygenerowany automatycznieProjekcja materiału wideo (spot promocyjny typu: [Mamy Niepodległą! 2020 - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=ZALKJGRdMQE) – bez dźwięku ) i statycznego – logotyp akcji Mamy Niepodległą!

**Czas realizacji:** montaż projektora – 9/10.11., realizacja projekcji 10-14.11., demontaż – 15.11.