Zmiana z dn. 09.12.2020r. - Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.2

Część 2  –  Maski klasy FFP 2 i FFP3

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska jednorazowa ochronna z filtrem FFP3 - przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody oraz z fazą ciekłą rozproszoną (mgły) - klasa filtrowania 99% FFP3 cząsteczek znajdujących się w powietrzu do wielkości 0,6 μm. zgodnie z normą PN-EN 149 - zakrywająca usta i nos - zawór wydechowy z tworzywa sztucznego - wielowarstwowy materiał filtrujący polipropylen - taśmy na głowę elastyczne z możliwością regulacji do obwodu głowy |  | szt. | 10 000 |  |  |  |
| 2 | Maska jednorazowa ochronna z filtrem FFP3 - przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody oraz z fazą ciekłą rozproszoną (mgły) - klasa filtrowania 99% FFP3 cząsteczek znajdujących się w powietrzu do wielkości 0,6 μm. zgodnie z normą PN-EN 149 - zakrywająca usta i nos - wielowarstwowy materiał filtrujący polipropylen - taśmy na głowę elastyczne z możliwością regulacji do obwodu głowy |  | szt. | 10 000 |  |  |  |
| 3 | Maska jednorazowa ochronna z filtrem FFP2 - przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody oraz z fazą ciekłą rozproszoną (mgły) - klasa filtrowania 95% FFP2 cząsteczek znajdujących się w powietrzu do wielkości 0,6 μm. zgodnie z normą EN 149:20011+A1:2009 - zakrywająca usta i nos - zawór wydechowy z tworzywa sztucznego - wielowarstwowy materiał filtrujący polipropylen - taśmy na głowę elastyczne z możliwością regulacji do obwodu głowy |  | szt. | 20 000 |  |  |  |
| 4 | Maska jednorazowa ochronna z filtrem FFP2 - przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody oraz z fazą ciekłą rozproszoną (mgły) - klasa filtrowania 95% FFP2 cząsteczek znajdujących się w powietrzu do wielkości 0,6 μm. zgodnie z normą EN 149:20011+A1:2009 - zakrywająca usta i nos - wielowarstwowy materiał filtrujący polipropylen - taśmy na głowę elastyczne z możliwością regulacji do obwodu głowy |  | szt. | 20 000 |  |  |  |
| RAZEM* |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy