Warszawa, dnia 27.12.2021 r.

L.2612.82.1.2021

L.Dz. 1754

Wykonawcy postępowania nr SPL/41/PN/2021

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: pytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.) zwanej dalej „Ustawą”, pn.:„Sukcesywna dostawa rękawic zabiegowych, w podziale na 3 (trzy) części”, nr sprawy : SPL/41/PN/2021

Na podstawie art. 284 ustawy Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, sprawa nr SPL/41/PN/2021.

Pytanie nr 1:

Część 2 pakiet D: Czy Zamawiający dopuści rękawiczki z klasyfikacją wyrobów medycznych klasy IIa?

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK. Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SWZ. W związku z powyższym Załącznik nr 2B do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pakietu D – Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„…Wyrób medyczny klasy IIa. … .”.

Pytanie nr 2:

Część 2 pakiet B: Prosimy o odstąpienie od normy EN 421. Reszta zgodna z SWZ.

Pytanie nr 3:

Część 1,2: Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 421:2010, norma ta odnosi się do ochrony przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi, a rękawice zabiegowe nie są standardowo używane do tego typu procedur.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wykreśla zapis spełniający wymogu zgodności z normą EN 421:2010. W związku z powyższym Załącznik nr 2B do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pakietu D – Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe oraz Załącznik nr 2A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pakietu B – Rękawiczki lateksowe bezpudrowe, otrzymuje nowe, brzmienie: wykreśla się zapis „…EN 421:2010. …”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie uległ termin składania ofert. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 03.01.2021r. do godz. 09:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.01.2021r. o godz. 9:30. W związku ze zmianą terminu składania ofert, zmianie uległ również termin związania ofertą, który został przesunięty na dzień 01.02.2022 r., tj. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przez okres 30 dni.

W imieniu Zamawiającego

/-/ wz. Piotr Sokołowski

(podpis, pieczęć imienna Dyrektora Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie).

Wyk. w 1 egz.

Przygotowała: w dniu 27.12.2021 r. Karolina Polemberska – sekretarz Komisji.