**OPIS TECHNICZNY**

1. **Przedmiot opracowania**

Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna remontu placu manewrowego strażnicy KP PSP w Pszczynie

1. **Inwestor**

Komenda Powiatowa PSP w Pszczynie ul. Górnośląska 7 43-200 Pszczyna

1. **Podstawa opracowania**

1) aktualna mapa zasadnicza

2) pomiary sytuacyjno – wysokościowe

3) obowiązujące przepisy i normy

1. **Zakres opracowania**

Dokumentacja techniczna swym zakresem obejmuje:

- remont nawierzchni asfaltobetonowej placu manewrowego (frezowanie, ułożenie nowych warstw)

- regulacja wpustów deszczowych

- krawężniki betonowe

Planowany remont nie zmieni grubości konstrukcji placu a jedynie polegać będzie na wymianie warstw nawierzchni.

1. **Stan prawny nieruchomości**

Numer działki- 1173/31

Obręb: Pszczyna

Właściciel: Skarb Państwa

Podstawa dysponowania: Trwały zarząd: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie

1. **Opis stanu istniejącego**

Plac manewrowy posiada nawierzchnię z asfaltobetonu. Na terenie objętym opracowaniem przebiega sieć uzbrojenia podziemnego, sieć elektryczna i kanalizacyjna. Teren objęty opracowaniem jest terenem płaskim.

1. **Opis stanu projektowanego**

Został zaprojektowany remont nawierzchni placu manewrowego z betonu asfaltowego na powierzchni ok 2725 m2. Planuje się regulację 14 szt. wpustów deszczowych znajdujących się na placu manewrowym. Nie planuje się również zmian rzędnych wysokościowych placu. Wody opadowe z drogi zostaną odprowadzone spadkami placu do istniejących wpustów deszczowych. Z uwagi na niewielką głębokość planowanych robót (do 6 cm) istniejące sieci energetyczna i kanalizacyjna nie będą kolidować z planowanym zakresem robót.

1. **Przekroje konstrukcyjne drogi**

Projektowana nawierzchnia drogi: - 3cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 3cm warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W