Załącznik nr 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana wentylatorów dachowych w budynku „N” Aresztu Śledczego w Radomiu.

1.    Wentylatorów ma być 11 sztuk , wlot okrągły, 160mm. średnicy w jednorodnym kolarze.

2.   Wentylatory dachowe powinny być przystosowane do płynnej regulacji obrotów , zasilanie napięciem 230V 50H,napędzne silnikiem indukcyjnym, przepływ powietrza co najmniej 430mᶟ/h, poziom głośności do 55 dB.

3. Wentylatory powinny mieć płynną regulację przepływu powietrza za pomocą sterowników zamontowanych na zewnątrz cel .

4.     Klasa ochronności wentylatorów co najmniej IP 44.

5.     Wykonawca dostarczy karty katalogowe zamontowanych urządzeń

6.     Gwarancja na zainstalowany sprzęt 5 lat od daty odbioru końcowego.

7.     Gwarancja na wykonawstwo minimum 5 lat od daty odbioru końcowego.