Zakrzew 03.04.2025 r.

Gmina Zakrzew

Zakrzew 51

26-652 Zakrzew

znak sprawy:  ZP.271.7.2025

Wykonawcy

Nazwa postępowania: Budowa żłobka w miejscowości Zakrzew

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  udostępnia  treść zapytania wraz z odpowiedziami.

- Pytanie (pisownia oryginalna Wykonawcy):

1. Czy zamawiający dopuści wykonanie zadania przy zastosowaniu technologii prefabrykacji 3D 
o konstrukcji stalowej ciężkiej z zachowaniem zawartych w PFU parametrów budynku?

Prefabrykacja budynku w kontrolowanych warunkach fabrycznych pozwoli na dostarczenie gotowego i wykończonego budynku bez uciążliwych prac budowlanych. Zważając na miejsce realizacji, którym jest stare miasto technologia modułowa pozwoli na dostarczenie budynku 
w bardzo szybkim czasie oraz zminimalizuje hałas, drgania i inne zakłócenia związane z tradycyjną budową. Budynek modułowy zostanie wybudowany na fundamencie betonowym zaprojektowanym zgodnie z warunkami geologicznymi działki. Budynek zostanie dostarczony 
w formie gotowej a proces samego montażu będzie krótkotrwały i w dużej mierze związany z pracami wewnątrz polegającymi na wykończeniu połączeń modułów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Pytanie (pisownia oryginalna Wykonawcy):

Czy Zamawiający celem optymalizacji/obniżenia kosztów inwestycji, co wykazują aktualne postepowania przetargowe wyraża zgodę na złożenie oferty a tym samym wykonanie inwestycji 
w technologii modułowej drewnianej (panelowej) która polega na dostarczeniu na budowę gotowych modułów wykonanych w zakładzie produkcyjnym wykonawcy, przy zachowaniu wszystkich parametrów i wymagań określonych w SWZ.

Wniosek dotyczy nowoczesnej technologii opartej o konstrukcje z masywnego drewna wzdłużnie klejonego, izolowane materiałami ekologicznymi wraz z wykorzystaniem konstrukcyjnych budowlanych płyt włóknowo-gipsowych Fermacell.

Dopuszczenie technologii drewnianej prefabrykowanej modułowej panelowej do wykonania konstrukcji kondygnacji nadziemnych budynku jest atrakcyjną alternatywą do konstrukcji tradycyjnych oraz spowoduje jednocześnie rozszerzenie kręgu potencjalnych wykonawców. Zwiększy to konkurencyjność prowadzonego postępowania, co spowoduje lepszą realizacją celów stawianych przed podmiotami publicznymi w ustawie prawo zamówień publicznych.

Dopuszczenie technologii drewnianej prefabrykowanej jako rozwiązania równoważnego w żaden sposób nie wpłynie na przebieg postępowania oraz treść dokumentów w ramach przedmiotu postępowania.

Wniosek dotyczy nowoczesnej technologii opartej o konstrukcje z masywnego drewna wzdłużnie klejonego KVH, izolowane materiałami ekologicznymi wraz z wykorzystaniem  płyt budowlanych włóknowo gipsowo-konstrukcyjnych odpornych na ogień, pleśń, wilgoć oraz uszkodzenia mechaniczne.

Wszelkie niezbędne dokumenty mówiące o odporności ogniowej ścian i stropów przebadane 
są w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie lub innej jednostki akredytowanej przez Polskie Centrum Akredytacji. Wykonawca dysponuje zatem dokumentami potwierdzającymi, że oferowane rozwiązanie jest równoważne pod względem odporności ogniowej w zakresie REI 30 do REI 120. Proponowana technologia gwarantuje także zachowanie innych parametrów równoważności gwarantujących możliwość wykonania przedmiotowego budynku w opisywanej technologii takich jak odporność ogniowa, nośność i sztywność konstrukcyjna oraz parametry (lepsze) izolacyjności termicznej.

Dopuszczenie technologii energooszczędnej drewnianej prefabrykowanej jako rozwiązania równoważnego w żaden sposób nie wpłynie na przebieg postępowania oraz treść dokumentów 
w ramach przedmiotu postępowania.

Budynek zostanie wykonany zgodnie z projektem. Koszty przeprojektowania konstrukcji bierzemy na siebie. Robimy wpis do dziennika budowy jako zmiana nie istotna. Mamy w tym zakresie duże doświadczenie co za tym idzie również zrealizowane inwestycje.

Ważnym podkreślenia jest fakt, że wnioskowane w niniejszym piśmie rozwiązanie równoważne dotyczyć będzie:

Ściany zewnętrzne obiektu

Rozwiązanie technologiczne polega na wykonaniu konstrukcji nośnej obiektu z drewna klejonego wzdłużnie o wymiarach minimalnych 60x200mm. Izolacją termiczną będzie izolacja z naturalnych włókien drzewnych. Całość konstrukcji poszyta zostanie wzmocnionymi płytami budowlanymi konstrukcyjnymi  gipsowo – włóknistymi i gramaturze min 1000 kg/m2 typu Fermacell

Taka konstrukcja ściany zapewnia znacznie lepszą izolacyjność względem zaproponowanej w projekcie ściany zewnętrznej. Przekłada się to na niższe koszty utrzymania obiektu. Parametry ściany:

- izolacyjność cieplna na poziomie ok Uc-0,16 W/m2K– wyższa niż wymagana projektem

- odporność ogniowa REI 30/REI 60/REI 120 – w zależności od wymagań

- nośność konstrukcyjna ściany zgodna z polskimi i europejskimi normami, co zostanie potwierdzone przez konstruktora na etapie rewizji projektu technicznego

- warunek materiały nie rozprzestrzeniające ognia - spełniony

Ściany wewnętrzne nośne obiektu

Rozwiązanie technologiczne polega na wykonaniu konstrukcji nośnej obiektu z drewna klejonego wzdłużnie o wymiarach minimalnych 60x200mm. Izolacją akustyczne będzie izolacja z naturalnych włókien drzewnych lub wełny mineralnej. Całość konstrukcji poszyta zostanie płytami budowlanymi konstrukcyjnymi gipsowo-włóknistymi o gramaturze min 1000 kg/m2

Parametry ściany:

- izolacyjność akustyczne – 45-50db w zależności od grubości – w zależności od wymagań dla danej przegrody

- odporność ogniowa REI30/REI60/REI120 w zależności od wymagań

- nośność konstrukcyjna ściany zgodna z polskimi i europejskimi normami, co zostanie potwierdzone przez konstruktora na etapie rewizji projektu technicznego

- warunek materiały nie rozprzestrzeniające ognia - spełniony

Strop lub stropodach w budynku

Rozwiązanie technologiczne polega na wykonaniu konstrukcji nośnej obiektu z drewna klejonego wzdłużnie o wymiarach minimalnych 60x240mm. Izolacją akustyczne będzie izolacja z naturalnych włókien drzewnych lub wełny mineralnej oraz styropian akustyczny posadzkowy. Poszyciem spodnim struktury stropu będzie płytowanie z płyt typu DF (Siniat Ogień Plus). Ważnym podkreślenia jest fakt, iż na „górze” stropu wykonana jest standardowa wylewka betonowa, co zapewnia „stabilność” (brak efektu „pływania” stropu) oraz dodatkową izolacyjność akustyczną i oczywiście możliwość wykonania standardowego ogrzewania podłogowego lub grzejnikowego z podejściem dolnym 
w przypadku wymagań zamawiającego

Parametry stropu:

- izolacyjność akustyczne – na poziomie 50-58db  (R’a1; L’a1)

- odporność ogniowa REI 30 do REI 120 w zależności od wymagań

- nośność konstrukcyjna ściany zgodna z polskimi i europejskimi normami, co zostanie potwierdzone przez konstruktora na etapie rewizji projektu technicznego

- warunek materiały nie rozprzestrzeniające ognia – spełniony

- zawsze stosujemy wylewkę betonową na twardym styropianie+ogrzewanie podłogowe

Powyższe rozwiązania należy zatem uznać za równoważne, a w wielu aspektach wręcz lepsze względem opisanych w SWZ i załącznikach do niego. Tego typu rozwiązania znalazły już zastosowanie 
w setkach obiektów w Polsce w tym użyteczności publicznej.

Charakterystyczne parametry obiektu tj.: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość i liczba kondygnacji obiektu nie ulegną zmianie. Również instalacje, materiały wykończeniowe pozostają zgodne z tymi opisanymi w OPZ z ew. niewielką korektą. Opisywana technologia równoważna nie dotyka także pozostałych elementów technologicznych jak choćby stolarka otworowa, instalacje czy materiały wykończeniowe.

Korzyści:

Poza atutem jakim jest czas realizacji inwestycji ( skracamy min. do 3 miesięcy ), technologia drewniana prefabrykowana nie zaniża parametrów nośnych, wytrzymałościowych, konstrukcyjnych, cieplnych, użytkowych oraz wizualnych. Co więcej szereg z nich zostanie spełnionych w większym stopniu, bardziej korzystnym, a dodatkowo budynki wykonane w tej technologii charakteryzują się 
o 60% mniejszymi kosztami utrzymania (są to obiekty niskoenergetyczne) – szczególnie przy uwzględnieniu kosztów w całym cyklu życia budynku, a nie tylko przez pryzmat ceny nabycia.

Energooszczędność wynika z tego iż nasze ściany nośne zewnętrzne mają współczynnik przenikana ciepła   ok. Uc=0,16 W/m2K a stropy/dach ok. Uc=0,12 W/m2K.

Dodatkowo ściany osłonowe przy tych parametrach mają grubość 34cm co daje Państwu dodatkowy PUM w wewnątrz po obrysie budynku ok. 11 cm.

Niewątpliwie ze względu na wykorzystanie ekologicznych materiałów i na dyfuzyjnie otwarty charakter obiektu (oddycha) mikroklimat wewnątrz obiektu jest znacznie przyjaźniejszy od tego jaki występuje w obiektach żelbetowych. Potwierdzają to obecni użytkownicy obiektów wykonanych 
w naszej technologii. Proponowana technologia w równoważnym stopniu spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Proponowana przez nas technologia charakteryzuje się n/w cechami:

- konstrukcja drewniana tak zwana „masywna konstrukcja niemiecką” wykonana z drewna klejonego KVH o najmniejszym przekroju elementów konstrukcyjnych 200x60mm.

- materiały izolacyjne użyte w naszej technologii to materiały ekologiczne, wykonane z włókien drzewnych

- płyty poszywające ściany zewnętrzne jak i wewnętrzne – wnioskowana technologia zakłada wzmacniane, budowlane, konstrukcyjne płyty gipsowo włóknowe.

Dopuszczenie technologii drewnianej prefabrykowanej do wykonania konstrukcji kondygnacji nadziemnych budynku jest atrakcyjną alternatywą do konstrukcji opisanej projektem budowlanym oraz spowoduje jednocześnie rozszerzenie kręgu potencjalnych wykonawców. Zwiększy to konkurencyjność prowadzonego postępowania, co spowoduje lepszą realizacją celów stawianych przed podmiotami publicznymi w ustawie prawo zamówień publicznych.

Reasumując, prosimy o potwierdzenie, że:

technologia drewniana prefabrykowana do wykonania konstrukcji kondygnacji nadziemnych budynku będzie uznana za równoważną w przypadku udowodnienia przez wykonawcę, że proponowane rozwiązanie w równoważnym stopniu spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia,

oferta Wykonawcy obejmująca w/w technologię nie będzie podlegała odrzuceniu (pod warunkiem wykazania równoważności),

parametry równoważności dla w/w rozwiązania to: odporność ogniowa, nośność i sztywność konstrukcyjna oraz parametry (lepsze) izolacyjności termicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Pytanie (pisownia oryginalna Wykonawcy):

Ze względu na rozbieżności między projektem budowlanym a przedmiarami proszę o sprecyzowanie czy dostawa i montaż wyposażenia do sal na pobyt dzieci wchodzą w zakres zamówienia? Jeśli tak prosimy o podanie specyfikacji wyposażenia stolików, krzesełek, regałów, szaf, leżaków itp.

Odpowiedź:

Dostawa i montaż wyposażenia sal na pobyt dzieci nie wchodzi w zakres zamówienia.

4. Pytanie (pisownia oryginalna Wykonawcy):

Ze względu na rozbieżności między przedmiarem a projektem prosimy o potwierdzenie, iż należy wycenić zgodnie z przedmiarem dwie drabiny o długościach: 7,10 m oraz 41,7 m co razem daje nam: 48,8 m (zgodnie z przedmiarem), jeżeli ilości się nie zgadzają prosimy o podanie prawidłowych wymiarów drabin.

Odpowiedź:

Należy przyjąć dwie drabiny l =7,10m. łącznie 14,20m.

5. Pytanie (pisownia oryginalna Wykonawcy):

W związku z chęcią udziału w postępowaniu zwracamy się z zapytaniem, czy kosztorysy ofertowe można złożyć dopiero po podpisaniu umowy lub w dniu podpisania umowy przez wybranego, najtańszego wykonawcę, tym bardziej, iż rozliczenie jest ryczałtowe, a załączone przedmiary stanowią jedynie materiał pomocniczy.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące terminu złożenia kosztorysów ofertowych, Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), kosztorys ofertowy stanowi integralną część oferty i musi zostać załączony do formularza ofertowego na etapie składania ofert.

Zgodnie z:

- Rozdziałem XVI SWZ – Sposób obliczenia ceny:

  - Cena oferty zostaje wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i załączenia kosztorysu ofertowego zgodnego z przedmiarem robót.

- Rozdziałem XII SWZ – Opis sposobu przygotowania oferty:

  - Kosztorys ofertowy w formie uproszczonej, zgodny z przedmiarem robót, stanowi obowiązkowy załącznik do oferty.

W związku z powyższym złożenie kosztorysów ofertowych po podpisaniu umowy lub w dniu jej zawarcia nie jest możliwe. Oferty niezawierające kosztorysu ofertowego będą podlegać odrzuceniu na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Pytanie (pisownia oryginalna Wykonawcy):

Ze względu na brak ilości w pozycji 55 w przedmiarze robót budowlanych o pokryciu dachu membraną dachową, prosimy o potwierdzenie, iż wykonanie pokrycia dachowego wchodzi w zakres zamówienia i prosimy o podanie prawidłowej ilości m2 pokrycia.

Odpowiedź:

Wartość pozycji kosztorysowej nr 55 wynosi- 897,83 m2. W załączeniu skorygowany przedmiar.

7. Pytanie (pisownia oryginalna Wykonawcy):

W opisie do projektu placu zabaw przedstawiono - Ogrodzenie wysokości 100cm, sztachety ze stali malowane proszkowo. Z zamieszczonego zdjęcia przedstawiony płotek wykonany jest z płyt HPL lub HDPE, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie płotku z takich materiałów? Nie wykonuje się takich kształtów ze stali nierdzewnej malowanej.

Odpowiedź:

Należy przyjąć ogrodzenie placu zabaw ze sztachetami z płyt HPL lub HDPE.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych:

- Zamawiający dokonuje zmiany tytułu postępowania:

Przed zmianą:

„Budowa żłobka w miejscowości Zakrzew + prace projektowe”

Po zmianie: „Budowa żłobka w miejscowości Zakrzew”

Zmiana wynika z korekty omyłki w nazwie zamówienia. Z opisu przedmiotu zamówienia jednoznacznie wynika, że zakres zamówienia nie obejmuje prac projektowych, a jedynie roboty budowlane. Zmiana ta nie wpływa na treść zamówienia, warunki udziału w postępowaniu ani inne istotne postanowienia specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

- Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia.

Zmiany w Rozdziale V SWZ

Przed zmianą:

„23. Wizja lokalna
1. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej.
2. W celu udziału w wizji lokalnej Wykonawcy zobowiązani są do zgłoszenia imion i nazwisk osób, które wezmą udział w wizji lokalnej.
3. W celu umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z Wykonawcami – Pani Karolina Korcz, adres e-mail: drogi@zakrzew.pl,  
w godz. 9.00 – 15.00.
4. W wizji lokalnej może wziąć udział osoba reprezentująca firmę lub posiadająca pisemne upoważnienie do jej reprezentowania.
5. Osoby, które przybędą na wizję lokalną zobowiązane są posiadać przy sobie dokument tożsamości.
6. Zamawiający informuje, że wizja lokalna jest obowiązkowa do złożenia oferty. Oferty Wykonawców, którzy nie odbędą wizji lokalnej będą odrzucane zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp. Udział w wizji jest obowiązkowy, ponieważ jest to konieczne ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający informuje, że w trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania. Wykonawcy formułują pytania w trybie przewidzianym w treści SWZ.

8. Potwierdzeniem dokonania wizji lokalnej będzie Oświadczenie podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę oraz Zamawiającego. Wzór Oświadczenia o przeprowadzeniu wizji lokalnej stanowi Załącznik nr 10. Oświadczenie będzie sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy 
i Zamawiającego i dołączone do oferty.

9. Koszty Wykonawcy, związane z udziałem w wizji lokalnej poniesie Wykonawca.”

Po zmianie:

„23. Wizja lokalna
1. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej.
2. W celu udziału w wizji lokalnej Wykonawcy zobowiązani są do zgłoszenia imion i nazwisk osób, które wezmą udział w wizji lokalnej.
3. W celu umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z Wykonawcami – Pani Karolina Korcz, adres e-mail: drogi@zakrzew.pl,  
w godz. 9.00 – 15.00.
4. W wizji lokalnej może wziąć udział osoba reprezentująca firmę lub posiadająca pisemne upoważnienie do jej reprezentowania.
5. Osoby, które przybędą na wizję lokalną zobowiązane są posiadać przy sobie dokument tożsamości.
6. Zamawiający informuje, że w trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania. Wykonawcy formułują pytania w trybie przewidzianym w treści SWZ.

7. Koszty Wykonawcy, związane z udziałem w wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

- Dodatkowo Zamawiający wprowadza modyfikację formularza ofertowego poprzez dodanie następującego oświadczenia:

„5. Przed podpisaniem umowy zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4 % ceny ofertowej brutto określonej w następującej formie/formach: ________________________________________”

Zmiana ta nie wpływa na treść zamówienia, warunki udziału w postępowaniu ani inne istotne postanowienia specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3  ustawy przedłuża termin składania i  otwarcia ofert:

Nowym terminem składania ofert jest 15.04.2025 r. godz. 11:00, nowym terminem otwarcia ofert jest 15.04.2025 r. godz. 11:05. W konsekwencji powyższych zmian zmianie ulega termin związania ofertą na 14.05.2025 r. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W załączeniu:

- Ogłoszenie  o zmianie  ogłoszenia

- SWZ

- Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

- Przedmiar

Zatwierdził

Wójt Gminy Zakrzew

Leszek Margas