****

**31 Baza Lotnictwa Taktycznego** Poznań, dnia …… października 2021r.

**ul. Silniki 1**

**61– 325 POZNAŃ**

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ**

*dot. postępowania na: „DOSTAWĘ WIDEOSKOPU”, Nr Sprawy: ZP 51/X/21*

W dniu 11.10.2021r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie do treści SWZ o następującej treści:

*Czy Zamawiający dopuści wideoskop z ekranem o przekątnej 8 cala i rozdzielczości WVGA (800 x 480 pikseli), który umożliwia rejestrowanie zarówno zdjęć i filmów  
w rozdzielczości 768 x 576 pikseli z prędkością 60 fps?*

**ODPOWIEDŹ:**

**Nie**

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

**Z UP. DOWÓDCY**

**płk Radosław ŚNIEGÓŁA**

Wyk. Małgorzata Treumann

12 października 2021r.

Teczka B5