Zakład Karny w Płocku / 09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 22 / tel. 24 235 02 00, fax 24 262 02 27, email: zk_plock@sw.gov.pl

Płock, dnia listopada 2021 r.
Znak sprawy: Dkw.2233.38.2021.LS

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając na podstawie zarządzenia nr 94/2021 Dyrektora Zakładu Karnego w Płocku z dnia 19 kwietnia 2021 r w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania w Zakładzie Karnym w Płocku zamówień, których wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, zapraszam do złożenia oferty na dostawę do Zakładu Karnego w Płocku:

Automatyczny zawór odcinający do instalacji przeciwpożarowej DANFOSS EV220B DN100 4” (dodatkowo trójnik kołnierzowy oraz materiały mocujące)
wraz z montażem – 1 sztuka

Przedmiot zamówienia:

Automatyczny zawór odcinający do instalacji przeciwpożarowej DANFOSS EV220B DN 100 4” – atest PZH wraz: trójnik kołnierzowy typu „T” 4” L max=330 mm, wyjście boczne 2” wraz z uszczelkami oraz śrubami mocującymi. Montażu należy dokonać wraz z wpięciem do istniejącej instalacji Ppoż „2”. W związku z wpięciem do istniejącej instalacji Ppoż, Zamawiający przed złożeniem oferty wymaga odbycia wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz wnikliwie sprawdził warunki wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres prac przedmiotu zamówienia zostanie przedstawiony w trakcie odbycia wizji lokalnej.
Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. koszt dostawy wraz z montażem. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT oraz podatkami i opłatami lokalnymi.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Kryterium wyboru oferty jest cena (cena 100 %).
3. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać bądź zmienić swoją ofertę.
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert tj. od 16.11.2021 roku.
6. Zamawiający w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Wykonawca przedmiotu zamówienia zostanie wyłoniony spośród ofert złożonych poprzez platformę zakupową.
1. Forma płatności – przelew 30 dni.
2. Miejsce dostawy oraz montażu: Zakład Karny w Płocku (09-402), ul Sienkiewicza 22.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w następujących przypadkach:
1. gdy oferta jest niezgodna z niniejszym zapytaniem ofertowym,
2. gdy oferta została złożona po terminie;
3. gdy oferta jest niezgodna z przepisami prawa.
    12. Zamawiający unieważni postępowanie gdy: nie wpłynęły żadne oferty, cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia lub wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. W przypadku braku wystarczających środków finansowych Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowych negocjacji złożonych ofert cenowych.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania niniejszej procedury w każdym momencie bez podania przyczyny.
14. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielania zamówienia.
15. Realizacja przedmiotu zamówienia do 2 tygodni od podpisania umowy.
16. Kontakt z Zamawiającym odbywa się poprzez platformę zakupową, natomiast w celu umówienia odbycia wizji lokalnej z osobą wyznaczoną poniżej:
ppor. Marcin Krysiak – tel: 024 235 02 05
- kpt. Marek Chrustowski – tel: 024 235 02 06 e-mail: dkw_plock@sw.gov.pl
- ppor. Lidia Stefańska – tel. 024 235 02 27
Termin przewidywany na odbycie wizji lokalnej to 15 listopada 2021 roku, w tym celu należy skontaktować się do dnia 12 listopada br. do godziny 15.00 z Zamawiającym w celu podania danych osób, które będą obecne na wizji.
17. Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 16.11.2021 r. do godziny 14.00 w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus. https://platformazakupowa.pl/pn/zk_plock
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:
1. zał – wzór umowy