## Arkusz1
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZOF-1/2022/WSPL
Wykaz sprzętów i urządzeń podlegających okresowej kontroli
L.p. | Nazwa urządzenia | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Nr PT | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Lokalizacja Poradni | Zakres i częstotliwość
[19 empty] | PRZEGLĄD TECHNICZNY | BADANIE BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO
1. | Aparat do elektrochirurgii LANCETRON GT-300 | 85059 | 1986 | FAMED | PT 57 | [11 empty] | x | Chirurgiczna | raz w roku | tak
2. | Lampa bezcieniowa operacyjna LED MACH 150F | 17/30928 | 2017 | DR. MACH | PT 293 | [5 empty] | x | [6 empty] | Chirurgiczna | co 2 lata | co 2 lata
3. | Lampa bezcieniowa operacyjna LED MACH 150F | 17/29983 | 2017 | DR. MACH | PT 294 | [5 empty] | x | [6 empty] | Ortopedyczna | co 2 lata | co 2 lata
4. | Ultrasonograf typ 222 PRO FOCUS | 1861620 | 2005 | B-K MEDICAL | PT 181 | [5 empty] | x | [6 empty] | Ortopedyczna | raz w roku | tak
5. | Aparat do elektrochirurgii LANCETRON GT-55 | 950020 | 1995 | FAMED | PT 69 | [11 empty] | x | Dermatologiczna | raz w roku | tak
6. | Aparat KRIOPOL K 11 + aplikatory | 002/01/2012 | 2012 | KRIOMEDPOL | PT 234 | [7 empty] | x |  |  |  |  | Dermatologiczna | raz w roku | tak
7. | Zestaw holterowski ciśnienia tętniczego + 1 rejestrator HolCARD CR-07 | 195/06 | 2006 | ASPEL | PT 192 | [11 empty] | x | Kardiologiczna | raz w roku | x
8. | Zestaw holterowski Ekg + 2 rejestratory AsPEKT 712 | 10/06 11/06 | 2006 | ASPEL | PT 191 | x | [11 empty] | Kardiologiczna | raz w roku | x
9. | Zestaw holterowski ciśnienia tętniczego 2 rejestratory | 963 964 | 2014 | ASPEL | PT 254 | [11 empty] | x | Kardiologiczna | raz w roku | x
10. | Zestaw holterowski Ekg + 2 rejestratory AsPEKT 702 | 0713 0714 | 2014 | ASPEL | PT 255 | [11 empty] | x | Kardiologiczna | raz w roku | x
11. | Rejestrator do długoterminowych zapisów EKG AsPEKT (nr 703 v.101) | 0255 | 2017 | ASPEL | PT 275 | [6 empty] | x | [5 empty] | Kardiologiczna | raz w roku | x
12. | Rejestrator Holter.EKG AsPEKT 712 | 0591 | 2019 | ASPEL | PT 289 |  | x | [10 empty] | Kardiologiczna | raz w roku
13. | Defibrylator CARDIO-AID 730 | 10312293 | 1990 | S&W | PT 150 |  |  |  |  | x | [7 empty] | Kardiologiczna | raz w roku | x
14. | Zestaw do prób wysiłkowych (bieżnia i cykloergometr) | 0414 0480 | 2017 | ASPEL | PT 276 | [11 empty] | x | Kardiologiczna | raz w roku | tak
15. | Elektrokardiograf ASCARD MR GOLD | 9806 | 2006 | ASPEL | PT 190 |  |  | x | [9 empty] | Kardiologiczna | raz w roku | tak
16. | Aparat – detektor tętna płodu UDT-10M | 98/95 | 1995 | ZALIMP | PT 107 |  |  |  | x | [8 empty] | Ginekologiczna | raz w roku | tak
17. | Aparat ginekologiczny ES 300 | 30099 | 1999 | EUROMED | PT 152 |  |  |  | x | [8 empty] | Ginekologiczna | raz w roku | tak
18. | Kardiotokograf CADENSE BASIC | 510040B | 2005 | EDAN INSTRUMENTS | PT 179 |  | x | [10 empty] | Ginekologiczna | raz w roku | tak
19. | Aparat USG ginekologiczny typ VOLUSON S6 | 260065SUB | 2014 | GE Healthcare | PT 262 |  | x | [10 empty] | Ginekologiczna | raz w roku | tak
20. | Inhalator FAMILY SILVER | 04-0254 | 2009 | MEDEL | PT 204 | x | [11 empty] | Laryngologiczna | raz w roku | tak
21. | Inhalator tłokowy SPEEDYMED | 5841 | 2003 | CA-MI | PT 176 | x | [11 empty] | Laryngologiczna | raz w roku | tak
22. | Inhalator OB. CONCEPT | 95302000 | 2008 | AERO - MEDIKA | PT 208 |  |  |  | x | [8 empty] | Laryngologiczna | raz w roku | tak
23. | Spirometr EASYONE 2001 | 114214 | 2014 | NDD Medizintechnik | PT 263 | [6 empty] | x | [5 empty] | Laryngologiczna | raz w roku | tak
24. | Unit laryngologiczny Modula Paris + sondy laryngologiczne | MOD 16-177 | 2016 | LABO CLINIC | PT 272 | [6 empty] | x | [5 empty] | Laryngologiczna | raz w roku | tak
25. | Audiometr z tympanometrem INTERCOUSTICS AA222 | 0919201 | 2014 | INTERACOUSTICS | PT 259 | [6 empty] | x | [5 empty] | Laryngologiczna | raz w roku | tak
26. | Stroboskop LED HighLight Plus | HL2P-17203933 | 2017 | INVENTIS | PT 278 | [6 empty] | x | [5 empty] | Laryngologiczna | x | tak
27. | Urządzenie do badania otoemisji akustycznej | 955048 | 2017 | INTERACOUSTICS | PT 279 | [6 empty] | x | [5 empty] | Laryngologiczna | raz w roku | tak
28. | Ssak medyczny SUCTION PUMP F-18N.00 | 130686 | 2013 | FAZZINI | PT 244 | [6 empty] | x | [5 empty] | Laryngologiczna | raz w roku | tak
29. | Auto/refrakto/kerato/ tonometr z pachymetrią | 137362 | 2021 | NIDEK CO LTD | PT 304 | [5 empty] | x | [6 empty] | Okulistyczna | raz w roku | tak
30. | Unit okulistyczny EXCLUSIVE SB z fotelem MC | 518 | 2016 | EXCLUSIVE SB | PT 274 | [5 empty] | x | [6 empty] | Okulistyczna | raz w roku | tak
31. | Autorefraktometr RK-F2 | 300508 | 2013 | CANON | PT 245 | [5 empty] | x | [6 empty] | Okulistyczna | raz w roku | tak
32. | Autorefraktometr NIKON 5500 ze stolikiem | 63170 1089 | 1998 | NIKON | PT 1 i 2 | [5 empty] | x | [6 empty] | Okulistyczna | raz w roku | tak
33. | Frontofokometr | 122842 | 1985 | ZEISS - JENA | PT 15 | [5 empty] | x | [6 empty] | Okulistyczna | raz w roku | x
34. | Lampa szczelinowa 980 x 5 DIGITAL CSO | 09050115 | 2009 | CSO | PT 198 | [5 empty] | x | [6 empty] | Okulistyczna | raz w roku | tak
35. | Perymetr PTS-910 BY z komputerem | 1056/I | 2009 | OPTOPOL TECHNOLOGY | PT 196 | [5 empty] | x | [6 empty] | Okulistyczna | raz w roku | tak
36. | Tonometr bezkontaktowy TX-F CANON | 113310 | 2010 | CANON | PT 220 | [5 empty] | x | [6 empty] | Okulistyczna | raz w roku | tak
37. | Foropter HDR-9000 z rzutnikiem 9000PF | 9HR00018E00169HCOPF17K0003 | 2018 | HUVITZ | PT 287 | [5 empty] | x | [6 empty] | Okulistyczna | raz w roku | tak
38. | Chłodziarka farmaceutyczna BOLARUS SW-711L | 1083812 | 2018 | BOLARUS | PT 288 | [8 empty] | x |  |  |  | Punkt Szczepień | raz w roku | tak
39. | Detektor tętna płodu L6SE | L6SE2021070010 | 2021 | SHENZEN LUCKOME | PT 307 | [7 empty] | x |  |  |  |  | Położna środowiskowa | raz w roku | tak
40. | Aparat rentgenowski X-MIND firmy SATALEC wersji ściennej | 25178 | 2001 | X - MIND SYSTEM | PT 171 | x | [11 empty] | RTG | raz w roku | tak
41. | Pantomograf CS8100 | CDIA049 | 2014 | CARESTREAM DENTAL | PT 258 | x | [11 empty] | RTG | raz w roku | tak
42. | Zestaw rentgenoSwki COMBI ELEVATOR II | 6067 | 2010 | PAUSH | PT 227 | x | [11 empty] | RTG | raz w roku | tak
43. | Sterylizator CLINICLAV 25 | 1325-C1058 | 2013 | MELAG | PT 242 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sterylizacja | co miesiąc | tak
44. | Sterylizator parowy pionowy ASVE/N | 2638 | 1999 | SMS | PT 149 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sterylizacja | co miesiąc | tak
45. | Zgrzewarka rolkowa HAWO HD 650 | 518366 | 2019 | HAWO | PT 302 |  |  | x | [9 empty] | Sterylizacja | raz w roku | tak
46. | Ultradźwiękowe urządzenie czyszczące ELMASONIC S70 H | 100892033 | 2014 | ELMA | PT 252 |  |  | x | [9 empty] | Sterylizacja | raz w roku | tak
47. | Zgrzewarka RS 120 | 03201800 | 1998 | WIPAK MEDICAL | PT 151 |  |  | x | [9 empty] | Sterylizacja | raz w roku | tak
48. | Autoklaw do mycia, konserwacji i sterylizacji końcówek stomatologicznych SIRONA | 0500869 | 2015 | DAC UNIVERSAL | PT 271 |  |  | x | [9 empty] | Stomatologiczna | raz w roku | tak
49. | Unit stomatologiczny CARVING (OMS) | 2015AH022 | 2015 | OMS | PT 268 | [5 empty] | x | [6 empty] | Stomatologiczna | raz w roku | tak
50. | Unit stomatologiczny CARVING (OMS) | 2015AH023 | 2015 | OMS | PT 269 | [5 empty] | x | [6 empty] | Stomatologiczna | raz w roku | tak
51. | Unit stomatologiczny US-04.2 | 0707/00046 | 2007 | FAMED | PT 200 | [5 empty] | x | [6 empty] | Stomatologiczna | raz w roku | tak
52. | Unit stomatologiczny OMS LINEA PATAVIUM | 2017X111/2017R181 | 2017 | OMS | PT 280 | [5 empty] | x | [6 empty] | Stomatologiczna | raz w roku | tak
53. | Endometr Woodpacker WOODEX III | R1940806W3 | 2019 | GUILIN WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT | PT 291 | [5 empty] | x | [6 empty] | Stomatologiczna | raz w roku | x
54. | Elektrokardiograf 1-kanałowy SImPLIKARD | 12 | 1993 | FARUM | PT 73 | [8 empty] | x |  |  |  | Pielęgniarski Środowiskowe | raz w roku | x
55. | Ultrasonograf LOGIQ S7 EXPERT | 232966502 | 2013 | GE Healthcare | PT 243 |  | x | [10 empty] | USG | raz w roku | tak
56. | Chłodziarka AMICA FC3616.3DFX , EFENTO nr 282C0240751B | 27.51.11.0 | 2021 | AMICA | PT 309 | [8 empty] | x |  |  |  | Gab. zabiegowy | raz w roku | tak
57. | Aparat Ekg ASCARD 33 + wózek | 179/96 | 2002 | ASPEL | PT 136 |  |  |  |  | x | [7 empty] | Gab. zabiegowy | raz w roku | x
58. | Elektrokardiograf ASCARD GREY7 | 0548 | 2014 | ASPEL | PT 253 |  |  |  |  | x | [7 empty] | Gab. zabiegowy | raz w roku | tak