ZAŁĄCZNIK NR 2.1  Kosztorys ofertowy

Część 1 – Igły do aspiracji i trepanobiopsji szpiku kostnego

| Lp | Asortyment | Ilość | cena jedn. netto* | STAWKA vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent TYP/MODEL NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła do trepanobiopsji szpiku kostnego z kaniulą ekstrakcyjną jako osobny element. Igła ostra znakowana co 1cm mandryn ostrzony w trzech płaszczyznach, łączący się z uchwytem na zatrzask. Krawędź tnąca z dwoma ząbkami dla łatwej penetracji. W uchwycie kaniuli gniazdo typu luer-lock do podłączenia strzykawki. Nadruk średnicy igły na uchwycie. Koreczek zamykający igłę po usunięciu mandrynu. Osobny znakowany wypychacz. Osłona zabezpieczająca ostrze igły. Rozmiar: Od 8G – do 11G, długość 100mm, 150mm; 13G, długość 60-70mm, 100mm | 200 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do trepanobiopsji z kaniulą ekstrakcyjną z ergonomicznym uchwytem typu motylek o ostrzu tulipanowym w wersjach z końcówką diamentową lub końcówką MF. Mandryn zakończony piramidalnie. W uchwycie kaniuli gniazdo typu luer lub luer-lock. W zestawie występuje wypychacz bioptatu, próbnik do kontroli długości pobierania bioptatu, zatyczka, prowadnica. Rozmiar: Od 11G – 13G, 15G, długość od 100, 150mm | 800 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła do biopsji aspiracyjnej szpiku kostnego umożliwiająca bezpieczne pobranie szpiku kostnego z talerza biodrowego oraz mostka. - regulator głębokości wkłucia pozwalający precyzyjnie kontrolować długość igły umożliwiając pobranie szpiku z mostka oraz talerza biodrowego. - połączenie luer lock do podłączenia strzykawki Rozmiar: od 15G – do 18G, długość od 30/100mm do 18/100 | 300 sztuk |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |

*  -wypełnia Wykonawca

.……………..………………………………………..

Podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.2 Kosztorys ofertowy

Część 2 – Igły i nakłuwacze

| Lp | Asortyment | Ilość | cena jedn. netto* | STAWKA vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent TYP/MODEL NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła jednorazowego użytku do wstrzykiwacza typu Pen. Sterylna, rozmiar 0,25 x 8mm 31G Kompatybilna ze wszystkimi rodzajami penów. Pakowana pojedynczo (blister-pack) z datą ważności, nr serii, nr referencyjnym lub nr katalogowym. | 250 opakowań |  |  |  |  |  |
| 2 | Nakłuwacz/ lancet do pomiaru glikemii z krwi naczyń kapilarnych, bezpieczny w użyciu (ostrze przed i po znajduje się w obudowie). Jednorazowego użytku. Rozmiar: 21G 2,4mm 25G 1,5mm | 600 opakowań |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |

*  -wypełnia Wykonawca

. …………….. ………………………………………..

Podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.3  Kosztorys ofertowy

Część 3 – Pojemniki na odpady medyczne

| Lp | Asortyment | Ilość | cena jedn. netto* | STAWKA vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent TYP/MODEL NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki na odpady medyczne, poj.2L, kolor czerwony, sztywne, odporne na działanie wilgoci, przekłucie, przecięcie, grubość ścianek jednakowa na całej powierzchni pojemnika, zamykany pokrywką, na pojemniku umieszczony znak ostrzegający przed zagrożeniem biologicznym. Rozmiar: -wysokość 23cm -średnica 13cm | 6400 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemniki na odpady medyczne, poj.2L, kolor czerwony lub żółty, sztywne, odporne na działanie wilgoci, przekłucie, przecięcie, grubość ścianek jednakowa na całej powierzchni pojemnika, zamykany pokrywką, średnica otworu wrzutowego 70mm, na pojemniku umieszczony znak ostrzegający przed zagrożeniem biologicznym. | 14000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemniki na odpady medyczne, poj.1L, kolor czerwony lub żółty, sztywne, odporne na działanie wilgoci, przekłucie, przecięcie, grubość ścianek jednakowa na całej powierzchni pojemnika, zamykany pokrywką, średnica otworu wrzutowego 60mm, na pojemniku umieszczony znak ostrzegający przed zagrożeniem biologicznym. | 7200 sztuk |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemniki na odpady medyczne, poj.0,5-0,7L, kolor czerwony lub żółty, sztywne, odporne na działanie wilgoci, przekłucie, przecięcie, grubość ścianek jednakowa na całej powierzchni pojemnika, zamykany pokrywką, średnica otworu wrzutowego 60mm, na pojemniku umieszczony znak ostrzegający przed zagrożeniem biologicznym. | 3200 sztuk |  |  |  |  |  |
| 5 | Pojemniki na odpady medyczne, poj.10L, kolor czerwony lub żółty, sztywne, odporne na działanie wilgoci, przekłucie, przecięcie, grubość ścianek jednakowa na całej powierzchni pojemnika, zamykany pokrywką, średnica otworu wrzutowego 100mm, na pojemniku umieszczony znak ostrzegający przed zagrożeniem biologicznym. | 19000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 6 | Pojemnik na odpady medyczne do biopsji mammotomicznej, poj. 60L, kolor czerwony, średnica podstawy min. 320-322mm, średnica górna min. 385-390mm, wysokość min. 645-664mm, wykonany z tworzywa sztucznego HDPE, nieprzemakalny, odporny na przekłucia posiadający specjalne wycięcie w pokrywie, na pojemniku umieszczony znak ostrzegawczy przed zagrożeniem biologicznym. | 500 sztuk |  |  |  |  |  |
| 7 | Pojemniki na odpady medyczne, poj.5L, kolor czerwony lub żółty, sztywne, odporne na działanie wilgoci, przekłucie, przecięcie, grubość ścianek jednakowa na całej powierzchni pojemnika, zamykany pokrywką, średnica otworu wrzutowego 100mm, na pojemniku umieszczony znak ostrzegający przed zagrożeniem biologicznym. | 250 sztuk |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |

*  -wypełnia Wykonawca

. …………….. ………………………………………..

Podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR  2.4   Kosztorys ofertowy

Część 4 – Golarki i maszynki do golenia

| Lp | Asortyment | Ilość | cena jedn. netto* | STAWKA vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent TYP/MODEL NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Golarka medyczna jednorazowa typu „Gallant”, karbowany uchwyt zapewniający stabilizacje ze specjalnym wycięciem umożliwiającym widok golonego obszaru, pojedyncze ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokryte platyną oraz teflonem, możliwość odłamania ostrza. | 11000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe maszynki do golenia | 2100 sztuk |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |

*  -wypełnia Wykonawca

. …………….. ………………………………………..

Podpis Wykonawcy