*Piła, dn. 18.10.2022 roku*

FZP.IV-241/63/22

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą; **„Zakup sprzętu do chirurgii endoskopowej kręgosłupa (konsola)”.**

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

1.

**Dotyczy: Załącznik nr 2 SWZ pkt 132**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający oczekuje „Ostrze przegubowe- zaginane śródoperacyjnie do tkanki kostnej, średnica zew. 4 mm, dł. rob. 350 mm” w ilości 1 szt.? Zakup 3 sztuk uważa się za nieuzasadniony ekonomicznie.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza wymóg dostarczenia 1 szt.**

**Dotyczy: Załącznik nr 2 SWZ pkt 109**

**Pytanie nr 2**

Czy nie wkradł się błąd pisarski o OPZ.”…. kąt patrzenia 250”? Czy zamawiający miał na myśli „kąt

patrzenia 25°?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza wymóg ,,kąt patrzenia 25°”.**