OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac dla zadania:

„Modernizacja  układu do płukania powietrzem filtrów SUW Zachód”

W celu ograniczenia awaryjności  i ciągłej pracy stacji uzdatniania wody SUW Zachód należy zmodernizować istniejący układ do płukania powietrzem filtrów wody.

Zakres prac obejmuje dostawienie drugiego zestawu do płukania filtrów, zasilenie energetyczne, włączenie do istniejącego rurociągu tłoczącego powietrze DN150mm (stal nierdzewna) oraz opomiarowanie intensywności przepływu powietrza na części wspólnej rurociągu (przepływomierz).

Zestaw do płukania składa się z:

- dmuchawy rotacyjnej  typ DR 130T-5,6-T-DNp-0,5  (prod. FP SPOMAX

Ostrów Wlkp. dostarczy   Zamawiający),

- silnika dostosowanego do dmuchawy,

- sań naciągowych,

- przekładni pasowej,

- osłony przekładni,

- filtra powietrza,

- tłumików hałasu,

- zaworu zwrotnego,

- zaworu przeciążeniowego,

- zespołu kontroli ciśnienia,

- ramy wsporczej,

- wibroizolatorów,

Cały zestaw należy umieścić w wyciszającej pracę urządzenia obudowie  (kontener) z otwieranymi do serwisowania elementami. Miejsce ustawienia należy uzgodnić z Zamawiającym.

Przed złożeniem oferty zaleca się w obecności Zamawiającego dokonanie wizji lokalnej celem wskazania miejsca lokalizacji przedmiotu zamówienia i rzeczywistych warunków realizacji zamówienia.

Opracował:

Andrzej Szczepanik

Piotr Czepułkowski