Pruszcz Gdański, dnia 21.03.2023 r.

## Znak sprawy: ZP.271.7.2023   /22

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 06.03.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00122281/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I - bez negocjacji 
na robotę budowlaną pn.: „Budowa zatoki autobusowej wraz z oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 226 ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 382 000 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR  3

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienia treści SWZ,

- zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 6 (pisownia oryginalna)

W związku z rozliczeniem kosztorysowym, proszę o informację czy ilość krawężników peronowych zawarta w przedmiarze robót jest prawidłowa? Zgodnie z PZT ilość t powinna wynosić ok 60 m.

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony przedmiar robót branży drogowej.

Plik w formacie PDF: 7_23 SWZ Tom II DP – przedmiar robót – branża drogowa ZMIENIONY1.pdf

Zapytanie nr 7 (pisownia oryginalna)

Ze względu na rozliczenie kosztorysowe proszę o informację czy ilość robót ziemnych ujęta 
w przedmiarze robót tj. 177,5m3 + 235,23 m3 jest prawidłowa? Zgodnie z opisem 
(co pokrywa się z naszymi obliczeniami) ilość wykopów wynosi ok. 100 m3

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony przedmiar robót branży drogowej.

Plik w formacie PDF: 7_23 SWZ Tom II DP – przedmiar robót – branża drogowa ZMIENIONY1.pdf

Zapytanie nr 8 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z opisem należy wykonać trawniki brak pozycji w przedmiarze. Czy zakres 
ten wchodzi w skład zamówienia?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zakres ten jest objęty przedmiotem zamówienia. Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony przedmiar robót branży drogowej.

Plik w formacie PDF: 7_23 SWZ Tom II DP – przedmiar robót – branża drogowa ZMIENIONY1.pdf

Zapytanie nr 9 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z opisem projektu technicznego należy wykonać nasadzenia Lipy w ilości 5 szt. Brak pozycji w przedmiarze. Proszę o informację czy zakres ten wchodzi w sklad zamówienia?
Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zakres ten jest objęty przedmiotem zamówienia. Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony przedmiar robót branży drogowej.

Plik w formacie PDF: 7_23 SWZ Tom II DP – przedmiar robót – branża drogowa ZMIENIONY1.pdf

Zapytanie nr 10 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z zestawieniem ilości w PW: powierzchnia zatoki wynosi 114 m2, powierzchnia chodników 88,8 m2. Ilości te różnią się z przedmiarem robót. Proszę o informację które ilości są prawidłowe.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że wartości podane w przedmiarze robót są prawidłowe.

Zapytanie nr 11 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z opisem PZT należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome. Brak 
poz. w przedmiarze. Proszę o uzupełnię.

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony przedmiar robót branży drogowej.

Plik w formacie PDF: 7_23 SWZ Tom II DP – przedmiar robót – branża drogowa ZMIENIONY1.pdf

Zapytanie nr 12 (pisownia oryginalna)

Proszę o projekt SOR w celu wyceny oznakowania pionowego i poziomego

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia projekt stałej organizacji ruchu.

Plik w formacie PDF: 7_23 SWZ Tom II DP – Stała organizacja ruchu.pdf

Zapytanie nr 13 (pisownia oryginalna)

Proszę o potwierdzenie, że zamówienie nie będzie wiązało się z regulacją wysokościową istniejącego chodnika.

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że przedmiot zamówienia nie obejmuje regulacji wysokościowej istniejącego chodnika.

- Załączniki:

Plik w formacie PDF: 7_23 SWZ Tom II DP – Stała organizacja ruchu.pdf

Plik w formacie PDF: 7_23 SWZ Tom II DP – przedmiar robót – branża drogowa ZMIENIONY1.pdf

- Zmiana treści SWZ:

Działając na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wobec obowiązku zapewnienia Wykonawcom czasu na przygotowanie ofert odpowiadających treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) Zamawiający zmienia treść Tomu I. SWZ 
– Instrukcja dla Wykonawców (dalej: IDW) w ten sposób, że w Rozdziale 16 IDW „Sposób składania ofert, miejsce oraz termin składania otwarcia ofert” pkt 16.1. i pkt 16.3. otrzymują brzmienie:

16.1. Termin składania ofert: 24.03.2023r. godz. 08:30

16.3. Termin otwarcia ofert: w dniu 24.03.2023 r. o godz. 09:00

Zamawiający zmienia treść Rozdział 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ SWZ Tom I IDW, który otrzymuje brzmienie:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin związania ofertą upływa z dniem 22.04.2023 r. (zgodnie z art. 307 ust. 1 Pzp).

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).