Zadanie 1

Obsługa serwisowa urządzeń do pomiaru stężenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu – dowodowych analizatorów wydechu typu Alkotes Drager 6810, Drager 7510 - 52 serwisy.

Obsługa serwisowa obejmuje :
     a/ kompleksowe naprawy oraz wymiana uszkodzonych i zużytych części,
     b/ przeglądy, konserwacje, regulacje, przygotowanie do wzorcowania,
c/uzyskanie świadectwa wzorcowania od uprawnionego podmiotu w co najmniej dwóch punktach:
- 0,10 mg/l,
- 0,25 mg/l,
        d/ odbiór urządzeń od Zamawiającego oraz ich zwrot po wykonaniu usługi.
1. Wykonanie przeglądu technicznego (ewentualne naprawy) wykonawca odnotowuje w „książce przyrządu” w części „Regulacje, konserwacje, naprawy”.
2. Czynności serwisowe powinny być wykonywane z częstotliwością wskazaną dla poszczególnych urządzeń oraz zgodnie z wymogami technicznymi urządzenia tj. min.6 miesięcy.
3. Uzyskanie świadectwa wzorcowania od upoważnionego podmiotu winno być odnotowane w „książce przyrządu” w części „Kontrole metrologiczne”.
4. Wykonawca poda na świadectwie wzorcowania termin kolejnego zalecanego terminu wzorcowania.
5. Termin wykonania usług wymienionych w pkt. 1 - zgodnie z zadeklarowanym terminem w formularzu ofertowym, licząc od dnia dostarczenia urządzenia do serwisu Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 6- miesięcznej gwarancji na usługę serwisową i wymienione części.
7. Cena świadczonych usług w okresie obowiązywania umowy jest stała.
8. Cena ofertowa uwzględnia wszelkie koszty związane z kompleksową serwisową obsługą oraz uzyskaniem świadectw wzorcowania urządzeń w okresie trwania umowy.
9. W opisie faktury wymagane jest odrębne wyszczególnienie opłaty za usługę wzorcowania oraz opłaty za usługę serwisową 1 szt. urządzenia (obejmującą koszty przeglądu, naprawy, konserwacji, regulacji oraz za wymianę części i koszt przesyłki w obie strony).
10. Forma wysyłki urządzeń zgodna z wolą wykonawcy na jego koszt.
11. Okres obowiązywania umowy: od od daty jej zawarcia. do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.