|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Szczecin, dnia 01 lipca 2021r**

**ZP/220/26/21**

**w sprawie: przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest dostawa stentgraftów oraz wyrobów do wykonywania procedur naczyniowych**

**Wyjaśnienia 1**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24 Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wykonawca I**

**Pytanie dot. Zadania Nr 1**

Czy w Zadaniu nr 1 poz. 1.5 Zamawiający dopuści ekstendery biodrowe do średnic tętnic biodrowych od 8 do 25 mm (pozostałe parametry bez zmian) ?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Wykonawca II**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 wymaga stentgraftu wraz z niezbędnymi do jego implementacji akcesoriami: introduktor, prowadnik, cewnik oraz cewnik balonowy, w ilościach określonych indywidualnie w każdym przypadku?

**Odpowiedź**

**Zamawiający w zadaniu 4 wymaga wymaga stentgraftu wraz z niezbędnymi do jego implementacji akcesoriami: introduktor, prowadnik, cewnik oraz cewnik balonowy, w ilościach określonych indywidualnie w każdym przypadku**

***Z poważaniem***

***………………………………***

***Sprawę prowadzi:***

***Przemysław Frączek***

***Tel. 91 466 1087***