Znak: ZP/GM/6/2021

Dotyczy postępowania prowadzonego przez Zamawiającego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn. DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ BUTLI.

Korzystając z przysługujących nam jako uczestnikowi ww. postępowania uprawnień wynikających z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) dalej zwaną ustawą Pzp, zwracamy się do Państwa jako Zamawiającego  o wyjaśnienia treści SWZ, albo opisu potrzeb i wymagań.

Załącznik asortymentowo – cenowy

- Czy pracownik wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za szkolenie personelu z zakresu obsługi systemu podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O) ma posiadać  odpowiednią wiedzę i umiejętności  w tym zakresie, potwierdzone stosownym imiennym  certyfikatem wydanym przez producenta systemów dostarczania gazu? Czy w przypadku odpowiedzi twierdzącej, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowe, Zamawiającego wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w do złożenia w wyznaczonym terminie do złożenia wymienionego powyżej certyfikatu?

Odpowiedź : Tak

- Czy Zamawiający nie wyklucza  stosowani mieszaniny podtlenku azotu (N2O) i tlenu (O2) w takich procedurach medycznych gdzie konieczne będzie stałe podawanie w/w mieszaniny, a nie tylko w sytuacji gdzie podawanie mieszaniny jest regulowane oddechem pacjenta (na żądanie) – np. :

- urologia;

- gastroenterologia / badania endoskopowe ( gastroskopia, kolonoskopia);

- ginekologia zabiegowa, estetyczna;

- leczenie oparzeń;

- inne

Czy w przypadku potwierdzenia sytuacji mającej miejsce powyżej Zamawiający wymaga aby możliwe było stałe podawanie leku (mieszaniny gazów, podtlenku azotu 50% i tlenu 50%) do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego? Zapis w CHPL mówiący o braku konieczności wykonania badań krwi powoduje że odpowiedzialność za działania niepożądane spoczywa na producencie leku.  Czy, w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający wykonawcy, mają złożyć wraz z ofertą Charakterystyki produktu leczniczego oferowanej mieszaniny gazów?

Odpowiedź : Nie przewiduje

- Czy do podawania gazów podtlenku azotu i tlenu Zamawiający przewiduje użycie jednorazowego zaworu wydechowego zintegrowanego z jednorazowym ustnikiem z filtrem antybakteryjnym do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O), uniemożliwiający bezpośrednio (bez udziału wielorazowej części systemu – przyłącza) powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego, eliminując potencjalne zagrożenie zakażeń zaworu dozującego, pakowany w jedno wspólne opakowanie jednostkowe od tego samego producenta (tj. ustnik, zawór wydechowy) ?

Odpowiedź :

Tak, do załącznika nr 1 należy dodać :

Zawór wydechowy – ustniki do gazu Entonox

Kod CPV : 33141000-0

| Lp. | Nazwa | ilość sztuk ( 36 m-cy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zawór wydechowy – ustniki do gazu typ Entonox Zawór wydechowy – ustniki do gazu typ Entonox – op. (a100) Zaworu wydechowy stosuje się go u jednego pacjenta, aby zapobiec zakażeniu krzyżowemu między pacjentami. Może być używany przez jednego pacjenta przez 30 dni. Zawór wydechowy posiada filtr przeciwwirusowy, który umożliwia przepływ wdychanego gazu do pacjenta i zapobiega skażeniu korpusu zaworu dozującego przez powietrze wydychane przez. pacjenta. | 900 |