Szp/ZP – 369/       /2022                                                                               Wrocław, dnia  13.12.2022 r.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa materiałów różnych”

Pytanie nr 1 - Pakiet 4, poz. 1

Proszę o dopuszczenie półmaski FFP2:

- 	składana,  idealnie wyprofilowana

-	bez zaworu wydechowego,

- 	mocowana na gumki zakładane na uszy

-	sztywnik na nos zapewniający dopasowanie i wygodne użytkowanie,

-	5-warstwowa

-	filtracja powyżej 94%,

-	opakowanie – 25 szt.

- 	spełnia wymagania normy EN 149: 2001 + A1: 2009

- 	Środek Ochrony Indywidualnej kat. 3

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 - Pakiet 4, poz. 2

Proszę o dopuszczenie półmaski filtrująca FFP3 certyfikowana, jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych. Maska 5-warstwowa, składana na płasko o wymiarach 160 mm x 105 mm, mocowana na elastyczne gumki, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP3 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji min. 98 %, cząsteczek o wielkości 0,6 μm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe z nadrukowaną graficzną i opisową instrukcją zakładania w języku polskim, zbiorczo w opakowanie po 45 szt.

Maska zarejestrowana jako Wyrób Medyczny oraz Środek Ochrony Indywidualnej

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 - Pakiet 6, poz. 2

Proszę o dopuszczenie maski:

- wykonana z trzech warstw włókniny (odporna na przesiąkanie), 25 g/m2 +25 g/m2 +25 g/m2

- pełnobarierowa, skuteczność filtracji bakterii: BFE >98% zgodnie z EN 14683 (TYPE II) ciśnienie różnicowe  Pa/cm2 < 40 Pa/cm2

- oddychalność dla masek typu II zgodnie z EN 14683 (TYPE II)

- z wkładką modelującą na nos, posiada w części środkowej zakładkę umożliwiającą dopasowanie do twarzy

-bezzapachowa

- wyprodukowana z zachowaniem czystości bakteryjnej, zgodnie z normą EN 14683:2019+ AC:2019 Annex D I EN ISO 11737-1:2018

- pakowana po 50 sztuk

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4 - Pakiet 6, poz. 2

Proszę o dopuszczenie maski o skuteczności filtracji bakterii: BFE >98% zgodnie z EN 14683

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 6, poz. 2

Proszę o dopuszczenie wyceny maski za opakowanie 50 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 5 - pakiet nr 5 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności prześcieradło na stół operacyjny o parametrach:

Jednorazowy, wysokochłonny podkład o właściwościach oddychających.

Podkład złożony z: warstwy wierzchniej wykonanej z miękkiej włókniny, warstwy środkowej w postaci rdzenia chłonnego oraz warstwy spodniej wykonanej z oddychającego i odpornego na przemakanie laminatu składającego się z zadrukowanej folii PE oraz włókniny.

Rdzeń chłonny wykonany z trzech warstw : dwie zewnętrzne z chłonnej warstwy papierowej oraz środkowa część wykonana z super chłonnego polimeru SAP oraz pulpy chłonnej.

Szerokość : 100 cm; Długość : 210cm.

- włóknina 14 g/m2

- chłonna warstwa papierowa 13,5 g/m2

- rdzeń chłonny 144 g/m2

- oddychająca folia PE z nadrukiem 18 g/m2

- włóknina 60 g/m2

Wytrzymałość na rozciąganie :

- włóknina : MD 20-22N TD 9-10N

- folia PE : MD 10-12N TD 4-5N

- SMS : MD 160-180N TD 70-80N

- nośność : 150-170kg ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.