Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

|  |
| --- |
| 1. **Jednorazowa Dostawa GAZU SKROPLONEGO PROBAN- BUTAN DO POSTERUNKU POLICJI W OSIEKU**
 |
| L.p. | Miejsce dostawy / jednostki policji | Jednostka miary | Ilość  |
| 1. | PP Osiek, Wolności 1, 28-001 Osiek | litry | 650 |
|  Razem: | litry | 650 |
|  |  |  |  |
| **2. Materiały, sprzęt, transport:** |
| 1. Dostarczanym materiałem będzie skroplony gaz propan –butan kod produktu CN- 27111294 przeznaczony do zbiornika gazu w kotłowni zlokalizowanej w budynku PP w Osieku: |
| 2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać paliwo spełniające wymagania jakościowe dla gazu płynnego zgodnie z kodem CN 27111294. Odbiorca natomiast zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.01. 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego potwierdza fakt że gaz będzie użytkowany wyłącznie do celów opałowych.  |
| 3. Wykonawca musi dysponować sprzętem umożliwiającym realizację dostaw-samochód cysterna do przewozu paliw płynnych. Dysponownie oznacza posiadanie środka na własność lub dzierżawę, albo umowę z firmą wypożyczającą sprzęt lub świadczącą usługi sprzętowe. Pojazd musi posiadać odpowiednie dokumenty zezwalające na transport paliw- gazu płynnego oraz posiadać licznik wydawanego gazu z możliwością wydruku. |
| 4. Transport gazu musi spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska. |
| 5. Jednorazowa dostawa gazu nie może przekraczać 700 litrów. |
| 6. Wymaga się aby każdorazowo wraz z dostawą gazu Dostawca przedłożył świadectwo jakości na partię gazu. |