**Nr pisma: RZP.271.46.1.2021.ZP3**

**Nr sprawy: RZP.271.46.2021.ZP3**

Białe Błota, dnia 30.06.2021 r.

Dotyczy postępowania pn.:

**Budowa wewnętrznej linii zasilającej do szafki elektroenergetycznej R-A, budowa altany drewnianej o wymiarach 3m x 3m oraz zakup, dostawa i montaż: 7 szt. ławek parkowych, 7 szt. ławek parkowych łukowych i paleniska na terenie działki nr 159/6 przy ul. Jaworowej w Zielonce – zgodnie z posiadanymi projektami zagospodarowania terenu dla dz. nr 159/6 w miejscowości Zielonka w ramach zadania pn. „Przebudowa placu sołeckiego w Zielonce”**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

1. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:**

Proszę podać typ szafki elektrycznej ,,jakie zabezpieczenie, jak ma być umocowana oraz przekrój kabla ziemnego”.

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że:

Szafki elektryczne są do wykonania indywidualnego w obudowach termoutwardzalnych do posadowienia w gruncie jako wolnostojące. Wyposażenie szafek jest pokazane na schematach rys. nr 2 i 3 w przekazanej dokumentacji projektowej (Projekt\_WLZ).

Przekroje kabli ziemnych są podane na wszystkich rysunkach tj. rys. nr 1, 2 i 3 (Projekt\_WLZ).

1. Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
2. Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się   
   o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia.