## Zał. nr 1a
Załącznik nr 1a
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr Atestu | Nr katalogowy/
|  |  |  | netto | VAT | brutto | Wartość netto | brutto | data ważności | Producent sprzętu
1. | Szczypce biopsyjne wielorazowe, łyżeczki owalne z okienkiem, z igłą i bez igły, śr. osłonki 2,3 mm. dł. narzędzia 160, 180, 230 i 280 cm. Spiralna osłonka polerowana na odcinku dystalnym, min. śr. kanału roboczego 2,8 mm, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, rękojeść trwale połączona z cewnikiem kleszczy za pomocą gumowego przegubu (do wyboru podczas zamówienia) | szt | 1
2. | Szczypce biopsyjne wielorazowe typu JUMBO z igłą i bez igły, okrągłe, kubełkowe z okienkiem, spiralna osłonka polerowana na odcinku dystalnym, śr. 3.4 mm, dostępne długości narzędzia 1600 mm, 1800 mm i 2300 mm, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, rękojeść trwale połączona z cewnikiem kleszczy za pomocą gumowego przegubu (do wyboru podczas zamówienia) | szt | 1
3. | Wielorazowa pętla do polipektomii bez uchwytu, asymetryczna, plecionka, izolowana końcówka lub bez izolacji (do wyboru przez Zamawiającego), dostępne rozmiary 15 mm i 25 mm oraz dostępne długości narzędzia 1800 mm i 2300 mm, o śr. 2.3 mm, z funkcją rotacji. | szt | 2
4. | Pętla do polipektomii standardowa jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, śr. pętli: 15 mm, 25 mm i 35 mm, długość narzędzia 2300 mm. Obrotowa | szt | 30
Wartość netto :
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach)