{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Zał. nr 1a"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Zał. nr 1a","index":0,"n_rows":14,"n_cols":11,"rows_kept":14,"merged":[[11,4,11,5],[12,4,12,5],[13,4,13,5]]}
[null,"Załącznik nr 1a"]
[null,"                                                "]
["Lp","Nazwa artykułu ","Jm","Ilość","Cena jed. ","Stawka","Cena jed. ",null,"Wartość","Nr Atestu","Nr katalogowy/"]
[{"$nulls":4},"netto","VAT","brutto ","Wartość netto","brutto           ","data ważności","Producent sprzętu"]
["1.","Szczypce biopsyjne wielorazowe, łyżeczki owalne z okienkiem, z igłą i bez igły, śr. osłonki 2,3 mm. dł. narzędzia 160, 180, 230 i 280 cm. Spiralna osłonka polerowana na odcinku dystalnym, min. śr. kanału roboczego 2,8 mm, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, rękojeść trwale połączona z cewnikiem kleszczy za pomocą gumowego przegubu (do wyboru podczas zamówienia)","szt",1]
["2.","Szczypce biopsyjne wielorazowe typu JUMBO z igłą i bez igły, okrągłe, kubełkowe z okienkiem, spiralna osłonka polerowana na odcinku dystalnym, śr.  3.4 mm, dostępne długości narzędzia 1600 mm, 1800 mm i 2300 mm, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, rękojeść trwale połączona z cewnikiem kleszczy za pomocą gumowego przegubu (do wyboru podczas zamówienia)","szt",1]
["3.","Wielorazowa pętla do polipektomii bez uchwytu, asymetryczna, plecionka, izolowana końcówka lub bez izolacji (do wyboru przez Zamawiającego), dostępne rozmiary 15 mm i 25 mm oraz dostępne długości narzędzia 1800 mm i 2300 mm, o śr. 2.3 mm, z funkcją rotacji.","szt",2]
["4.","Pętla do polipektomii standardowa jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, śr. pętli: 15 mm, 25 mm i 35 mm, długość narzędzia 2300 mm. Obrotowa","szt",30]
[]
[]
[]
[null,"Wartość netto :"]
[null,"Wartość brutto :"]
[null,"Warunki płatności (podać w dniach) "]