ZP.271.54.2023						      Krosno, dnia 04.08.2023 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postępowania: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej - Zespół Placówek Oświatowych przy ul. Bohaterów Westerplatte 20a w Krośnie”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawców pytania dotyczące treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wymaga dokonania obowiązkowej wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Jeżeli jednak wykonawca wyrazi chęć dokonania wizji lokalnej obiektu, może ją przeprowadzić w godzinach od 7.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku. Termin spotkania należy uzgodnić z użytkownikiem obiektu tj. Zespołem Placówek Oświatowych w Krośnie, ul. Bohaterów Westerplatte 20a, tel. 013 43 217 83.

Pytanie nr 2:

Czy w związku z zapisem „Z uwagi na pokrycie dachu papą bitumiczną, po niewielkich uzupełnieniach pokrycia przewiduje się zabudowę modułów fotowoltaicznych na niskiej konstrukcji aerodynamicznej balastowej.” Zamawiający podtrzymuje, aby konstrukcja fotowoltaiczna miała kąt nachylenia w przedziale     30-40 stopni w celu zmaksymalizowania uzysków? Na rynku lekkie i niskie konstrukcje typu „aero” występują jedynie z kątem nachylenia w przedziale 10-25 stopni.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji typu aero z kątem nachylenia paneli do poziomu w przedziale od 10-25 stopni.

Pytanie nr 3:

Jak należy rozumieć jeden z elementów przedmiotu zamówienia tj. wykonanie ekspertyzy technicznej dachu? Wymagacie Państwo wykonania ekspertyzy przez uprawnionego inżyniera - konstruktora dachu pod kątem nośności?

Co w przypadku, gdy ekspertyza wykaże brak możliwości posadowienia na wskazanych przez Państwa połaciach dachowych instalacji na konstrukcji balastowej (z uwagi na ciężar własny instalacji na konstrukcji balastowej)? Alternatywą jest konstrukcja klejona, której koszt wykonania jest wyższy.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający podtrzymuje obowiązek wykonania ekspertyzy dachu, na której będzie montowana instalacja fotowoltaiczna. Ekspertyza powinna być wykonana przez osobę uprawnioną.

Zgodnie z zapisem zawartym w § 25 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy dopuszczona została możliwość „zmiany rozwiązań technicznych i technologicznych lub materiałowych (…), za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie”.

Ponadto Zamawiający wymaga, aby pod konstrukcje dodatkowo ułożyć pasy z papy o grubości min. 5 mm w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia pokrycia dachu.