|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry dodatkowe** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% Vat** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| **PODKŁADY NA STÓŁ OPERACYJNY CPV 33140000-3** | | | | | | | | | | |
| **1** | 1 | Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego   laminatu i chłonnego rdzenia o  długości 120cm (+/-1cm) x szerokość 50cm(+/-1cm). Wchłanialność min 1850ml/m2 | Wymiary prześcieradła  100 cm (+/-2cm) x  150cm(+/- 2cm) | szt. |  | 8 | 550 |  |  |  |
| 2 | . Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego  laminatu i chłonnego rdzenia o  długości 190cm (+/-1cm) x szerokość 50cm(+/-1cm).Wchłanialność min. 4000ml/m2 | Wymiary prześcieradła  100 cm (+/-2cm) x  225cm(+/- 4cm) | szt. |  | 8 | 2 950 |  |  |  |
| 3 | Podkład higieniczny na stół operacyjny jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego  laminatu i chłonnego rdzenia o  długości 190cm (+/-1cm) x szerokość 50cm(+/-1cm). W zestawie z prześcieradłem transportowym o udźwigu minimum 250kg i osłonami na podramienniki i podgłówek. | Wymiary prześcieradła  100 cm (+/-2cm) x  225cm (+/- 4cm). | kpl. |  | 8 | 3 780 |  |  |  |
| 4 | Mata na podłogę, wchłanialność min. 1,5l. z możliwością przytwierdzania do podłogi. | Wymiary   81 cm (+/-1cm) x  121cm (+/- 1cm). | szt. |  | 23 | 100 |  |  |  |
|  |  | **Razem pakiet nr 1** | | | | | |  |  |  |