Biuro Zakupów Warszawa, dnia 23.09 2021 r.

BZzp.261.52.2021

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację kanalizacji deszczowej wraz z montażem separatorów w Składnicy w Leśmierzu – nr referencyjny: BZzp.261.52.2021*

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, tj.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje pytania do SWZ i wyjaśnienia:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza w ramach wymaganych referencji, roboty sanitarne zewnętrzne na sieciach wodno-kanalizacyjnych połączone z wykopami i odtworzeniem nawierzchni (roboty instalacyjno-sanitarne zewnętrzne z odtworzeniem nawierzchni)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że przez warunek „ 2 roboty budowlane związane z wykonaniem kanalizacji deszczowych lub sanitarnych” Zamawiający rozumie również wykonanie: robót sanitarnych, instalacyjno-sanitarnych zewnętrznych, połączone z wykopami i odtwarzaniem nawierzchni.

**Pytanie 2:**

W tytule przetargu jest montaż separatorów natomiast oferent nigdzie nie dopatrzył się montażu separatorów, ani w przedmiarze załączonym do SWZ, ani w dokumentacji projektowej. Prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia nie obejmuje montażu separatorów, co zostało opisane w opisie technicznym w pkt 4.2.

Zamawiający omyłkowo dodał w tytule postępowania sformułowanie „wraz z montażem separatorów”.

**Pytanie 3:**

Zamawiający w projektowanej treści umowy proponuje rozliczenie robót po odbiorze końcowym jedną fakturą. Oferent zwraca się z prośbą o możliwość wystawienia jednej faktury częściowej po wykonaniu min. 50% robót oraz rozliczenie pozostałej części robót fakturą końcową po odbiorze końcowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgodny na propozycję wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza częściowego fakturowania. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo, a podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie przez Strony bez uwag protokołu końcowego.