Zebrzydowice, dnia 05.12.2025 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 ZEBRZYDOWICE

NIP 5482430901

-IR

IR.271.32.2025

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach w rejonie ul. Asnyka”.

____________________________________________________________________________________

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Uzgodnienia branżowe projektu straciły swą ważność. Czy Zamawiający zaktualizuje te uzgodnienia.

Odpowiedź:

Należy wycenić aktualizację uzgodnień branżowych zgodnie z dodatkową pozycją.

| Lp. | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aktualizacja uzgodnień branżowych | kpl. | 1 |  |  |

Pytanie 2

W przedmiarze przewidziano odtworzenie nawierzchni asfaltowej w ilości 35 m2. Budowa kanalizacji w jezdni i przy krawędzi ul. Nowy Dwór oraz w ul. Sadowej spowodują naruszenie nawierzchni asfaltowej na znacząco większej powierzchni. Prosimy o korektę ilości przedmiarowych.

Odpowiedź:

W związku z planowaną inwestycją prowadzoną w ul. Sadowej należy wycenić dodatkową pozycję kosztorysową.

| Lp. | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Uzupełnienie podbudowy oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej w 2 warstwach (2x5cm) na całej szerokości jezdni | m2 | 250 x 4 = 1 000 |  |  |

UWAGA

w/w pozycje należy dopisać na końcu kosztorysu ofertowego.

Wójt Gminy Zebrzydowice

Janusz Król