OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na sporządzenie dokumentacji projektowej odbudowy budynku przy Grunwaldzkiej 12 w Barczewie

  - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej odbudowy budynku przy ul. Grunwaldzkiej w Barczewie, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, oraz złożenie kompletnego wniosku we właściwym Urzędzie dla uzyskania pozwolenia na budowę.

  - Zakres robót.

Celem głównym projektu jest odbudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 12 w Barczewie. Budynek obecnie wyłączony jest z użytkowania. Zamawiający uzyskał decyzję rozbiórki budynku przyległego ( gospodarczego) do budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 12 w Barczewie. Budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej w związku z powyższym wszelkie prace należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie.

    - Zakres projektu obejmuje roboty:

      - Roboty Ziemne w niezbędnym zakresie

      - Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów

      - Roboty rozbiórkowe, naprawcze i odtworzeniowe ( projekt obejmujący szczegóły naprawcze, wzmocnień ścian, konstrukcji budynku)

      - Wymianę pokrycia dachowego.

      - Ocieplenie dachu

      - Odtworzenie tynków zewnętrznych i wewnętrznych

      - Ocieplenie ścian

      - Posadzki, schody

      - Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna

      - Roboty malarskie i okładzinowe

      - Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i C.O.

      - Instalacje elektryczne i teletechniczne

Załącznik:

- Badania architektoniczne

- Projekt rozbiórki

- Ekspertyza techniczna

- uzyskane decyzje z WKZ

Ogólne wymagania dla budynku:

- Należy zaprojektować nowoczesne energooszczędne rozwiązania techniczne i technologiczne zmniejszające koszty eksploatacyjne i wpływ na środowisko

3. Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia w miejscu lokalizacji obiektu objętego projektem,

- Wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń budynku objętego przedmiotem zamówienia do celów projektowych oraz kosztorysowych,

- Wykonanie odpowiednich ekspertyz stanu technicznego budynku objętego przedmiotem zamówienia,

- Uzyskanie opinii geotechnicznych podłoża na terenie objętym przedmiotem zamówienia, (jeżeli zajdzie taka potrzeba),

- Weryfikacja kompletności wszystkich danych niezbędnych dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu umowy,

- Uzyskanie warunków przyłączenia sieci od dysponentów lub ich zmiana, jeśli zajdzie taka potrzeba,

- Sporządzenie i złożenie kompletnych wniosków dla uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych, koniecznych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę

- Sporządzenie map do celów projektowych,

- Uzyskanie niezbędnych uzgodnień w zakresie sanitarnym i ppoż,

- Wykonanie niezbędnych opracowań konserwatorskich oraz uzgodnienie je z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie (np. program robót konserwatorskich, dokumentacje stratygraficzne  itp.)

4. Warunki udziału w postępowaniu wymagania stawiane wykonawcy:

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że do wykonania przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia:

Projektanci posiadający:

- uprawnienia budowlane w pełnym zakresie  do projektowania w zakresie   architektonicznym

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w pełnym zakresie

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- uprawnienia do projektowania budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

5. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych:

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu na własny koszt.

6. Szczegóły dotyczące opracowania dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa powinna składać się w szczególności z:

- planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania,

- projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami

- określenie wartości robót objętych projektem

- strona tytułowa dokumentacji projektowej powinna zawierać w szczególności:

- nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego, określoną w pkt 1,

- adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa,

- numery ewidencyjne działek objętych opracowaniem,

- w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – nazwy i kody:

- grup robót,

- klas robót,

- kategorii robót,

- nazwę i adres zamawiającego,

- spis zawartości dokumentacji projektowej,

- nazwę i adres podmiotu, wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących części składowe dokumentacji projektowej, oraz datę opracowania.

7. Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować uwzględniając w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup.

8. Kosztorys inwestorski.

- kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z obowiązującym na dzień oddania dokumentacji rozporządzeniem w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Zawartość kosztorysu inwestorskiego określa przedmiotowe rozporządzenie.

- założenia wyjściowe do kosztorysowania należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym,

- stopień zagregowania pozycji kosztorysowych, rodzaje katalogów, źródło i zasady ustalania cen jednostkowych, źródło cen materiałów, stawka robocizny oraz wysokość narzutów na koszty pośrednie i zysk zostaną uzgodnione w założeniach wyjściowych do kosztorysowania,

- kosztorys inwestorski projektowe należy sporządzić z podziałem na branże, spiąć w jeden tom i dołączyć zbiorcze zestawienie kosztów,

w zbiorczym zestawieniu kosztów podać wartość netto robót budowlanych i urządzeń oraz innych przewidywanych kosztów budowy (np. nadzory, pozyskanie gruntów, czasowe zajęcia gruntów itd.), podatek od towarów i usług (VAT) oraz ceny brutto.98.Materiały do projektowania.

- Zamawiający upoważni Wykonawcę do działania w jego imieniu we wszelkich sprawach związanych ze sporządzanymi opracowaniami.

- Uzyskanie mapy do celów projektowych, o ile jest wymagana, leży po stronie wykonawcy.

9. Zakres opracowania. Dokumentacja projektowa winna zawierać niżej wymienione opracowania składające się z niezbędnych rysunków, zestawień i opisów niezbędnych do realizacji pełnego zakresu rzeczowego robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zawartość opracowania objętego przedmiotem zamówienia dla wszystkich branż:

- Projekt zagospodarowania ternu – 2 egz.

- Projekt architektoniczno- budowlany – 2 egz.

- Projekt techniczny – 2 egz.

- kosztorys inwestorski w układzie specyfikacji 	– 2 egz.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 	– 2 egz.

- przedmiar robót	– 2 egz.

- wersja elektroniczna wszystkich ww. opracowań (w plikach wykonywalnych tj. dwg, doc, ath, kst itp. oraz pdf.) na płycie CD – 1 kpl.

Nie dopuszczalne jest wymienianie w dokumentacji projektowej nazw handlowych materiałów i urządzeń konkretnych producentów i dostawców; w przypadku, gdy nie jest możliwe opisanie materiału lub urządzenia inaczej niż przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy przy takim opisie zamieścić słowa „lub równoważne” lub inne równoznaczne wyrazy oraz podać istotne cechy użytkowe i jakościowe oraz dopuszczalne tolerancje.

10. Uwarunkowania prawne.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w zgodzie w szczególności z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

- Rozporządzeniem z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- Rozporządzeniem z dnia 18 maja 2004 r. – w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

11. Termin wykonania.

22.12.2023 – Złożenie kompletnego wniosku we właściwym Urzędzie dla uzyskania pozwolenia na budowę.

Sporządził:

Tomasz Michałowski