Szczecin, 12 lipca 2022 r.

**Sygnatura: ZP/220/53/22**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę osób i mienia, obserwacja monitoringu wizyjnego, dozór sygnałów systemów alarmowych, obsługa centrali telefonicznej, konwojowanie (transportowanie) środków pieniężnych.*

**I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Pytanie 1,

Czy Zamawiający posiada monitorowanie systemów przeciwpożarowych? Jeśli tak, czy Wykonawca musi posiadać umowę z Państwową Strażą Pożarną na monitorowanie systemu alarmów przeciwpożarowych?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada monitorowanie systemów ppoż. Na portierni przy bramie głównej znajdują się centralki ppoż. W przypadku włączenia się alarmu centrali systemu pożarowego obowiązkiem pracownika ochrony jest weryfikacja prawdziwości alarmu i powiadomienie dyżurnego PSP o ewentualnym pożarze, oraz osób funkcyjnych szpitala, a w przypadku wystąpienia alarmu „fałszywego” poinformowanie firmy wykonującej konserwację systemów ochrony ppoż.

Pytanie 2,

Czy Zamawiający przewiduje możliwość powierzenia części zamówienia Podwykonawcy w zakresie Monitoringu pożarowego?

Odpowiedź:

Nie.

**Zamawiający przypomina o konieczności dokonania wizji lokalnej. Szczegółowe informacje zawarte są w Rozdziale II SWZ!!!**

**Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas przygotowywania i składania ofert.**

***Z poważaniem***

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi (opracowała):

Eliza Koladyńska – Nowacka, tel. 91-466-1086