## Zał. nr 1A
Załącznik nr 1A do Zapytania ofertowego
Formularz cenowy (po zmianie nr 2)
na zakup i dostawę tśm, sprzętu sieciowego, teleinformatycznego
Część II
Lp. | Nazwa materiału eksploatacyjnego | Jm. | Uwagi dodatkowe do przedmiotu zamówienia | Propozycja dostawcy (dokładna nazwa) | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol. 6 x kol. 7) | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 14 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 45 | 46 | 47 | 50 | 56 | 88
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Kabel skrętka FTP kat.5e drut Cu RJ45 305m (w kartonie) | op. | Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych.Specyfikacja fabrycznie nowy; Kategoria 5e FTP: Konstrukcja kabla: 4x2 Grubość żyły: 0,511mm Wykonanie żył: drut miedziany [Cu] Izolacja: HDPE 1,02mm Ekran: folia aluminiowa Grubość powłoki: 0,550mm Średnica zewnętrzna powłoki: 6,30mm PVC Impedancja w zakresie 1-100MHz: 100 Ω Max. rezystancja w zakresie 1-100MHz: 9,5 (Ω/100m) NVP: 69% Delay Shew (ns/100m): ≤45 Kolor: szary Ilość w opakowaniu: 305m |  | 40
2 | Media Konwerter PLANET 10/100/1000 Base-t to 1000Base SX/LX | szt. | Media konwerter Planet GT-905A 1000BASE-T->MINI-GBIC LC MM/SM SFPPLANET GT-905A fabrycznie nowy; jest zarządzalnym konwerterem mediów 10/100/1000Base-T do 1000Base-SX/LX zaprojektowanym, tak aby spełniać wymagania zaawansowanych sieci oraz wyposażonym w technologię plug and play. GT-905A zapewnia wysoką elastyczność dzięki portowi 10/100/1000Mbps ze złączem RJ-45, a także gwarantuje wysoką wydajność i stabilność w światłowodowej sieci Gigabit. Urządzenie dokonuje konwersji pomiędzy sieciami 10/100/1000Base-T oraz 1000Base-SX/LX, wykorzystując złącze SFP oraz światłowód multi-modowy lub jedno-modowy. Dzięki temu łatwo, efektywnie i niedrogo można połączyć segmenty sieci Ethernet różnych typów. Architektura sieci LAN: Gigabit Ethernet EAN: 4711213686467 Kod Producenta: GT-905A Miejsce serwisowania: Serwis zewnętrzny Możliwość łączenia w stos: Nie Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami: IEEE 802.3 10 Base-T (RJ45) ;IEEE 802.3u 100 Base-T (RJ45), IEEE 802.3ab 1000 Base-T (RJ45) IEEE 802.3z Gigabit Ethernet Okres rękojmi w miesiącach: 24 Open Networking: Nie Port PoE: Nie Porty wej/wyj: 1x 10/100Mb/s Port Ethernet (RJ45) Rodzaj urządzenia przewodowego: Konwerter Waga (kg): 0.400 Wymiary [G x S x W] (mm): 97 x 69 x 26 |  | 8
3 | Router Wi-Fi z modemem 3G/4G LTF DWR-921 | szt. | Router bezprzewodowy z modemem 4G : fabrycznie nowy; Rodzaje wejść/wyjść RJ-45 10/100 (LAN) - 4 szt. RJ-45 10/100 (WAN) - 1 szt. Gniazdo kart SIM - 1 szt. Złącze zasilania - 1 szt. Obsługiwane standardy Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) LTEIEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; Częstotliwość pracy 2.4 GHz ;Pasma transmisji 3G/4G LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz; WCDMA: 900/2100 MHz GSM: 850/900/1800/1900 MHz Antena Zewnętrzna - 2 szt. Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: 150 Mb/s (LTE) 300 Mb/s (Wi-Fi); Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej 64/128-bit WEP WPA-PSK, WPA2-PSK Zarządzanie i konfiguracja Strona WWW; Wysokość 24 mm,Szerokość 190 mm, Głębokość 114 mm Waga 500 g Dołączone akcesoria Zasilacz kompletny Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta) Kod producenta DWR-921/PL 179335 |  | 10
4 | Patch panel RACK 19" kat.5e 24p UTP z półką 1U czarny | szt. | Panel krosowy 19" - 1U, UTP z półką (tzw. leżący), spełniający wymagania kategorii 5E. Patch panele służą do zakończenia kabli skrętkowych prowadzonych w okablowaniu poziomym i pionowym oraz stanowią punkt podłączenia sprzętu aktywnego pracującego w sieci. Elementy charakteryzują się wysoką jakością parametrów transmisyjnych i mechanicznych. Charakterystyka: Patch panel wykonany w standardzie 19” o wysokości 1U. Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek i ułatwiająca rozszywanie i organizowanie kabli. 24 nieekranowane porty RJ45 . Złącze szczelinowe typu IDC LSA dla kabli o AWG 22 - AWG 26. Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A i T568B. Elementy mocujące do szafy teleinformatycznej (komplet: śruby+podkładki+koszyczki) oraz opaski kablowe |  | 5
5 | Kamera Internetowa USB | szt. | Najwyższa jakość FULL HD 1080p 5MPIX Wbudowany wysokiej klasy mikrofon Współpraca ze wszystkimi znanymi komunikatorami Wygodny uchwyt pozwalający na montaż na monitorze, na biurku, na laptopie Od spodu dodatkowo gwint 1/4" do montażu na statywie Długo kabel USB w zestawie – 150cm Gwarancja minimum 24 miesięcy |  | 6
6 | Słuchawki z mikrofonem | szt. | Słuchawki stereofoniczne z wysokiej jakości mikrofonem i płynną regulacją głośności. Pałąk nagłowny na całej powierzchni został wyłożony miękką pianką. Posiadają obustronną regulacją długości dzięki czemu idealnie dopasowuje się do kształtu głowy. Duże poduszki uszne wyścielone tłumiącym zewnętrzne hałasy materiałem skóropodobnym. Kompatybilne ze wszystkimi wiodącymi kartami dźwiękowymi oraz urządzeniami audio. Doskonała jakość dźwięku wspaniale sprawdza się w czasie słuchania muzyki, oglądania filmów, grania czy rozmów prowadzonych przez komunikatory internetowe.Długość przewodu: 2,5 m Miękkie poduszki uszne ;Regulacja głośności Czułość: 105 dB @ 1KHz; Impedancja: 32 Ohm Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20 000 Hz Moc rzeczywista: 100mW; Czułość mikrofonu: -58dB Pasmo przenoszenia mikrofonu: 30Hz - 16 000Hz Wtyczka: 2x mini Jack 3,5mm Gwarancja minimum 24 miesięcy |  | 6
7 | Kamera internetowa LOGITECH Brio Stream | szt. | Kamera Typ sensora CMOS (960-001194); Rozdzielczość : 4096 x 2160; Rozdzielczość 4K Tak; Kompresja wideo MJPEG Focus Tak; Funkcja aparatu cyfrowego Tak; Techniczne Interfejs USB; Zasilanie USB Mikrofon wbudowany Tak; Funkcja wideokonferencji Tak; Kolor Czarny; Wyposażenie : Kabel USB Załączona dokumentacja Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna Gwarancja minimum 24 miesięcy |  | 6
8 | Słuchawki MICROSOFT Headset Stereo do Xbox Serie | szt. | Słuchawki MICROSOFT Headset Stereo z mikrofonem do Xbox SerieKategoria dźwięk i komunikacja Kompatybilność Xbox One S, Xbox One X, PC, Xbox Series X, Xbox Series S Kolor czarny; Informacje dodatkowe czas pracy do 15h, Windows Sonic, Dolby Atmos, DTS Headphone:X, automatyczne wyciszanie i izolacja głosu, ładowanie port USB-C; Gwarancja minimum 24 miesięcy |  | 6
9 | Klawiatura DELL KB216 | szt. | KLAWIATURA DELL KB216 Interfejs USB. Rodzaj połączenia przewodowa Układ klawiatury US Cechy dodatkowe niski profil. Port USB umożliwiający łatwe podłączenie do większości komputerów |  | 10
10 | Mysz DELL MS116 | szt. | MYSZ DELL MS116 Rodzaj myszy: optyczna; Typ złącza: USB; Liczba przycisków: 3; Pokrętło: 1 szt.; Mysz przystosowana dla prawo jak i leworęcznych. Długość kabla: 1,8 m. Producent: Dell. |  | 15
11 | Zestaw do czyszczenia komputerów | szt. | Płyn do LCD 250ML spray. Patyczki do czyszczenia klawiatur - Patyczki z płynem nawilżającym do czyszczenia klawiatur opak. 12 szt, zastosowanie czyszczenie szczelin pomiędzy klawiszami w klawiaturach Ilość sztuk 12 szt. Sciereczki antystatyczne. Wymiary (wys x szer x gr) 100 x 100 x 50 mm - 1szt; Pojemnik ze ściereczkami nasączonymi do czyszczenia ekranów - tuba 100 szt. Przeznaczone do czyszczenia ekranów laptopów, monitorów TFT/LCD, tabletów, smartfonów, skanerów. Minimalna zawartość alkoholu - mniejsza niż 1%. Nie pozostawiają smug, posiadają właściwości antystatyczne. Ściereczki są wykonane z biodegradowalnego włókna bezpiecznego dla środowiska. Opakowanie zawiera 100 ściereczek nasączonych. Płyn do dezynfekcji urządzeń mobilnych kart kluczy Clean Tech 60ml 1 szt; Pianka do czyszczenia plastiku 400ml 1szt. Sprężone powietrze 400ml 1szt. Każdy Zestaw ma być zapakowany w przezroczysty foliowy woreczek ze struną wraz z opisem jego zawartości. |  | 150
12 | Podkładka pod mysz | szt. | Podkładka pod mysz : kolor czarny ;wymiary 22 x 18 x 0,3 cm ; tworzywo sztuczne ; |  | 100
13 | Pianka do czyszczenia plastiku 400ml | szt. | Pianka do czyszczenia plastiku 400ml. Wysokiej jakości antystatyczna pianka do czyszczenia ekranów CRT monitorów i telewizorów, fotokopiarek, sprzętu optycznego, okien, luster, ceramiki itp. Doskonale usuwa silne zabrudzenia tj. plamy, nikotynę, tłuszcze, smary, odciski palców, warstwę kurzu |  | 100
14 | Sprężone powietrze 400ml | szt. | Sprężone powietrze 400ml. Niepalny sprężony gaz wydmuchiwany przez rurkę z dużą prędkością usuwa kurz oraz inne zanieczyszczenia z trudno dostępnych miejsc. Produkt ma duże zastosowanie przy czyszczeniu kamer, komputerów, klawiatur, drukarek, napędów CD-ROM, nagrywarek, skanerów |  | 150
15 | Taśma izolacyjna czerwona 19mm/20m | szt. | Grubość ogólna nie mniej niż 0.13 mm; Długość 20m; Szerokość 19mm; Napięcie przebicia 5,2 KV; Temperatura zastosowania od -10oC do +85oC. Pakowana w opakowania zamknięte hermetycznie -pojedyńczo. |  | 400
16 | Taśma izolacyjna niebieska 19mm/20m | szt. | Grubość ogólna nie mniej niż 0.13 mm; Długość 20m; Szerokość 19mm; Napięcie przebicia 5,2 KV; Temperatura zastosowania od -10oC do +85oC. Pakowana w opakowania zamknięte hermetycznie -pojedyńczo. |  | 400
17 | Taśma izolacyjna żółta 19mm/20m | szt. | Grubość ogólna nie mniej niż 0.13 mm; Długość 20m; Szerokość 19mm; Napięcie przebicia 5,2 KV; Temperatura zastosowania od -10oC do +85oC. Pakowana w opakowania zamknięte hermetycznie -pojedyńczo. |  | 400
18 | Opaska kablowa zaciskowa wymiar 370x3,6mm w opakowaniu po 100 szt. | op. | WYMIARY: DŁUGOŚĆ OPASKI: 370 mm SZEROKOŚĆ: 3,6 mm Średnica wiązki: 3-106mm Wytrzymałość na rozciąganie w pętli: 180N (40lbs) Kolor: UV Czarny Temperatura pracy: -20C / +85C Test palności: UL 94V-2 |  | 15
19 | Opaska kablowa zaciskowa wymiar 250x3,6mm w opakowaniu po 100 szt. | op. | WYMIARY: DŁUGOŚĆ OPASKI: 250 mm SZEROKOŚĆ: 3,6 mm Średnica wiązki: 3-106mm Wytrzymałość na rozciąganie w pętli: 180N (40lbs) Kolor: UV Czarny Temperatura pracy: -20C / +85C Test palności: UL 94V-2 |  | 15
20 | Opaska kablowa zaciskowa wymiar 530x7,6 mm w opakowaniu po 100 szt. | op. | WYMIARY: DŁUGOŚĆ OPASKI: 530 mm SZEROKOŚĆ: 7,6 mm Średnica wiązki: 3-106mm Wytrzymałość na rozciąganie w pętli: 180N (40lbs) Kolor: UV Czarny Temperatura pracy: -20C / +85C Test palności: UL 94V-2 |  | 15
21 | Opaska kablowa zaciskowa wymiar 140x3,6mm w opakowaniu po 100 szt. | op. | WYMIARY: DŁUGOŚĆ OPASKI: 140 mm SZEROKOŚĆ: 3,6 mm Średnica wiązki: 3-106mm Wytrzymałość na rozciąganie w pętli: 180N (40lbs) Kolor: UV Czarny Temperatura pracy: -20C / +85C Test palności: UL 94V-2 |  | 15
22 | ZŁĄCZE RJ 45 w opakowaniu po 100szt | op. | Nieekranowane Kategoria kabla: 5e Nazwa typu: Sieci -elementy instalacji i okablowanie Okres rękojmi (gwarancji) w miesiącach: 24 Okres rękojmi w miesiącach: 24 Opis ogólny: Wtyki RJ45 / CAT5, EIA/TIA 568A/B / 8P8C (jedno opak. po 100 szt.) |  | 10
23 | Wtyk RJ-11. zaciskany w opakowaniu po 100 szt. | op. | Rodzaj złącza:RJ 11 Mocowanie elementów złącza: Zaciskanie Mocowanie żyły: Zaciskanie Przeznaczenie: Skrętka komputerowa Przykładowe zastosowanie: UTP kat. 5e (jedno opak. po 100 szt.) |  | 10
24 | Wtyk RJ45 uniwersalny kat.6 drut/linka 8P8C w opakowaniu po 100 szt. | op. | Wtyk RJ45 kat.6, 8P8C, uniwersalny – przeznaczony do montażu na drut jak i na linkę. Wtyk RJ45 kat.6. Złącze męskie modularne służy do zakańczania przewodów w instalacjach telefonicznych (jedno opak. po 100 szt.) |  | 40
25 | Switch desktop 8xRJ45 TP-LINK | szt. | Switch desktop 8xRJ45 GE TL-SG1008P 4xPoE TP-LINKPorty: 8 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX) Okablowanie sieciowe: 10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m); Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω (do 100m); 100BASE-TX: Kabel UTP kat. 5, lub 5e (do 100m); Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω (do 100m); 1000BASE-TX: Kabel UTP kat. 5, 5e, 6 lub wyższej (do 100m); Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω (do 100m) Bezwentylatorowy: Tak Pobór mocy: Maksymalny (PoE włączony): 63W (220V/50Hz); Maksymalny (PoE wyłączony): 3,3W (220V/50Hz) Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny (na wyjściu: 48VDC / 1,25A) Porty PoE (RJ45): Standard: 802.3 af Porty PoE: Port1- Port4 Łączna moc zasilania PoE: 53W Główna przepustowość łącza: 16Gb/s Tablica adresów MAC: 8K Rozmiar bufora: 2Mb Wymiary (S x G x W): 171*98*27 mm (6,7*3,9*1,1 cali), Akcesoria w zestawie: Zasilacz kompletny, Instrukcja obsługi Gwarancja minimum 24 miesięcy |  | 4
Razem
…………………………………………………………….
podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentacji